Author: Наташа

< 10.2017экс * РТС228Г170005(Д)-28 * 02-01-01 > | ПК РИК (вер.1.3.170505) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4

Стройка: | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"
Объект: | Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, с. Томское ул. Украинская, дом 11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)
Демонтажные работы
Основание: ТО
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.
Сметная стоимость: | 300.754 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 0.648 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 102.476 | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 10.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

| | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
| | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Е34-02-064-01 Демонтаж: установка стоек телефонных однопарных (применительно для стоек антенн). Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2. При разборке металлических конструкций, 1 стойка | 4 | 415.66 | | 1 663 | 1 663 | | 2.2 | 8.9
| | | 415.66 | | | | | |
| Начисления: Н5= 0.7, Н48= 0
| - К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 12.78; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 77% | | | 1 281 | | | |
| Сметная прибыль | 44% | | | 732 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 3 675 | | | |

2.

Е46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия

7.1

2 556.20

85.32

18 149

17 543

606

16

113

| | | 2 470.88 | | | | | |
| - К2 = 17.72; К3 = 2.7; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 84% | | | 14 736 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 8 421 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 41 306 | | | |

3.

Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли

7.1

2 678.67

279.74

19 019

17 032

1 986

15

108

| | | 2 398.93 | 118.37 | | | 840 | 0.5 | 3.3
| - К2 = 17.72; К3 = 6.95; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 71% | | | 12 689 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 9 293 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 41 002 | | | |

4.

Е58-4-1 
Разборка парапетных решеток, 100 м парапетных решеток

1.19

2 327.48

6.51

2 770

2 762

8

15

18

| | | 2 320.97 | | | | | |
| - К2 = 17.72; К3 = 2.92; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 71% | | | 1 961 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 1 436 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 6 167 | | | |

5.

Е58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон

0.04

48 985.26

41.73

1 959

1 958

2

309

12

| | | 48 943.53 | | | | | |
| - К2 = 17.72; К3 = 2.91; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 71% | | | 1 390 | | | |
| Сметная прибыль | 52% | | | 1 018 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 4 367 | | | |

6.

Е10-01-002-01 
Разборка: Установка стропил, мауэрлата. Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2 При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 1 м3 древесины в конструкции

1.316

3 457.76

268.16

4 550

4 198

353

19

25

| | | 3 189.60 | 30.90 | | | 41 | 0.1 | 0.2
| Объем: 0.084+0.054+0.083+1.095 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0
| - К2 = 17.72; К3 = 7.85; К4 = 17.72; К5 = 4.64; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 90% | | | 3 815 | | | |
| Сметная прибыль | 43% | | | 1 823 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 10 188 | | | |

7.

Е65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями

0.08

14 445.70

86.30

1 156

1 149

7

85

6.8

| | | 14 359.40 | 70.70 | | | 6 | 0.3 |
| - К2 = 17.72; К3 = 7.91; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 63% | | | 728 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 462 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 346 | | | |

8.

Е46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (обрамление веншахт), 1 м3

18.84

2 143.66

690.79

40 386

27 372

13 015

8.2

155

| | | 1 452.86 | 220.26 | | | 4 150 | 1.2 | 22
| Объем: 157*0.12 | | | | | | | |
| - К2 = 17.72; К3 = 6.22; К4 = 17.72; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 84% | | | 26 478 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 15 131 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 81 995 | | | |

9.

Е10-01-039-05 
Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2. Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2. При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций, 100 м2 проемов

0.0112

26 376.73

7 161.73

295

215

80

114

1.3

| | | 19 215.00 | 2 247.75 | | | 25 | 8.7 | 0.1
| Объем: 0.8*0.7*2 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0
| - К2 = 17.72; К3 = 7; К4 = 17.72; К5 = 7.28; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 90% | | | 216 | | | |
| Сметная прибыль | 43% | | | 103 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 614 | | | |
10. | Е69-15-1 Затаривание строительного мусора в мешки ( разборка керамзита), 1 т | 93.6 | 290.64 | | 27 204 | 13 799 | | 1 | 96
| | | 147.43 | | | | | |
| - К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 6.63; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 66% | | | 9 107 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 5 520 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 41 831 | | | |

11.

Т01-01-01-021 
Погрузка при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в мешках и пакетах (керамзит), 1 т груза

93.6

277.56

137.98

25 980

4 305

12 915

0.5

43

| | | 45.99 | 12.50 | | | 1 170 | 0.1 | 9.5
| - К2 = 11.47; К3 = 11.47; К4 = 11.47; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| в т.ч. Накладные расходы | 100% | | | 5 475 | | | |
| в т.ч. Сметная прибыль | 60% | | | 3 285 | | | |
12. | Е69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора (шифер), 100 т мусора | 0.036 | 30 951.70 | | 1 114 | 1 114 | | 214 | 7.7
| | | 30 951.70 | | | | | |
| Объем: 3*1.2 | | | | | | | |
| - К2 = 17.72; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 66% | | | 735 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 446 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 295 | | | |

13.

Е20-02-010-08 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2. При разборке внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) (сечением 950х1200мм, 890х1160мм, 1200х1060мм), 1 зонт

5

280.10

22.67

1 401

1 287

113

1.5

7.3

| | | 257.44 | 1.06 | | | 5 | |
| Объем: 2+1+2 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0
| - К2 = 17.72; К3 = 6.86; К4 = 17.72; К5 = 7.77; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 1 266 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 724 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 3 391 | | | |

14.

Е20-02-010-07 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3600 мм Приказ №81/пр от 09.02.17г. п. 10.2.  При разборке внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) (сечением 1150х640мм), 1 зонт

8

231.83

21.67

1 855

1 681

173

1.2

9.5

| | | 210.16 | 1.06 | | | 9 | |
| Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0
| - К2 = 17.72; К3 = 7; К4 = 17.72; К5 = 7.79; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 1 656 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 946 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 4 458 | | | |
15. | Т01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 53.2 | 34.20 | 29.62 | 1 819 | | 1 576 | |
| | | | 2.86 | | | 152 | | 1.3
| - К2 = 8.16; К3 = 8.16; К4 = 8.16; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| в т.ч. Накладные расходы | 100% | | | 152 | | | |
| в т.ч. Сметная прибыль | 60% | | | 91 | | | |
16. | Т03-21-01-032 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 32 км, 1 т груза | 148.1 | 197.98 | 197.98 | 29 321 | | 29 321 | |
| - К2 = 1; К3 = 8.87; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 178 641 | 96 078 | 60 155 | | 612
| | | | | | | 6 398 | | 36
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 117 109 | 87 656 | 16 050 | | 545
| | | | | | | 5 056 | | 26
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1; %=84 - по стр. 2, 8; %=71 - по стр. 3-5; %=90 - по стр. 6, 9; %=66 - по стр. 10, 12) | | | | 72 409 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 8; %=52 - по стр. 3-5; %=43 - по стр. 6, 9; %=40 - по стр. 10, 12) | | | | 43 922 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 233 440 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 4 412 | 4 117 | 293 | | 24
| | | | | | | 20 | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 7; %=98 - по стр. 13, 14) | | | | 3 650 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 7; %=56 - по стр. 13, 14) | | | | 2 132 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 10 194 | | | |
| СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | | | | 57 120 | 4 305 | 43 812 | | 43
| | | | | | | 1 322 | | 11
| .   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 11, 15) | | | | 5 627 | | | |
| .   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 11, 15) | | | | 3 376 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | | | | 57 120 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 300 754 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 76 059 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 46 054 | | | |
| Материалы | | | | 13 404 | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | 96 078 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | 60 155 | | | |
| в т. ч. оплата труда механизаторов | | | | 6 398 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 300 754 | | | |
| Значение К зоны | | | | 1.00 | | | |
| С К зоны | | | | 300 754 | | | |
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | | | | 300 754 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 300 754 | | | |

Составил: | инженер Николаева Н.М.
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: | ГИП Артеменко А.С.
| (должность, подпись, Ф.И.О)