Стройка:	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"	
	
Объект:	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, Серышевский район, пгт. Серышево, пер. Кирпичный, дом 5А	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07	
(Локальный сметный расчет)	
Электрооборудование и электроосвещение	
Основание: ЭМ.С. лист 1-7	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	943.933	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	71.681	тыс. руб.	
монтажных работ:	813.747	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.732	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	138.259	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	Ц08-01-102-01 
Шкаф управления и регулирования, 1 шкаф	1	4 777.19	1 545.48	4 777	2 753	1 545	15	15	
			2 752.56	202.65			203	0.8	0.8	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 5.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			2 394					
	Сметная прибыль	52%			1 537					
	Всего с НР и СП				8 708					
	
2.	Прайс-лист. 
ВРУ-1Д 200-358УХЛ4 ЭЦ "Светотехника" (02.2017г.) 78850/1,18 стр.49, шт	1	66 822.03		66 822					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: /3.92	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92									

	
4.	Ц08-03-600-02 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	2	190.05	19.32	380	338	39	0.9	1.7	
			168.99	2.62			5			
	Объем: 1+1									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 2.88; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			278					
	Сметная прибыль	52%			178					
	Всего с НР и СП				836					
	
5.	Ц08-01-080-03 
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 (АД-4S), 1 шт.	1	612.59	154.53	613	424	155	2.3	2.3	
			424.14	20.23			20	0.1	0.1	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.5; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			360					
	Сметная прибыль	52%			231					
	Всего с НР и СП				1 204					

	
6.	Ц08-03-599-09 
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (ЩРН-9,ЩРН-12,ЩРН-18,ЩРН-24), 1 шт.	7	881.51	24.64	6 171	4 569	172	3.4	24	
			652.78	2.62			18		0.1	
	Объем: 1+1+1+2+2									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.35; К4 = 17.44; К5 = 3.62; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			3 715					
	Сметная прибыль	52%			2 385					
	Всего с НР и СП				12 272					
	
7.	Ц08-01-080-01 
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (ВА47-63), 1 шт.	3	298.60	77.27	896	639	232	1.1	3.4	
			213.12	10.12			30		0.1	
	Объем: 3*1									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.93; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			542					
	Сметная прибыль	52%			348					
	Всего с НР и СП				1 786					
	
8.	Ц08-01-080-02 
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 (ВА47-63, АД-2, АД-32), 1 шт.	34	386.06	154.53	13 126	7 246	5 254	1.1	38	
			213.12	20.23			688	0.1	2.7	
	Объем: 1*1+1*1+1*1+5*1+6*2+7*2									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.66; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			6 427					
	Сметная прибыль	52%			4 126					
	Всего с НР и СП				23 678					

	
9.	Ц08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	2	684.73	7.14	1 369	582	14	1.6	3.1	
			290.90							
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.76; К4 = 17.44; К5 = 2.29; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			471					
	Сметная прибыль	52%			303					
	Всего с НР и СП				2 143					
	
10.	Ц08-03-603-01 
Ящик с понижающим трансформатором, 1 шт.	2	323.35	41.04	647	556	82	1.4	2.9	
			277.82	5.06			10			
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.04; К4 = 17.44; К5 = 1.26; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			458					
	Сметная прибыль	52%			294					
	Всего с НР и СП				1 400					
	
11.	Ц08-03-594-01 
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.	0.77	43 328.82	11 919.64	33 363	13 165	9 178	88	68	
			17 096.78	7 239.52			5 574	33	25	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.44; К4 = 17.44; К5 = 4.87; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			15 179					
	Сметная прибыль	52%			9 744					
	Всего с НР и СП				58 286					
	
12.	Ц08-03-594-02 
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2, 100 шт.	0.02	54 033.08	17 183.13	1 081	451	344	116	2.3	
			22 536.67	9 890.40			198	45	0.9	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.35; К4 = 17.44; К5 = 4.86; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			526					
	Сметная прибыль	52%			337					
	Всего с НР и СП				1 944					
	
13.	Ц08-02-369-03 
Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными, 1 шт.	4	917.33	328.97	3 669	1 506	1 316	1.8	7.3	
			376.53	96.27			385	0.4	1.5	
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.24; К4 = 17.44; К5 = 3.74; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 532					
	Сметная прибыль	52%			983					
	Всего с НР и СП				6 184					
	
14.	Ц08-02-364-02 
Кронштейн <Переход> на стене, 1 шт.	4	290.07	77.27	1 160	816	309	1.1	4.2	
			204.05	10.12			40		0.2	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.34; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			693					
	Сметная прибыль	52%			445					
	Всего с НР и СП				2 298					
	
15.	Ц08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.24	8 652.59	116.82	2 077	1 842	28	40	9.5	
			7 674.12	7.67			2			
	Объем: 10+14									
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.5; К4 = 17.44; К5 = 2.35; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 494					
	Сметная прибыль	52%			959					
	Всего с НР и СП				4 530					
	
16.	Ц08-03-591-04 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.06	9 495.44	136.12	570	512	8	44	2.6	
			8 529.03	10.12			1			
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.7; К4 = 17.44; К5 = 2.33; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			416					
	Сметная прибыль	52%			267					
	Всего с НР и СП				1 252					
	
17.	Ц08-03-591-08 
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.11	9 392.69	136.12	1 033	923	15	43	4.8	
			8 393.00	10.12			1			
	Объем: 6+5									
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.7; К4 = 17.44; К5 = 2.35; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			748					
	Сметная прибыль	52%			480					
	Всего с НР и СП				2 262					
	
18.	Ц08-02-396-06 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м, 100 м	4.32	8 738.30	2 218.63	37 749	23 413	9 584	29	127	
			5 419.65	276.08			1 193	1.1	4.7	
	Объем: 3*(133+7+4)									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.22; К4 = 17.44; К5 = 2.08; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			19 931					
	Сметная прибыль	52%			12 795					
	Всего с НР и СП				70 475					
	
19.	Ц08-02-407-01 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.26	8 715.75	1 307.82	2 266	1 476	340	31	8	
			5 677.77	118.94			31	0.5	0.1	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.66; К4 = 17.44; К5 = 4.03; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 221					
	Сметная прибыль	52%			784					
	Всего с НР и СП				4 270					
	
20.	Ц08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.02	7 203.23	403.43	144	88	8	24	0.5	
			4 387.38	27.90			1	0.1		
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.22; К4 = 17.44; К5 = 1.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			72					
	Сметная прибыль	52%			46					
	Всего с НР и СП				262					
	
21.	Ц08-02-398-01 
Провод в лотках, сечением до 6 мм2, 100 м	3.05	619.64	19.32	1 890	945	59	1.7	5.1	
			309.73	2.62			8			
	Объем: 34+243+28									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 4.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			772					
	Сметная прибыль	52%			496					
	Всего с НР и СП				3 157					
	
22.	Ц08-02-398-02 
Провод в лотках, сечением до 35 мм2, 100 м	0.18	861.07	57.97	155	89	10	2.7	0.5	
			492.16	7.67			1			
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.86; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			73					
	Сметная прибыль	52%			47					
	Всего с НР и СП				275					
	
23.	Ц08-02-398-03 
Провод в лотках, сечением до 70 мм2, 100 м	4.47	1 184.18	212.50	5 293	2 901	950	3.5	16	
			648.94	27.90			125	0.1	0.5	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.89; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			2 451					
	Сметная прибыль	52%			1 574					
	Всего с НР и СП				9 318					
	
24.	Ц08-02-398-05 
Провод в лотках, сечением до 185 мм2 и более, 100 м	0.31	2 327.63	637.51	722	403	198	7.1	2.2	
			1 299.63	83.54			26	0.3	0.1	
	Объем: 24+7									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.88; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			347					
	Сметная прибыль	52%			223					
	Всего с НР и СП				1 293					
	
25.	Ц08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.26	1 864.71	38.62	485	323	10	6.7	1.8	
			1 242.43	5.06			1			
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.3; К4 = 17.44; К5 = 2.48; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			262					
	Сметная прибыль	52%			168					
	Всего с НР и СП				916					
	
26.	Ц08-02-401-01 
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м	5.08	14 116.29	674.80	71 711	48 321	3 428	52	262	
			9 511.95	63.31			322	0.3	1.3	
	Объем: 30+281+25+47+41+71+13									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.57; К4 = 17.44; К5 = 2.03; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			39 401					
	Сметная прибыль	52%			25 294					
	Всего с НР и СП				136 406					
	
27.	Ц08-02-155-01 
Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой, 1 проход кабеля	15	182.34		2 735	1 329		0.5	7.1	
			88.60							
	  - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 5.12; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 076					
	Сметная прибыль	52%			691					
	Всего с НР и СП				4 503					
	
28.	С509-0900 
Уплотнительный состав, кг	-10.8	97.15		-1 049					
										
	Объем: -0.72*15									
	Текущая цена									
	
29.	С101-1705 
Пакля пропитанная, кг	-2.25	56.38		-127					
										
	Объем: -0.15*15									
	Текущая цена									
	
30.	С509-0988 
Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм, т	-0.0009	255 260.03		-230					
										
	Объем: -0.00006*15									
	Текущая цена									
	
31.	С101-3661 
Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л), шт.	1	348.70		349					
										
	Текущая цена									
	
	Заземление	
	
32.	Ц08-02-472-07 
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 125,200мм2, 100 м	0.61	10 731.21	658.35	6 546	2 395	402	21	13	
			3 926.44	63.31			39	0.3	0.2	
	Объем: 44+15+2									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.86; К4 = 17.44; К5 = 6.39; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 972					
	Сметная прибыль	52%			1 266					
	Всего с НР и СП				9 783					
	
33.	С101-1889 
Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (дополнительно корректировка по сечению), т	-0.0075	40 520.11		-304					
										
	Объем: -0.13*0.61+0.1*0.44+0.16*0.15+0.19*0.02									
	Текущая цена									
	
34.	Ц08-02-471-01 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	7 064.93	458.56	2 119	592	138	11	3.2	
			1 972.46	48.13			14	0.2	0.1	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.97; К4 = 17.44; К5 = 8.91; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			491					
	Сметная прибыль	52%			315					
	Всего с НР и СП				2 925					
	
35.	Ц08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.86	7 203.23	403.43	6 195	3 773	347	24	20	
			4 387.38	27.90			24	0.1	0.1	
	Объем: 60+26									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.22; К4 = 17.44; К5 = 1.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			3 076					
	Сметная прибыль	52%			1 974					
	Всего с НР и СП				11 245					
	
36.	Ц08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.66	1 864.71	38.62	1 231	820	25	6.7	4.4	
			1 242.43	5.06			3			
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.3; К4 = 17.44; К5 = 2.48; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			667					
	Сметная прибыль	52%			428					
	Всего с НР и СП				2 326					
	
37.	Ц08-02-412-03 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.29	2 181.36	77.27	633	420	22	7.9	2.3	
			1 448.92	10.12			3			
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 2.56; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			343					
	Сметная прибыль	52%			220					
	Всего с НР и СП				1 196					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				276 267	123 610	34 212		662	
							8 966		39	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				66 822					
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=6 - по стр. 2)				4 009					
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2)				850					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				71 681					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				209 527	123 610	34 212		662	
							8 966		39	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				-1 279					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4-27, 32, 34-37)				107 387					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4-27, 32, 34-37)				68 940					
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-82					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				457 453					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				107 387					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				68 940					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				385 772					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				71 681					
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				71 681					
	
	Раздел 2.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ	
	
38.	Е09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	1.89	848.34	83.78	1 603	900	158	2.4	4.5	
			476.13							
	Объем: 2.1*0.9									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.9; К4 = 17.44; К5 = 4.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			621					
	Сметная прибыль	58%			522					
	Всего с НР и СП				2 746					
	
39.	С203-8122 
Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60, размером 900 х 2100 мм, шт.	1	16 048.44		16 048					
										
	Текущая цена									
	
40.	Е46-03-001-06 
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 отверстий	0.15	12 259.66	6 860.20	1 839	580	1 029	21	3.1	
			3 864.88	4 193.97			629	19	2.9	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.89; К4 = 17.44; К5 = 0.81; К6 = 1									
	Накладные расходы	84%			1 016					
	Сметная прибыль	48%			580					
	Всего с НР и СП				3 435					
	
44.	Е09-06-001-02 
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций	0.0406	11 353.90	990.03	461	396	40	58	2.4	
			9 758.65	37.93			2	0.2		
	Объем: 5.8*7/1000									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.42; К4 = 17.44; К5 = 6.14; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			275					
	Сметная прибыль	58%			231					
	Всего с НР и СП				966					
	
45.	С201-0755 
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т	0.0406	59 669.79		2 423					
										
	Объем: 5.8*7/1000									
	Текущая цена									
	
46.	Е08-02-002-04 
Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.134	80 345.29	2 579.88	10 766	3 037	346	136	18	
			22 665.37	1 040.82			139	4.1	0.6	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.97; К4 = 17.44; К5 = 5.5; К6 = 1									
	Накладные расходы	93%			2 954					
	Сметная прибыль	54%			1 715					
	Всего с НР и СП				15 435					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				33 140	4 913	1 573		28	
							770		3.5	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				16 048					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 40; %=93 - по стр. 46)				3 969					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 40; %=54 - по стр. 46)				2 295					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				4 487	1 296	198		6.9	
							2			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 38, 44)				896					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38, 44)				753					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				6 136					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				41 053					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 865					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 048					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				41 053					
	
	Раздел 3.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ	
	
47.	Прайс-лист. 
Счетчик электроэнергии трехфазный CE303 S31 746 JAVZ ООО "ЭнергоСетьПроект" (05.2017.) 5900/1,18 стр.12, шт.	1	5 100.00		5 100					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
48.	Прайс-лист. 
Счетчик электроэнергии трехфазный CE303 S31 543 JAVZ ООО "ЭнергоСетьПроект" (05.2017.) 5900/1,18  стр.12, шт.	1	5 100.00		5 100					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
49.	Прайс-лист. 
Дифференциальный автомат АД-4 S 32А/100мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 1175,3/1,18 стр.22, шт.	1	1 015.94		1 016					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
50.	Прайс-лист. 
Щит распределительный навесной ЩРН-12 IP31EKF PROxima (корпус). Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 628,99/1,18 стр.18, шт.	1	543.70		544					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
51.	Прайс-лист. 
Щит распределительный навесной ЩРН-9 IP31EKF PROxima. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 652,6/1,18 стр.19, шт.	1	564.11		564					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
52.	Прайс-лист. 
Щит распределительный навесной ЩРН-18 IP31 EKF PROxima. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 764,77/1,18 стр.18, шт.	3	661.07		1 983					
										
	Объем: 1+2									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
53.	Прайс-лист. 
Щит распределительный навесной ЩРН-24 IP31 EKF PROxima. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 778,76/1,18 стр.18, шт.	2	673.17		1 346					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
54.	Прайс-лист. 
Выключатель авт. мод. 3п C 20А ВА 47-63 4.5кА PROxima EKF  Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 235,12/1,18 стр.25, шт.	1	203.24		203					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
55.	Прайс-лист. 
Выключатель авт. мод. 1п C 16А ВА 47-63 6кА PROxima EKF. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 127,79/1,18 стр.24, шт.	3	110.46		331					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
56.	Прайс-лист. 
Выключатель авт. диф. тока 1п+N C 50А 30мА тип AC 4.5кА АД-32 PROxima. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 726,09/1,18 стр.22, шт.	1	627.64		628					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
57.	Прайс-лист. 
Выключатель авт. диф. тока 1п+N C 63А 30мА тип AC 4.5кА АД-32 PROxima. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 726,09/1,18 стр.22, шт.	32	627.64		20 084					
										
	Объем: 1+5+2*6+2*7									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
58.	Прайс-лист. 
Шина "0" PE 63.12 (латунь) EKF. Компания <Русский Свет>  (05.2017г.) 35,11/,18 стр. 15, шт.	7	30.35		212					
										
	Объем: 1+1+1+1*2+1*2									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
59.	Прайс-лист. 
Шина "N" PE 63.12 (никель) EKF. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 59,92/1,18 стр 14, шт.	7	51.80		363					
										
	Объем: 1+1+1+1*2+1*2									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
60.	Прайс-лист. 
DIN-рейка перфорированная L-300 мм EKF. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 15,48/1,18 стр. 14, шт.	9	13.38		120					
										
	Объем: 1+1+1+1*2+2*2									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
61.	Прайс-лист. 
Зажим на дин-рейку HDW-201 EKF.  Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 6,18/1,18 стр.14, шт.	18	5.34		96					
										
	Объем: 2+2+2+2*2+2*4									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									

	
62.	С509-0152 
Выключатели автоматические: АП50Б 2МТ У3 I-63А, шт.	2	540.87		1 082					
										
	Текущая цена									
	
63.	С504-0289 
Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем: 36в ЯТП-0,25-1, шт.	2	1 002.85		2 006					
										
	Текущая цена									
	
64.	Прайс-лист. 
Светильник светодиодный LED ЖКХ 8Вт IP65 антивандальный VARTON V1-U0-00006-21000-6500850/V1-U0-00006-21000-6500845. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 923,08/1,18 стр. 26, шт.	77	797.92		61 440					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
65.	Прайс-лист. 
Светильник URAN 6511-11 (EFS-400). Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 3997/1,18 стр. 27, шт.	2	3 455.03		6 910					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
66.	С509-5491 
Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната, шт.	4	3 062.85		12 251					
										
	Текущая цена									
	
67.	С509-0678 
Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 250-5, 10 шт.	0.5	2 601.32		1 301					
										
	Текущая цена									
	
68.	Прайс-лист. 
Кронштейн настен. для консольн. светильников (Белорецкий ЭМЗ "Максимум"). Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 163,84/1,18 стр. 28, шт.	4	141.62		566					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
69.	С509-4589 
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А14-100, шт.	10	37.77		378					
										
	Текущая цена									
	
70.	С509-1441 
Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт.	14	42.86		600					
										
	Текущая цена									
	
71.	С509-1443 
Выключатель двухклавишный для открытой проводки, шт.	6	63.26		380					
										
	Текущая цена									
	
72.	С503-0471 
Розетка открытой проводки с заземлением, шт.	6	53.06		318					
										
	Текущая цена									
	
73.	С503-0589 
Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, шт.	5	53.07		265					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.46; К6 = 1									
	
74.	С503-0532 
Разветвительная коробка У-409, шт.	20	74.61		1 492					
										
	Текущая цена									
	
75.	С503-0461 
Разветвительная коробка: У994, шт.	2	81.74		163					
										
	Текущая цена									
	
76.	Прайс-лист. 
Лоток неперфорированный 35х50х3000, 0,7мм (CLN10-035-050-070-3) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 328,41/1,18 стр. 29, шт	133	283.88		37 756					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
77.	Прайс-лист. 
Лоток неперфорированный 50х50х3000, 0,7мм (CLN10-050-050-3)  IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 325,93/1,18 стр. 30, шт	7	281.74		1 972					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
78.	Прайс-лист. 
Лоток неперфорированный 50х100х3000, 0,7мм (CLN10-50-100-3)  IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 405,26/1,18 стр. 30, шт	4	350.31		1 401					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
79.	Прайс-лист. 
Крышка на лоток осн. 050 IEK HDZ(CLP1K-050-3-M-HDZ)  IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 206,28/1,18 стр. 29, шт	140	178.31		24 963					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
80.	Прайс-лист. 
Крышка на лоток осн. 100 IEK HDZ(CLP1K-100-3-M-HDZ)  IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 283,98/1,18 стр. 29, шт	4	245.47		982					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
81.	Прайс-лист. 
Поворот горизонтальный на 90гр. 35х50мм (CLP1Р-035-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 216,79/1,18 стр. 29, шт	126	187.39		23 612					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
82.	Прайс-лист. 
Поворот горизонтальный на 90гр. 50х50мм (CLP2Р-050-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 240,91/1,18 стр. 30, шт	2	208.24		416					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
83.	Прайс-лист. 
Поворот горизонтальный на 90гр. 50х100мм (CLP2Р-050-100-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 288,14/1,18 стр. 30, шт	3	249.07		747					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
84.	Прайс-лист. 
Разветвитель Т-образный. 35х50мм (CLP1Т-035-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 455,9/1,18 стр. 29, шт	43	394.08		16 946					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
85.	Прайс-лист. 
Разветвитель Т-образный. 50х50мм (CLP1Т-050-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 430,55/1,18 стр. 30, шт	2	372.17		744					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
86.	Прайс-лист. 
Соединитель фланцевый 35х50мм (CLP1CF-035-050) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 128.03/1,18 стр. 29, шт	9	110.67		996					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
87.	Прайс-лист. 
Соединитель фланцевый 50х100мм (CLP1CF-050-100) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 140,83/1,18 стр. 30, шт	1	121.73		122					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
88.	С103-1394 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	2	11.83		24					
										
	Текущая цена									
	
89.	С103-0129 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм, м	26	36.92		960					
										
	Текущая цена									
	
90.	С501-8476 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.064	17 069.38		1 092					
										
	Текущая цена									
	
91.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.55	24 013.36		13 207					
										
	Текущая цена									
	
92.	С501-8491 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.053	32 698.20		1 733					
										
	Текущая цена									
	
93.	С501-8483 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.065	35 253.52		2 291					
										
	Текущая цена									
	
94.	С501-8509 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.041	134 817.75		5 528					
										
	Текущая цена									
	
95.	С501-8487 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 1000 м	0.447	212 441.86		94 962					
										
	Текущая цена									
	
96.	С501-8512 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 1000 м	0.095	500 444.74		47 542					
										
	Текущая цена									
	
97.	С501-8500 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2, 1000 м	0.02	995 787.96		19 916					
										
	Текущая цена									
	
	Заземление	
	
98.	С502-0518 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2, 1000 м	0.066	16 033.32		1 058					
										
	Текущая цена									
	
99.	С502-0522 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 10 мм2, 1000 м	0.029	37 787.47		1 096					
										
	Текущая цена									
	
100.	С103-1392 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм, м	60	7.19		431					
										
	Текущая цена									
	
101.	С103-2402 
Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм, м	26	5.15		134					
										
	Текущая цена									
	
102.	Прайс-лист. 
Коробка распр. ОП 100х100х50 IP55 для уравн. потенциалов HEGEL КУП2604-И. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 196,87/1,18 стр. 31, шт.	5	170.18		851					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				428 324					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				427 893					
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				427 893					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				431					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				431					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				428 324					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				428 324					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				737 731	128 523	35 785		690	
							9 736		43	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				66 822					
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=6 - по стр. 2)				4 009					
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2)				850					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				71 681					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4-27, 32, 34-37)				107 387					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4-27, 32, 34-37)				68 940					
	.       МАТЕРИАЛОВ -				15 966					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 40; %=93 - по стр. 46)				3 969					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 40; %=54 - по стр. 46)				2 295					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				4 487	1 296	198		6.9	
							2			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 38, 44)				896					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 38, 44)				753					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				6 136					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				431					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				431					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				926 830					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				112 252					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				71 988					
	Материалы				501 742					
	Оборудование				66 822					
	Оплата труда рабочих				128 523					
	Эксплуатация машин				35 785					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				9 736					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				855 149					
	Значение Кзоны				1.02					
	С Кзоны				872 252					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				943 933					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				943 933					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)