Author: user35

< 26092016-П. * 191 * 02-01-02 > | ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4

Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, дом 5
Объект: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, дом 5
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)
Отопление
Основание: ОВ.С. лист 1
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.
Сметная стоимость: | 1 281.443 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 1.712 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 307.414 | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

| | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
| | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

1.

Е65-22-5 
Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания, 100 приборов

1.04

65 815.61

1 331.61

68 448

65 342

1 385

371

386

| | | 62 829.00 | 1 086.51 | | | 1 130 | 5 | 5.2
| - К2 = 17.44; К3 = 7.81; К4 = 17.44; К5 = 2.75; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 63% | | | 41 877 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 26 589 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 136 914 | | | |

2.

Е65-22-6 
Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания, 100 приборов

0.72

99 070.19

2 663.21

71 331

68 160

1 918

560

403

| | | 94 666.41 | 2 173.02 | | | 1 565 | 10 | 7.2
| - К2 = 17.44; К3 = 7.81; К4 = 17.44; К5 = 2.8; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 63% | | | 43 927 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 27 890 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 143 148 | | | |
3. | С302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм, шт. | 68 | 85.69 | | 5 827 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
4. | С302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм, шт. | 394 | 122.46 | | 48 249 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
5. | С302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм, шт. | 38 | 193.90 | | 7 368 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
6. | С302-1836 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм, шт. | 4 | 683.74 | | 2 735 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |

7.

Е16-05-001-03 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.

4

1 537.55

81.01

6 150

2 381

324

3.3

13

| | | 595.26 | 6.32 | | | 25 | | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 6.73; К4 = 17.44; К5 = 5.67; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 2 358 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 1 347 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 9 855 | | | |
8. | С507-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт. | -8 | 327.31 | | -2 618 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
9. | Прайс-лист. Кран шаровой стандартнопроходной. Приварное соединение КШ.Ц.П.065.025.02 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 2075/1,18 стр. 38, шт | 4 | 1 793.64 | | 7 175 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |

10.

Е16-02-001-01 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода

0.95

24 184.13

540.91

22 975

6 791

514

38

36

| | | 7 148.16 | 47.52 | | | 45 | 0.2 | 0.2
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.53; К4 = 17.44; К5 = 11.46; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 6 699 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 3 828 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 33 502 | | | |

11.

Е16-02-001-02 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода

2.7

27 250.32

540.91

73 576

19 300

1 460

38

102

| | | 7 148.16 | 47.52 | | | 128 | 0.2 | 0.5
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.53; К4 = 17.44; К5 = 11.81; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 19 039 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 10 880 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 103 495 | | | |

12.

Е16-02-001-03 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода

3.75

29 115.77

540.91

109 184

26 806

2 028

38

142

| | | 7 148.16 | 47.52 | | | 178 | 0.2 | 0.7
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.53; К4 = 17.44; К5 = 9.75; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 26 444 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 15 111 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 150 739 | | | |

13.

Е16-02-001-04 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода

0.65

31 576.49

540.91

20 525

4 646

352

38

25

| | | 7 148.16 | 47.52 | | | 31 | 0.2 | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.53; К4 = 17.44; К5 = 8.55; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 4 583 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 2 619 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 27 728 | | | |

14.

Е16-02-001-05 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода

0.95

34 666.82

540.91

32 933

6 791

514

38

36

| | | 7 148.16 | 47.52 | | | 45 | 0.2 | 0.2
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.53; К4 = 17.44; К5 = 7.71; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 6 699 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 3 828 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 43 460 | | | |

15.

Е16-02-001-06 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода

1.4

44 089.09

1 094.61

61 725

12 420

1 532

47

66

| | | 8 871.77 | 60.17 | | | 84 | 0.2 | 0.3
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.84; К4 = 17.44; К5 = 7.68; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 12 254 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 7 002 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 80 981 | | | |

16.

Е16-02-005-03 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода

0.8

57 403.65

1 721.25

45 923

12 701

1 377

83

66

| | | 15 876.33 | 72.81 | | | 58 | 0.3 | 0.2
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 9.01; К4 = 17.44; К5 = 7.01; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 12 504 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 7 145 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 65 572 | | | |

17.

Е16-02-005-04 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода

0.15

66 623.29

2 428.98

9 993

2 632

364

92

14

| | | 17 546.19 | 117.07 | | | 18 | 0.5 | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.98; К4 = 17.44; К5 = 6.76; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 2 597 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 1 484 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 14 074 | | | |

18.

Е16-02-005-05 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода

0.15

82 060.81

2 428.98

12 309

2 632

364

92

14

| | | 17 546.19 | 117.07 | | | 18 | 0.5 | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.98; К4 = 17.44; К5 = 7.09; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 2 597 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 1 484 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 16 390 | | | |
19. | С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 123.7 | 62.47 | | 7 728 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |

20.

Е16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода

10.4

1 499.11

157.09

15 591

13 668

1 634

5.8

60

| | | 1 314.27 | | | | | |
| Объем: 95+270+375+65+95+140 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 2.57; К4 = 17.44; К5 = 3.73; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 13 395 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 7 654 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 36 640 | | | |

21.

Е16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода

1.1

1 558.91

157.09

1 715

1 446

173

5.8

6.3

| | | 1 314.27 | | | | | |
| Объем: 80+15+15 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 2.57; К4 = 17.44; К5 = 4.04; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 1 417 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 810 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 3 942 | | | |

22.

Е18-06-003-10 
Установка воздухоотводчиков, 1 шт.

2

757.87

101.41

1 516

733

203

2

3.9

| | | 366.67 | 6.51 | | | 13 | | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3
| - К2 = 17.44; К3 = 8.58; К4 = 17.44; К5 = 2.83; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 731 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 418 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 665 | | | |

23.

Е18-03-001-01 
Установка радиаторов чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов

0.0555

292 826.87

4 883.72

16 252

875

271

90

5

| | | 15 763.05 | 767.70 | | | 43 | 3.4 | 0.2
| Объем: 0.185*30 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3
| - К2 = 17.44; К3 = 8.9; К4 = 17.44; К5 = 6.28; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 900 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 514 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 17 666 | | | |

24.

Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности

0.79

2 383.79

49.68

1 883

1 007

39

6.1

4.8

| | | 1 274.76 | 2.40 | | | 2 | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 3.6; К4 = 17.44; К5 = 4.02; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 69% | | | 696 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 484 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 3 064 | | | |

25.

Е13-03-004-23 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности

1.58

1 796.81

68.61

2 839

931

108

3.3

5.2

| | | 589.25 | 2.40 | | | 4 | |
| Объем: 79*2 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 3.86; К4 = 17.44; К5 = 4.48; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 69% | | | 645 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 449 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 3 933 | | | |

26.

Е26-01-010-02 
Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, 1 м3 изоляции

5.6

26 350.46

464.38

147 563

23 224

2 601

22

121

| | | 4 147.18 | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 9.11; К4 = 17.44; К5 = 5.39; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 77% | | | 17 882 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 11 148 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 176 593 | | | |

27.

Е26-01-054-03 
Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, 100 м2 поверхности покрытия изоляции

2.15

20 888.54

346.96

44 910

18 404

746

51

109

| | | 8 559.90 | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.77; К4 = 17.44; К5 = 2.93; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 77% | | | 14 171 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 8 834 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 67 915 | | | |

28.

Е57-4-5 
Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%, 100 м2

0.4

50 805.20

1 429.60

20 322

9 757

572

146

58

| | | 24 392.98 | 412.80 | | | 165 | 1.9 | 0.8
| - К2 = 17.44; К3 = 8.74; К4 = 17.44; К5 = 9.47; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 6 747 | | | |
| Сметная прибыль | 54% | | | 5 358 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 32 427 | | | |

29.

Е11-01-036-01 
Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>, 100 м2 покрытия

0.4

45 625.77

675.60

18 250

3 177

270

49

20

| | | 7 942.58 | 95.05 | | | 38 | 0.4 | 0.2
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 9.02; К4 = 17.44; К5 = 4.6; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 94% | | | 3 022 | | | |
| Сметная прибыль | 51% | | | 1 640 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 22 912 | | | |
30. | С101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, м2 | -40.8 | 337.29 | | -13 761 | | | |
| Объем: -102*0.4 | | | | | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 868 616 | 303 824 | 18 749 | | 1696
| | | | | | | 3 590 | | 16
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 222 006 | 56 500 | 4 336 | | 318
| | | | | | | 209 | | 1
| .       МАТЕРИАЛОВ - | | | | -13 761 | | | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 24, 25; %=77 - по стр. 26, 27; %=68 - по стр. 28; %=94 - по стр. 29) | | | | 43 164 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 24-27; %=54 - по стр. 28; %=51 - по стр. 29) | | | | 27 912 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 293 082 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 646 610 | 247 324 | 14 413 | | 1378
| | | | | | | 3 381 | | 15
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 3-6, 8, 9, 19, 22, 23) | | | | 61 | 47 | 14 | |
| | | | | | | 1 | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2; %=98 - по стр. 7, 10-18, 20-23) | | | | 198 022 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=56 - по стр. 7, 10-18, 20-23) | | | | 118 603 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 963 235 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 1 256 317 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 241 186 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 146 515 | | | |
| Материалы | | | | 546 043 | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | 303 824 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | 18 749 | | | |
| в т. ч. оплата труда механизаторов | | | | 3 590 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 1 256 317 | | | |
| Значение К зоны | | | | 1.02 | | | |
| С К зоны | | | | 1 281 443 | | | |
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | | | | 1 281 443 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 1 281 443 | | | |

Составил: | инженер Николаева Н.М.
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: | ГИП Артеменко А.С.
| (должность, подпись, Ф.И.О)