Author: user35

< 26092016-П. * 191 * 02-01-03 > | ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4

Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, дом 5
Объект: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, дом 5
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03
(Локальный сметный расчет)
Узел управления
Основание: ОВ1.С. лист 1
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.
Сметная стоимость: | 160.662 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 0.122 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 21.811 | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

| | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
| | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

1.

Е16-02-001-03 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода

0.01

29 115.77

540.91

291

71

5

38

0.4

| | | 7 148.16 | 47.52 | | | | 0.2 |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.53; К4 = 17.44; К5 = 9.75; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 70 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 40 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 400 | | | |

2.

Е16-02-001-04 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода

0.09

31 576.49

540.91

2 842

643

49

38

3.4

| | | 7 148.16 | 47.52 | | | 4 | 0.2 |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.53; К4 = 17.44; К5 = 8.55; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 634 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 362 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 3 838 | | | |

3.

Е16-02-001-06 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода

0.12

44 089.09

1 094.61

5 291

1 065

131

47

5.6

| | | 8 871.77 | 60.17 | | | 7 | 0.2 |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.84; К4 = 17.44; К5 = 7.68; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 1 051 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 600 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 6 942 | | | |

4.

Е16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода

0.22

1 499.11

157.09

330

289

35

5.8

1.3

| | | 1 314.27 | | | | | |
| Объем: 1+9+12 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 2.57; К4 = 17.44; К5 = 3.73; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 283 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 162 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 775 | | | |

5.

Е18-05-001-01 
Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос

1

12 298.82

121.44

12 299

3 056

121

17

17

| | | 3 055.89 | 16.39 | | | 16 | 0.1 | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3
| - К2 = 17.44; К3 = 6.9; К4 = 17.44; К5 = 3.23; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 3 011 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 1 720 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 17 030 | | | |
6. | С301-1494 Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, компл. | -1 | 8 493.08 | | -8 493 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
7. | Прайс-лист. Насос  Wilo-Drain TMW 32/8. Компания "Элита" (04.2017г.) 9917,36/1,18 стр.37, шт | 1 | 8 572.63 | | 8 573 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |

8.

Е26-01-022-01 
Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами), 1 м3 изоляции

0.18

28 159.72

452.92

5 069

971

82

32

5.7

| | | 5 396.67 | | | | | |
| Объем: 0.06+0.12 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 9.12; К4 = 17.44; К5 = 8.41; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 77% | | | 748 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 466 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 6 283 | | | |

9.

Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности

0.07

2 383.79

49.68

167

89

3

6.1

0.4

| | | 1 274.76 | 2.40 | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 3.6; К4 = 17.44; К5 = 4.02; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 69% | | | 61 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 43 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 271 | | | |

10.

Е13-03-004-23 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности

0.14

1 796.81

68.61

252

82

10

3.3

0.5

| | | 589.25 | 2.40 | | | | |
| Объем: 7*2 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 3.86; К4 = 17.44; К5 = 4.48; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 69% | | | 57 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 39 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 348 | | | |

11.

Е26-01-010-02 
Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, 1 м3 изоляции

0.4

26 350.46

464.38

10 540

1 659

186

22

8.7

| | | 4 147.18 | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 9.11; К4 = 17.44; К5 = 5.39; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 77% | | | 1 277 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 796 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 12 614 | | | |

12.

Е26-01-054-03 
Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, 100 м2 поверхности покрытия изоляции

0.14

20 888.54

346.96

2 924

1 198

49

51

7.1

| | | 8 559.90 | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.77; К4 = 17.44; К5 = 2.93; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 77% | | | 922 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 575 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 4 422 | | | |

13.

Е20-02-019-01 
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование, 100 кг изделия

0.459

9 477.63

111.81

4 350

572

51

6.9

3.2

| | | 1 246.08 | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 6.71; К4 = 17.44; К5 = 7.37; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 561 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 320 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 5 231 | | | |

14.

Е09-03-040-01 
Монтаж защитных ограждений оборудования, 1 т конструкций

0.0239

20 640.71

498.45

493

450

12

108

2.6

| | | 18 816.34 | 37.93 | | | 1 | 0.2 |
| Объем: (6.6*2+10.7)/1000 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 5.61; К4 = 17.44; К5 = 7.33; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 69% | | | 311 | | | |
| Сметная прибыль | 58% | | | 262 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 066 | | | |
15. | С201-8223 Панели оград сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1), т | 0.0132 | 55 639.79 | | 734 | | | |
| Объем: 13.2/1000 | | | | | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
16. | С201-8248 Полотна калиток сетчатые из сварной сетки:  (серия 3.017-1), т | 0.0107 | 57 654.79 | | 617 | | | |
| Объем: 10.7/1000 | | | | | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
17. | С111-0123 Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ, шт. | 1 | 279.18 | | 279 | | | |
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
18. | С101-0956 Петля накладная, шт. | 2 | 76.52 | | 153 | | | |
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
| Приямок размером 500х500х800мм  (1шт)

19.

Е51-1-1 
Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2, 100 м3 грунта

0.016

116 975.97

89.47

1 872

1 632

1

667

11

| | | 102 016.85 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 9.32; К4 = 17.44; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 64% | | | 1 044 | | | |
| Сметная прибыль | 36% | | | 588 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 3 504 | | | |

20.

Е06-01-062-03 
Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений, 100 м3 железобетона в деле

0.0024

1 345 503.84

127 619.47

3 229

712

306

1609

3.9

| | | 296 551.22 | 43 167.92 | | | 104 | 171 | 0.4
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 5.95; К4 = 17.44; К5 = 7.88; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 80% | | | 653 | | | |
| Сметная прибыль | 44% | | | 359 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 4 241 | | | |
21. | С401-0246 Бетон песчаный, класс: В15 (М200) F-75 (надбавка 0,5% по морозостойкости), м3 | 0.2436 | 17.25 | | 4 | | | |
| Объем: 0.0024*101.5 | | | | | | | |
| Поправки: ПЗ: *0.005
| Текущая цена | | | | | | | |
22. | С204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (корректировка по массе), т | 0.00624 | 49 190.11 | | 307 | | | |
| Объем: (-9.9*0.0024+0.03) | | | | | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |

23.

Е08-02-007-03 
Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий

0.0126

80 289.10

2 535.07

1 012

119

32

54

0.7

| | | 9 455.00 | 218.44 | | | 3 | 0.9 |
| Объем: (7.6+5)/1000 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.7; К4 = 17.44; К5 = 3.99; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 93% | | | 113 | | | |
| Сметная прибыль | 54% | | | 66 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 191 | | | |
24. | Е15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.009 | 15 724.19 | 36.87 | 142 | 128 | | 82 | 0.7
| | | 14 180.59 | 2.62 | | | | |
| Объем: 0.36*2.5 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 9.16; К4 = 17.44; К5 = 2.69; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 80% | | | 102 | | | |
| Сметная прибыль | 37% | | | 47 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 292 | | | |
| Тепловой узел

25.

Е16-05-001-03 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.

2

1 537.55

81.01

3 075

1 191

162

3.3

6.7

| | | 595.26 | 6.32 | | | 13 | | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 6.73; К4 = 17.44; К5 = 5.67; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 1 180 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 674 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 4 929 | | | |
26. | Прайс-лист. Кран шаровой стандартнопроходной. Фланцевое соединение КШ.Ц.Ф.100.016.02. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 3780/1,18 стр.38, шт | 2 | 3 267.46 | | 6 535 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
27. | Е18-07-001-04 Установка термометров в оправе прямых и угловых, 1 компл. | 2 | 636.56 | | 1 273 | 136 | | 0.4 | 0.7
| | | 67.76 | | | | | |
| Начисления: Н5= 1.15, Н21= 3
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 1.5; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 133 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 76 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 482 | | | |
28. | Е18-07-001-02 Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл. | 12 | 646.99 | | 7 764 | 607 | | 0.3 | 3.1
| | | 50.61 | | | | | |
| Начисления: Н5= 1.15, Н21= 3
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.2; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 595 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 340 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 8 699 | | | |
29. | С302-0471 Краны регулирующие: трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, шт. | 2 | 102.12 | | 204 | | | |
| Объем: 14-12 | | | | | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |

30.

Е16-05-001-01 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.

7

626.74

33.98

4 387

2 104

238

1.7

12

| | | 300.64 | | | | | |
| Объем: 2+5 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 6.68; К4 = 17.44; К5 = 4.16; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 2 062 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 1 178 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 7 627 | | | |
31. | С507-0980 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт. | -14 | 92.00 | | -1 288 | | | |
| Объем: -7*2 | | | | | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
32. | Прайс-лист. Кран шаровой стандартнопроходной. Приварное  соединение КШ.Ц.П.015.040.02. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 940/1,18 стр.38, шт | 2 | 812.54 | | 1 625 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
33. | Прайс-лист. Кран шаровой стандартнопроходной. Приварное  соединение КШ.Ц.П.025.040.02. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 1010/1,18 стр.38, шт | 5 | 873.05 | | 4 365 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |

34.

Е18-06-002-04 
Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 108 мм, 1 шт.

2

9 594.95

137.89

19 190

1 682

276

4.6

9.2

| | | 841.18 | 6.51 | | | 13 | | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3
| - К2 = 17.44; К3 = 6.36; К4 = 17.44; К5 = 6.25; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 1 661 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 949 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 21 800 | | | |

35.

Е18-06-007-07 
Установка фильтров диаметром 100 мм, 10 фильтров

0.2

49 715.47

1 586.34

9 943

766

317

21

4.2

| | | 3 832.41 | 107.55 | | | 22 | 0.4 | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3
| - К2 = 17.44; К3 = 6.85; К4 = 17.44; К5 = 3.41; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 772 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 441 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 11 157 | | | |
36. | С301-1219 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм, шт. | -2 | 4 413.35 | | -8 827 | | | |
| Объем: (0.2)*(-10.0) | | | | | | | |
| Начисления: Н21= 3
| Текущая цена | | | | | | | |
37. | С301-7203 Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-100, шт. | 2 | 3 985.04 | | 7 970 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
38. | С507-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт. | 4 | 327.31 | | 1 309 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |

39.

Е16-05-001-03 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.

4

1 537.55

81.01

6 150

2 381

324

3.3

13

| | | 595.26 | 6.32 | | | 25 | | 0.1
| Объем: 2+2 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 6.73; К4 = 17.44; К5 = 5.67; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 2 358 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 1 347 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 9 855 | | | |
40. | С507-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт. | -8 | 327.31 | | -2 618 | | | |
| Объем: -4*2 | | | | | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
41. | С507-0984 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм, шт. | 4 | 225.04 | | 900 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
42. | С507-0985 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт. | 4 | 276.13 | | 1 105 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
43. | Прайс-лист. Кран шаровой стандартнопроходной. Фланцевое соединение КШ.Ц.Ф.065.016.02. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 2620/1,18 стр.38, шт | 2 | 2 264.75 | | 4 529 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
44. | Прайс-лист. Кран шаровой стандартнопроходной. Фланцевое соединение КШ.Ц.Ф.080.016.02. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 3200/1,18 стр.38, шт | 2 | 2 766.10 | | 5 532 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 126 400 | 21 603 | 2 390 | | 121
| | | | | | | 208 | | 0.9
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 25 950 | 6 590 | 669 | | 39
| | | | | | | 107 | | 0.4
| .       МАТЕРИАЛОВ - | | | | 743 | | | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 8, 11, 12; %=69 - по стр. 9, 10; %=64 - по стр. 19; %=80 - по стр. 20, 24; %=93 - по стр. 23) | | | | 4 979 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 8-12; %=36 - по стр. 19; %=44 - по стр. 20; %=54 - по стр. 23; %=37 - по стр. 24) | | | | 2 979 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 33 908 | | | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 1 844 | 450 | 12 | | 2.6
| | | | | | | 1 | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 14) | | | | 311 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 14) | | | | 262 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 2 417 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 98 606 | 14 563 | 1 709 | | 80
| | | | | | | 100 | | 0.5
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 5-7, 26-29, 31-38, 40-44) | | | | 203 | 182 | 21 | |
| | | | | | | 1 | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1-5, 13, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 39) | | | | 14 370 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1-5, 13, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 39) | | | | 8 211 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 121 187 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 157 512 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 19 660 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 11 452 | | | |
| Материалы | | | | 102 405 | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | 21 603 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | 2 390 | | | |
| в т. ч. оплата труда механизаторов | | | | 208 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 157 512 | | | |
| Значение К зоны | | | | 1.02 | | | |
| С К зоны | | | | 160 662 | | | |
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | | | | 160 662 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 160 662 | | | |

Составил: | инженер Николаева Н.М.
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: | ГИП Артеменко А.С.
| (должность, подпись, Ф.И.О)