Стройка:	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, дом 5	
	
Объект:	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, дом 5	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04	
(Локальный сметный расчет)	
Водоснабжение	
Основание: ВК.С. л. 1,2	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	642.905	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.843	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.010	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	197.631	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  ВОДОПРОВОД	
	
1.	С302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм, шт.	90	85.69		7 712					
										
	Текущая цена									
	
2.	С302-1832 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм, шт.	9	122.46		1 102					
										
	Текущая цена									
	
3.	С302-1833 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм, шт.	9	193.90		1 745					
										
	Текущая цена									
	
4.	Е16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	2.1	56 641.75	12 115.48	118 948	89 259	25 443	219	459	
			42 504.08	3 648.23			7 661	17	35	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.47; К4 = 17.44; К5 = 3.14; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			94 982					
	Сметная прибыль	56%			54 275					
	Всего с НР и СП				268 205					
	
5.	С507-0622 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм, 10 м	-18.879	179.11		-3 381					
										
	Объем: -89.9*2.1									
	Текущая цена									
	
6.	Прайс-лист. 
Труба PP-R белый Дн 20х3,2 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой"  (04.2017г.) 60/1,18 стр. 39, м	188.79	51.86		9 791					
										
	Объем: 89.9*2.1									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
7.	Е16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	1.6	43 083.57	7 490.11	68 934	53 493	11 984	172	275	
			33 433.15	2 231.01			3 570	10	16	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.49; К4 = 17.44; К5 = 2.87; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			55 922					
	Сметная прибыль	56%			31 955					
	Всего с НР и СП				156 811					
	
8.	С507-0588 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром:  25 мм, 10 м	-14.864	199.67		-2 968					
										
	Объем: -92.9*1.6									
	Текущая цена									
	
9.	Прайс-лист. 
Труба PP-R белый Дн 25х4,2 Ру20. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 83,75/1,18 стр. 39, м	148.64	72.39		10 761					
										
	Объем: 92.9*1.6									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
10.	Е16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.4	34 398.28	4 415.24	13 759	10 885	1 766	140	56	
			27 212.98	1 285.11			514	5.9	2.4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.54; К4 = 17.44; К5 = 2.92; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			11 171					
	Сметная прибыль	56%			6 383					
	Всего с НР и СП				31 313					
	
11.	С507-0589 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм, 10 м	-3.752	266.22		-999					
										
	Объем: -93.8*0.4									
	Текущая цена									
	
12.	Прайс-лист. 
Труба PP-R белый Дн 32х5,4 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 83,75/1,18 стр. 39, м	37.52	118.86		4 459					
										
	Объем: 93.8*0.4									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
13.	Е16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.4	46 478.52	5 564.27	18 591	14 514	2 226	187	75	
			36 284.11	1 606.44			643	7.4	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.56; К4 = 17.44; К5 = 3.52; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			14 854					
	Сметная прибыль	56%			8 488					
	Всего с НР и СП				41 933					
	
14.	С507-0590 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм, 10 м	-3.748	440.08		-1 649					
										
	Объем: -93.7*0.4									
	Текущая цена									
	
15.	Прайс-лист. 
Труба PP-R белый Дн 40х6,7 Ру20  ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 202,5/1,18 стр. 39, м	37.48	176.41		6 612					
										
	Объем: 93.7*0.4									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.13	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
16.	Е16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.05	50 484.10	12 280.54	2 524	1 581	614	163	8.1	
			31 618.89	3 661.96			183	17	0.8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.49; К4 = 17.44; К5 = 3.04; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			1 729					
	Сметная прибыль	56%			988					
	Всего с НР и СП				5 241					
	
17.	С507-0591 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм, 10 м	-0.473	644.80		-305					
										
	Объем: -94.6*0.05									
	Текущая цена									
	
18.	Прайс-лист. 
Труба PP-R белый Дн 50х8,3 Ру20  ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 340/1,18 стр. 39, м	4.73	291.62		1 379					
										
	Объем: 94.6*0.05									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.13; К6 = 1									
	
19.	Прайс-лист. 
Отвод (уголок) PP-R белый Дн 20х3,4 Ру20  ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 5/1,18 стр. 40, шт	65	4.32		281					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
20.	Прайс-лист. 
Отвод (уголок) PP-R белый Дн 25х4,2 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 8/1,18 стр. 40, шт	18	6.92		124					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
21.	Прайс-лист. 
Отвод (уголок)PP-R белый Дн 32х5,4 Ру20.ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 14/1,18 стр. 40, шт	4	12.10		48					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
22.	Прайс-лист. 
Отвод (уголок) PP-R белый Дн 40х6,7 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 23/1,18 стр. 40, шт	4	19.88		80					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
23.	Прайс-лист. 
Тройник перех. PPR D25 - 20 - 25 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 12/1,18 стр. 39, шт	50	10.37		519					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
24.	Прайс-лист. 
Тройник PP-R белый 25/25 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 10/1,18 стр. 41, шт	2	8.64		17					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
25.	Прайс-лист. 
Тройник перех. PPR D32 - 25 - 32 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 16/1,18 стр. 39, шт	7	13.83		97					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
26.	Прайс-лист. 
Тройник перех. PPR D40 - 20 - 40 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 24/1,18 стр. 39, шт	5	20.75		104					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
27.	Прайс-лист. 
Тройник перех. PPR D40 - 25 - 40 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 27/1,18 стр. 39, шт	4	23.34		93					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
28.	С507-0773 
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 63х50 мм, 10 шт.	0.2	561.16		112					
										
	Текущая цена									
	
29.	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	37	62.47		2 311					
										
	Текущая цена									
	
30.	Е26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	15.7	5 918.87	283.32	92 926	12 346	4 448	4	64	
			786.40							
	Объем: 65+7+40+40+5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 9.11; К4 = 17.44; К5 = 1.32; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			9 506					
	Сметная прибыль	48%			5 926					
	Всего с НР и СП				108 359					
	
31.	С104-0162 
Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм, м	-172.7	306.04		-52 853					
										
	Объем: -11*15.7									
	Текущая цена									
	
32.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 22/13, 2 п./м. (50 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 64/1,18 стр. 42, шт	33	55.32		1 826					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
33.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 28/13, 2 п./м. (50 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 70/1,18 стр. 42, шт	4	60.51		242					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
34.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 35/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 85/1,18 стр. 42, шт	20	73.47		1 469					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
35.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 45/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 129/1,18 стр.42, шт	20	111.51		2 230					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
36.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 54/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 157/1,18 стр. 42, шт	3	135.71		407					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				307 048	182 078	46 481		937	
							12 571		57	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-46 679					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 30)				9 506					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 30)				5 926					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				260 801	169 732	42 033		873	
							12 571		57	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 4, 7, 10, 13, 16)				178 657					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 4, 7, 10, 13, 16)				102 090					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				541 548					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				603 227					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				188 163					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				108 016					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				603 227					
	
	Раздел 2.  ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ	
	
37.	С302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм, шт.	2	85.69		171					
										
	Объем: 1+1									
	Текущая цена									
	
38.	С302-1836 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм, шт.	3	683.74		2 051					
										
	Текущая цена									
	
39.	Е18-07-001-02 
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.	2	645.51		1 291	98		0.3	0.5	
			49.14							
	Начисления: Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.2; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			96					
	Сметная прибыль	56%			55					
	Всего с НР и СП				1 442					
	
40.	Е18-06-007-04 
Установка фильтров диаметром 50 мм, 10 фильтров	0.1	23 995.29	810.34	2 400	208	81	11	1.1	
			2 077.00	15.91			2	0.1		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.68; К4 = 17.44; К5 = 2.44; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			206					
	Сметная прибыль	56%			118					
	Всего с НР и СП				2 723					
	
41.	С301-1216 
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм, шт.	-1	2 102.19		-2 102					
										
	Текущая цена									
	
42.	С301-1870 
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50, шт.	1	2 634.31		2 634					
										
	Текущая цена									
	
43.	С507-0983 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.	2	178.97		358					
										
	Текущая цена									
	
44.	Е16-06-005-01 
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)	1	3 470.22	11.18	3 470	87	11	0.5	0.5	
			86.84							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 9.32; К4 = 17.44; К5 = 2.4; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			85					
	Сметная прибыль	56%			49					
	Всего с НР и СП				3 604					
	
45.	С301-3165 
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, шт.	-1	3 367.08		-3 367					
										
	Текущая цена									
	
46.	С301-3152 
Счетчик холодной воды, марка: ВСХ-32, шт.	1	3 571.22		3 571					
										
	Текущая цена									
	
47.	Е20-02-019-01 
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование, 100 кг изделия	0.0754	9 477.63	111.81	715	94	8	6.9	0.5	
			1 246.08							
	Объем: 3.77*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.71; К4 = 17.44; К5 = 7.37; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			92					
	Сметная прибыль	56%			53					
	Всего с НР и СП				860					
	
48.	С507-1974 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, шт.	3	63.43		190					
										
	Текущая цена									
	
49.	С507-0877 
Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 50 мм, 10 шт.	0.2	1 071.36		214					
										
	Текущая цена									
	
50.	Ц12-10-001-01 
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.	0.02	27 799.43	2 861.03	556	247	57	65	1.3	
			12 329.56							
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.86; К4 = 17.44; К5 = 6.37; К6 = 1									
	Накладные расходы	68%			168					
	Сметная прибыль	48%			119					
	Всего с НР и СП				843					
	
51.	С108-0081 
Бобышки скошенные, шт.	-2	83.76		-168					
										
	Текущая цена									
	
52.	Прайс-лист. 
ЗК4-274.10-90 закладная конструкция. Производственная Фирма <Манометр> http://www.npo-manometr.ru/  (04.2017г.) 338,98руб без НДС стр. 2, шт	2	345.76		692					
										
	Поправки: М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
53.	Е26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	1.1	5 918.87	283.32	6 511	865	312	4	4.5	
			786.40							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 9.11; К4 = 17.44; К5 = 1.32; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			666					
	Сметная прибыль	48%			415					
	Всего с НР и СП				7 592					
	
54.	С104-0162 
Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм, м	-12.1	306.04		-3 703					
										
	Объем: -11*1.1									
	Текущая цена									
	
55.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 54/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 157/1,18 стр. 42, шт	6	135.71		814					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
56.	Е16-02-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.01	37 529.03	645.29	375	80	6	43	0.4	
			8 037.04	47.52				0.2		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.65; К4 = 17.44; К5 = 7.99; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			78					
	Сметная прибыль	56%			45					
	Всего с НР и СП				498					
	
57.	Е16-02-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.11	54 278.03	1 180.68	5 971	1 136	130	55	6	
			10 326.43	66.49			7	0.3		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.83; К4 = 17.44; К5 = 7.67; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			1 120					
	Сметная прибыль	56%			640					
	Всего с НР и СП				7 731					
	
58.	Е16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.12	1 499.11	157.09	180	158	19	5.8	0.7	
			1 314.27							
	Объем: 1+11									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 2.57; К4 = 17.44; К5 = 3.73; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			155					
	Сметная прибыль	56%			88					
	Всего с НР и СП				423					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				22 824	2 973	624		16	
							9			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				556	247	57		1.3	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 50)				168					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 50)				119					
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-2 889					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 53)				666					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 53)				415					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				18 646	1 861	255		9.7	
							9			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 39, 40, 44, 47, 56-58)				1 833					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 39, 40, 44, 47, 56-58)				1 047					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				21 526					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				27 072					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 667					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 581					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				27 072					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				329 872	185 051	47 105		953	
							12 580		57	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 50)				168					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 50)				119					
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-49 568					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 30, 53)				10 172					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 30, 53)				6 341					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				279 447	171 593	42 288		883	
							12 580		57	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 4, 7, 10, 13, 16, 39, 40, 44, 47, 56-58)				180 490					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 4, 7, 10, 13, 16, 39, 40, 44, 47, 56-58)				103 137					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				563 074					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				630 299					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				190 830					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				109 597					
	Материалы				97 715					
	Оплата труда рабочих				185 051					
	Эксплуатация машин				47 105					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				12 580					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				630 299					
	Значение К зоны				1.02					
	С К зоны				642 905					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой

				642 905					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				642 905					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)