Стройка:	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, дом 5	
	
Объект:	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, дом 5	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06	
(Локальный сметный расчет)	
Электрооборудование и электроосвещение	
Основание: ЭМ.С. лист 1-6	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	1 157.710	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	71.572	тыс. руб.	
монтажных работ:	1 021.391	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.913	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	171.693	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	Ц08-01-102-01 
Шкаф управления и регулирования, 1 шкаф	1	4 777.19	1 545.48	4 777	2 753	1 545	15	15	
			2 752.56	202.65			203	0.8	0.8	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 5.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			2 394					
	Сметная прибыль	52%			1 537					
	Всего с НР и СП				8 708					
	
2.	Прайс-лист. 
ВРУ-1Д 200-358УХЛ4 ЭЦ "Светотехника" (05.2017г.) 78730/1,18 стр. 34, шт	1	66 720.34		66 720					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: /3.92	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92									

	
3.	Ц08-03-600-02 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	2	190.05	19.32	380	338	39	0.9	1.7	
			168.99	2.62			5			
	Объем: 1+1									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 2.88; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			278					
	Сметная прибыль	52%			178					
	Всего с НР и СП				836					
	
4.	Ц08-01-080-03 
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 (АД-4S), 1 шт.	1	612.59	154.53	613	424	155	2.3	2.3	
			424.14	20.23			20	0.1	0.1	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.5; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			360					
	Сметная прибыль	52%			231					
	Всего с НР и СП				1 204					

	
5.	Ц08-03-599-09 
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (ЩРН-9,ЩРН-12), 1 шт.	12	881.51	24.64	10 578	7 833	296	3.4	40	
			652.78	2.62			31		0.1	
	Объем: 1+11									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.35; К4 = 17.44; К5 = 3.62; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			6 370					
	Сметная прибыль	52%			4 089					
	Всего с НР и СП				21 037					
	
6.	Ц08-01-080-02 
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6  (АД-32), 1 шт.	35	386.06	154.53	13 512	7 459	5 409	1.1	40	
			213.12	20.23			708	0.1	2.8	
	Объем: 1*2+11*3									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.66; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			6 615					
	Сметная прибыль	52%			4 247					
	Всего с НР и СП				24 374					

	
7.	Ц08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	1	684.73	7.14	685	291	7	1.6	1.6	
			290.90							
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.76; К4 = 17.44; К5 = 2.29; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			236					
	Сметная прибыль	52%			151					
	Всего с НР и СП				1 072					
	
8.	Ц08-03-603-01 
Ящик с понижающим трансформатором, 1 шт.	2	323.35	41.04	647	556	82	1.4	2.9	
			277.82	5.06			10			
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.04; К4 = 17.44; К5 = 1.26; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			458					
	Сметная прибыль	52%			294					
	Всего с НР и СП				1 400					
	
9.	Ц08-03-594-01 
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.	0.89	43 328.82	11 919.64	38 563	15 216	10 608	88	78	
			17 096.78	7 239.52			6 443	33	29	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.44; К4 = 17.44; К5 = 4.87; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			17 544					
	Сметная прибыль	52%			11 263					
	Всего с НР и СП				67 369					
	
10.	Ц08-03-594-02 
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2, 100 шт.	0.02	54 033.08	17 183.13	1 081	451	344	116	2.3	
			22 536.67	9 890.40			198	45	0.9	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.35; К4 = 17.44; К5 = 4.86; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			526					
	Сметная прибыль	52%			337					
	Всего с НР и СП				1 944					
	
11.	Ц08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.18	8 652.59	116.82	1 557	1 381	21	40	7.1	
			7 674.12	7.67			1			
	Объем: 5+13									
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.5; К4 = 17.44; К5 = 2.35; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 119					
	Сметная прибыль	52%			719					
	Всего с НР и СП				3 395					
	
12.	Ц08-03-591-04 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.03	9 495.44	136.12	285	256	4	44	1.3	
			8 529.03	10.12						
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.7; К4 = 17.44; К5 = 2.33; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			207					
	Сметная прибыль	52%			133					
	Всего с НР и СП				625					
	
13.	Ц08-03-591-08 
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.17	9 392.69	136.12	1 597	1 427	23	43	7.3	
			8 393.00	10.12			2			
	Объем: 12+5									
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.7; К4 = 17.44; К5 = 2.35; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 157					
	Сметная прибыль	52%			743					
	Всего с НР и СП				3 498					
	
14.	Ц08-02-396-06 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м, 100 м	5.76	8 738.30	2 218.63	50 333	31 217	12 779	29	169	
			5 419.65	276.08			1 590	1.1	6.3	
	Объем: 3*(140+4+48)									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.22; К4 = 17.44; К5 = 2.08; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			26 574					
	Сметная прибыль	52%			17 060					
	Всего с НР и СП				93 966					
	
15.	Ц08-02-407-01 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	1.06	8 715.75	1 307.82	9 239	6 018	1 386	31	33	
			5 677.77	118.94			126	0.5	0.5	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.66; К4 = 17.44; К5 = 4.03; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			4 977					
	Сметная прибыль	52%			3 195					
	Всего с НР и СП				17 411					
	
16.	Ц08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.33	7 203.23	403.43	2 377	1 448	133	24	7.9	
			4 387.38	27.90			9	0.1		
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.22; К4 = 17.44; К5 = 1.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 180					
	Сметная прибыль	52%			758					
	Всего с НР и СП				4 315					
	
17.	Ц08-02-398-01 
Провод в лотках, сечением до 6 мм2, 100 м	5.04	619.64	19.32	3 123	1 561	97	1.7	8.5	
			309.73	2.62			13		0.1	
	Объем: 71+353+80									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 4.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 275					
	Сметная прибыль	52%			818					
	Всего с НР и СП				5 216					
	
18.	Ц08-02-398-02 
Провод в лотках, сечением до 35 мм2, 100 м	1.47	861.07	57.97	1 266	723	85	2.7	3.9	
			492.16	7.67			11			
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.86; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			595					
	Сметная прибыль	52%			382					
	Всего с НР и СП				2 242					
	
19.	Ц08-02-398-03 
Провод в лотках, сечением до 70 мм2, 100 м	2.9	1 184.18	212.50	3 434	1 882	616	3.5	10	
			648.94	27.90			81	0.1	0.3	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.89; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 590					
	Сметная прибыль	52%			1 021					
	Всего с НР и СП				6 045					
	
20.	Ц08-02-398-05 
Провод в лотках, сечением до 185 мм2 и более, 100 м	1.8	2 327.63	637.51	4 190	2 339	1 148	7.1	13	
			1 299.63	83.54			150	0.3	0.6	
	Объем: 15+144+21									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.88; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			2 016					
	Сметная прибыль	52%			1 294					
	Всего с НР и СП				7 500					
	
21.	Ц08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	1.59	1 864.71	38.62	2 965	1 975	61	6.7	11	
			1 242.43	5.06			8			
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.3; К4 = 17.44; К5 = 2.48; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 606					
	Сметная прибыль	52%			1 031					
	Всего с НР и СП				5 602					
	
22.	Ц08-02-401-01 
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м	1.68	14 116.29	674.80	23 715	15 980	1 134	52	87	
			9 511.95	63.31			106	0.3	0.4	
	Объем: 149+4+3+4+8									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.57; К4 = 17.44; К5 = 2.03; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			13 030					
	Сметная прибыль	52%			8 365					
	Всего с НР и СП				45 109					
	
23.	Ц08-02-155-01 
Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой, 1 проход кабеля	12	182.34		2 188	1 063		0.5	5.6	
			88.60							
	  - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 5.12; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			861					
	Сметная прибыль	52%			553					
	Всего с НР и СП				3 602					
	
24.	С509-0900 
Уплотнительный состав, кг	-8.64	97.15		-839					
										
	Объем: -0.72*12									
	Текущая цена									
	
25.	С101-1705 
Пакля пропитанная, кг	-1.8	56.38		-101					
										
	Объем: -0.15*12									
	Текущая цена									
	
26.	С509-0988 
Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм, т	-0.00072	255 260.03		-184					
										
	Объем: -0.00006*12									
	Текущая цена									
	
27.	С101-3661 
Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л), шт.	2	348.70		697					
										
	Текущая цена									
	
	Заземление	
	
28.	Ц08-02-472-07 
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 125,200, 240мм2, 100 м	1.12	10 731.21	658.35	12 019	4 398	737	21	24	
			3 926.44	63.31			71	0.3	0.3	
	Объем: 85+25+2									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.86; К4 = 17.44; К5 = 6.39; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			3 620					
	Сметная прибыль	52%			2 324					
	Всего с НР и СП				17 963					
	
29.	С101-1889 
Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (дополнительно корректировка по сечению), т	-0.0168	40 520.11		-681					
										
	Объем: -0.13*1.12+0.1*0.85+0.16*0.25+0.19*0.02									
	Текущая цена									
	
30.	Ц08-02-471-01 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	7 064.93	458.56	2 119	592	138	11	3.2	
			1 972.46	48.13			14	0.2	0.1	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.97; К4 = 17.44; К5 = 8.91; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			491					
	Сметная прибыль	52%			315					
	Всего с НР и СП				2 925					
	
31.	Ц08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	8.01	7 203.23	403.43	57 698	35 143	3 231	24	191	
			4 387.38	27.90			224	0.1	0.9	
	Объем: 269+532									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.22; К4 = 17.44; К5 = 1.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			28 647					
	Сметная прибыль	52%			18 391					
	Всего с НР и СП				104 736					
	
32.	Ц08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	6.06	1 864.71	38.62	11 300	7 529	234	6.7	41	
			1 242.43	5.06			31		0.1	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.3; К4 = 17.44; К5 = 2.48; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			6 124					
	Сметная прибыль	52%			3 931					
	Всего с НР и СП				21 355					
	
33.	Ц08-02-412-03 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	2.96	2 181.36	77.27	6 457	4 289	229	7.9	23	
			1 448.92	10.12			30		0.1	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 2.56; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			3 498					
	Сметная прибыль	52%			2 246					
	Всего с НР и СП				12 201					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				332 310	154 542	40 541		831	
							10 085		43	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				66 720					
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=6 - по стр. 2)				4 003					
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2)				849					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				71 572					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				265 675	154 542	40 541		831	
							10 085		43	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				-1 023					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3-23, 28, 30-33)				133 348					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3-23, 28, 30-33)				85 606					
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-85					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				556 116					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				133 348					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				85 606					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				484 544					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				71 572					
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				71 572					
	
	Раздел 2.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ	
	
34.	Е09-04-013-01 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема	1.89	848.34	83.78	1 603	900	158	2.4	4.5	
			476.13							
	Объем: 2.1*0.9									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.9; К4 = 17.44; К5 = 4.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			621					
	Сметная прибыль	58%			522					
	Всего с НР и СП				2 746					
	
35.	С203-8122 
Дверь противопожарная металлическая ДПМ-01/60, размером 900 х 2100 мм, шт.	1	16 048.52		16 049					
										
	Текущая цена									
	
36.	Е46-03-001-06 
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 отверстий	0.12	12 259.66	6 860.20	1 471	464	823	21	2.5	
			3 864.88	4 193.97			503	19	2.3	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.89; К4 = 17.44; К5 = 0.81; К6 = 1									
	Накладные расходы	84%			812					
	Сметная прибыль	48%			464					
	Всего с НР и СП				2 747					
	
37.	Е08-02-002-03 
Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.07	91 020.78	3 224.84	6 371	2 289	226	196	14	
			32 695.89	1 301.02			91	5.1	0.4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.97; К4 = 17.44; К5 = 5.5; К6 = 1									
	Накладные расходы	93%			2 213					
	Сметная прибыль	54%			1 285					
	Всего с НР и СП				9 870					
	
38.	Е10-05-011-02 
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113), 100 м2 потолка	0.11	49 334.72	83.88	5 427	2 183	9	112	12	
			19 843.41							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 2.96; К4 = 17.44; К5 = 5.11; К6 = 1									
	Накладные расходы	90%			1 965					
	Сметная прибыль	43%			939					
	Всего с НР и СП				8 330					
	
39.	Е15-04-005-06 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.11	10 132.43	115.18	1 115	636	13	33	3.6	
			5 781.94	2.62						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 9.27; К4 = 17.44; К5 = 3.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			509					
	Сметная прибыль	37%			235					
	Всего с НР и СП				1 859					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				32 036	6 472	1 229		37	
							594		2.7	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				16 049					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 36; %=93 - по стр. 37; %=90 - по стр. 38; %=80 - по стр. 39)				5 499					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 36; %=54 - по стр. 37; %=43 - по стр. 38; %=37 - по стр. 39)				2 923					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 603	900	158		4.5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 34)				621					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 34)				522					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 746					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				41 601					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				6 120					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 445					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				41 601					
	
	Раздел 3.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ	
	
40.	Прайс-лист. 
Счетчик электроэнергии трехфазный CE303 S31 746 JAVZ ООО "ЭнергоСетьПроект" (05.2017.) 5900/1,18 стр. 5, шт.	1	5 100.00		5 100					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
41.	Прайс-лист. 
Счетчик электроэнергии трехфазный CE303 S31 543 JAVZ ООО "ЭнергоСетьПроект" (05.2017.) 5900/1,18  стр.5, шт.	1	5 100.00		5 100					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
42.	Прайс-лист. 
Дифференциальный автомат АД-4 S 32А/100мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 1175,3/1,18 стр.11, шт.	1	1 015.94		1 016					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
43.	Прайс-лист. 
Щит распределительный навесной ЩРН-9 IP31EKF PROxima. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 652,6/1,18 стр. 10, шт.	1	564.11		564					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
44.	Прайс-лист. 
Щит распределительный навесной ЩРН-12 IP31EKF PROxima (корпус). Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 628,99/1,18 стр.9, шт.	11	543.70		5 981					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
45.	Прайс-лист. 
Выключатель авт. диф. тока 1п+N C 50А 30мА тип AC 4.5кА АД-32 PROxima. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 726,09/1,18 стр.11, шт.	35	627.64		21 967					
										
	Объем: 2+11*3									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
46.	Прайс-лист. 
Шина "0" PE 63.12 (латунь) EKF. Компания <Русский Свет>  (05.2017г.) 35,11/,18 стр. 8, шт.	12	30.35		364					
										
	Объем: 1*1+11*1									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
47.	Прайс-лист. 
Шина "N" PE 63.12 (никель) EKF. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 59,92/1,18 стр 7, шт.	12	51.80		622					
										
	Объем: 1*1+11*1									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
48.	Прайс-лист. 
DIN-рейка перфорированная L-300 мм EKF. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 15,48/1,18 стр. 7, шт.	12	13.38		161					
										
	Объем: 1+11									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
49.	Прайс-лист. 
Зажим на дин-рейку HDW-201 EKF.  Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 6,18/1,18 стр.7, шт.	24	5.34		128					
										
	Объем: 12*2									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									

	
50.	С509-0152 
Выключатели автоматические: АП50Б 2МТ У3 I-63А, шт.	1	540.87		541					
										
	Текущая цена									
	
51.	С504-0289 
Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем: 36в ЯТП-0,25-1, шт.	2	1 002.85		2 006					
										
	Текущая цена									
	
52.	Прайс-лист. 
Светильник светодиодный LED ЖКХ 8Вт IP65 антивандальный VARTON V1-U0-00006-21000-6500850/V1-U0-00006-21000-6500845. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 923,08/1,18 стр. 12, шт.	89	797.92		71 015					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
53.	Прайс-лист. 
Светильник URAN 6511-11 (EFS-400). Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 3997/1,18 стр. 13, шт.	2	3 455.03		6 910					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
54.	С509-4589 
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А14-100, шт.	5	37.77		189					
										
	Текущая цена									
	
55.	С509-1441 
Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт.	13	42.86		557					
										
	Текущая цена									
	
56.	С509-1443 
Выключатель двухклавишный для открытой проводки, шт.	3	63.26		190					
										
	Текущая цена									
	
57.	С503-0471 
Розетка открытой проводки с заземлением, шт.	12	53.06		637					
										
	Текущая цена									
	
58.	С503-0589 
Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, шт.	5	53.07		265					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.46; К6 = 1									
	
59.	С503-0532 
Разветвительная коробка У-409, шт.	20	74.61		1 492					
										
	Текущая цена									
	
60.	С503-0461 
Разветвительная коробка: У994, шт.	26	81.74		2 125					
										
	Текущая цена									
	
61.	Прайс-лист. 
Лоток неперфорированный 35х50х3000, 0,7мм (CLN10-035-050-070-3) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 328,41/1,18 стр. 14, шт	140	283.88		39 743					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
62.	Прайс-лист. 
Лоток неперфорированный 50х50х3000, 0,7мм (CLN10-050-050-3)  IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 325,93/1,18 стр. 15, шт	4	281.74		1 127					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
63.	Прайс-лист. 
Лоток неперфорированный 50х100х3000, 0,7мм (CLN10-50-100-3)  IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 405,26/1,18 стр. 15, шт	48	350.31		16 815					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
64.	Прайс-лист. 
Крышка на лоток осн. 050 IEK HDZ(CLP1K-050-3-M-HDZ)  IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 206,28/1,18 стр. 14, шт	144	178.31		25 677					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
65.	Прайс-лист. 
Крышка на лоток осн. 100 IEK HDZ(CLP1K-100-3-M-HDZ)  IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 283,98/1,18 стр. 14, шт	48	245.47		11 783					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
66.	Прайс-лист. 
Поворот горизонтальный на 90гр. 35х50мм (CLP1Р-035-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 216,79/1,18 стр. 14, шт	200	187.39		37 479					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
67.	Прайс-лист. 
Поворот горизонтальный на 90гр. 50х50мм (CLP2Р-050-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 240,91/1,18 стр. 15, шт	3	208.24		625					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
68.	Прайс-лист. 
Поворот горизонтальный на 90гр. 50х100мм (CLP2Р-050-100-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 288,14/1,18 стр. 15, шт	19	249.07		4 732					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
69.	Прайс-лист. 
Разветвитель Т-образный. 35х50мм (CLP1Т-035-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 455,9/1,18 стр. 14, шт	10	394.08		3 941					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
70.	Прайс-лист. 
Разветвитель Т-образный. 50х100мм (CLP1Т-050-100-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 467,78/1,18 стр. 15, шт	7	404.35		2 830					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
71.	Прайс-лист. 
Соединитель фланцевый 35х50мм (CLP1CF-035-050) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 128.03/1,18 стр. 14, шт	4	110.67		443					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
72.	Прайс-лист. 
Соединитель фланцевый 50х100мм (CLP1CF-050-100) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 140,83/1,18 стр. 15, шт	30	121.73		3 652					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
73.	С103-1394 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	33	11.83		390					
										
	Текущая цена									
	
74.	С103-0129 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм, м	106	36.92		3 914					
										
	Текущая цена									
	
75.	С501-8476 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.071	17 069.38		1 212					
										
	Текущая цена									
	
76.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.661	24 013.36		15 873					
										
	Текущая цена									
	
77.	С501-8491 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.08	32 698.20		2 616					
										
	Текущая цена									
	
78.	С501-8483 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.151	35 253.52		5 323					
										
	Текущая цена									
	
79.	С501-8509 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.003	134 817.75		404					
										
	Текущая цена									
	
80.	С501-8487 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2, 1000 м	0.29	212 441.86		61 608					
										
	Текущая цена									
	
81.	С501-8512 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 1000 м	0.019	500 444.74		9 508					
										
	Текущая цена									
	
82.	С501-8513 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 1000 м	0.152	653 704.16		99 363					
										
	Текущая цена									
	
83.	С501-8501 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2, 1000 м	0.021	1 460 301.05		30 666					
										
	Текущая цена									
	
	Заземление	
	
84.	С502-0518 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2, 1000 м	0.606	16 033.32		9 716					
										
	Текущая цена									
	
85.	С502-0522 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 10 мм2, 1000 м	0.296	37 787.47		11 185					
										
	Текущая цена									
	
86.	С103-1392 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм, м	269	7.19		1 934					
										
	Текущая цена									
	
87.	С103-2402 
Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм, м	532	5.15		2 740					
										
	Текущая цена									
	
88.	Прайс-лист. 
Коробка распр. ОП 100х100х50 IP55 для уравн. потенциалов HEGEL КУП2604-И. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 196,87/1,18 стр. 16, шт.	38	170.18		6 467					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				538 696					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				536 762					
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				536 762					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 934					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 934					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				538 696					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				538 696					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				903 042	161 014	41 770		868	
							10 679		46	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				66 720					
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=6 - по стр. 2)				4 003					
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2)				849					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				71 572					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3-23, 28, 30-33)				133 348					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3-23, 28, 30-33)				85 606					
	.       МАТЕРИАЛОВ -				15 964					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 36; %=93 - по стр. 37; %=90 - по стр. 38; %=80 - по стр. 39)				5 499					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 36; %=54 - по стр. 37; %=43 - по стр. 38; %=37 - по стр. 39)				2 923					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 603	900	158		4.5	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 34)				621					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 34)				522					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 746					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 934					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 934					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				1 136 413					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				139 468					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				89 051					
	Материалы				628 683					
	Оборудование				66 720					
	Оплата труда рабочих				161 014					
	Эксплуатация машин				41 770					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				10 679					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				1 064 841					
	Значение Кзоны				1.02					
	С Кзоны				1 086 138					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				1 157 710					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 157 710					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)