Стройка:	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, дом 5	
	
Объект:	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, дом 5	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08	
(Локальный сметный расчет)	
Автоматизация учета потребления холодной воды	
Основание: АВК. С. лист 1	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	34.947	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	13.521	тыс. руб.	
монтажных работ:	21.006	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.033	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	6.919	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	Ц11-03-001-01 
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт.	1	104.43		104	101		0.5	0.5	
			100.98							
	  - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.76; К6 = 1									
	Накладные расходы	68%			69					
	Сметная прибыль	48%			48					
	Всего с НР и СП				221					
	
2.	Прайс-лист. 
Счетчик импульсов Пульсар-6 Компания "Тепловодохран" (05.2017г.) 5315руб. без НДС стр.31, шт.	1	5 315.00		5 315					
										
	Поправки: М: /3.92	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92									
	
3.	Ц11-03-001-01 
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт.	1	104.43		104	101		0.5	0.5	
			100.98							
	  - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.76; К6 = 1									
	Накладные расходы	68%			69					
	Сметная прибыль	48%			48					
	Всего с НР и СП				221					
	
4.	Прайс-лист. 
GSM-модем MS52iТ в комплекте с блоком питания, антенной и кабелем RS232  Компания "Термотроник" (05.2017г.) 6200руб. без НДС стр.27, комплект	1	6 200.00		6 200					
										
	Поправки: М: /3.92	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92									
	
5.	Ц10-02-016-06 
Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания, 1 шт.	2	2 676.90	267.24	5 354	4 390	534	10	20	
			2 194.82	83.01			166	0.4	0.9	
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.1; К4 = 17.44; К5 = 4.32; К6 = 1									
	Накладные расходы	68%			3 098					
	Сметная прибыль	48%			2 187					
	Всего с НР и СП				10 639					
	
6.	Прайс-лист. 
Блок питания 10ВР220-12. ООО " НПК ТрансЭТ" (05.2017г.) 643,1/1,18 стр.32, шт.	2	545.00		1 090					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: /3.92	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 3.92									
	
7.	Ц08-03-599-10 
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг, 1 шт.	1	1 063.36	44.69	1 063	810	45	4.2	4.2	
			810.09	5.06			5			
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.67; К4 = 17.44; К5 = 3.59; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			660					
	Сметная прибыль	52%			424					
	Всего с НР и СП				2 147					
	
8.	Ц08-02-411-01 
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м	0.14	13 898.30	1 403.68	1 946	896	197	35	4.9	
			6 396.64	55.63			8	0.2		
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.15; К4 = 17.44; К5 = 2.64; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			732					
	Сметная прибыль	52%			470					
	Всего с НР и СП				3 148					
	
9.	Ц08-02-412-01 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м	0.15	1 622.24	19.32	243	155	3	5.6	0.8	
			1 034.19	2.62						
	Объем: 13+1+1									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 2.45; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			126					
	Сметная прибыль	52%			81					
	Всего с НР и СП				449					
	
10.	Ц08-02-401-01 
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м	0.03	14 116.29	674.80	423	285	20	52	1.5	
			9 511.95	63.31			2	0.3		
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.57; К4 = 17.44; К5 = 2.03; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			232					
	Сметная прибыль	52%			149					
	Всего с НР и СП				805					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				21 842	6 738	799		32	
							181		0.9	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				12 605					
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=6 - по стр. 2, 4, 6)				756					
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2, 4, 6)				160					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				13 521					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				9 237	6 738	799		32	
							181		0.9	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3, 5; %=81 - по стр. 7-10)				4 986					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5; %=52 - по стр. 7-10)				3 408					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				31 152					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 986					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 408					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				17 631					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				13 521					
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				13 521					
	
	Раздел 2.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ	
	
11.	Прайс-лист. 
Щит с монтажной панелью ЩМПг-50.40.22 EKF(ЩРНМ-2) IP54 PROxima ЕКФ. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 2700,55/1,18 стр.10, шт	1	2 334.37		2 334					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
12.	С101-2161 
Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х, м	14	25.54		358					
										
	Текущая цена									
	
13.	Прайс-лист. 
Кабель с медными жилами экранированный КМПЭВнг(А)-LS 2х0.75мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 41920руб. без НДС стр 19, 1000м	0.013	42 758.40		556					
										
	Поправки: М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
14.	Прайс-лист. 
Кабель с медными жилами экранированный КМПЭВнг(А)-LS 4х0.75мм2. ОАО <НП <ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ> (05.2017г.) 65070руб. без НДС стр.20, 1000м	0.001	66 371.40		66					
										
	Поправки: М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
15.	Прайс-лист. 
Провод ШВВП 2х0.5мм2 Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 7,56/1,18 стр.17, м	2	6.53		13					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
16.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.002	24 013.36		48					
										
	Текущая цена									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				3 375					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3 375					
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				3 375					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				3 375					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				3 375					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				25 217	6 738	799		32	
							181		0.9	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				12 605					
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=6 - по стр. 2, 4, 6)				756					
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 2, 4, 6)				160					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				13 521					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3, 5; %=81 - по стр. 7-10)				4 986					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 5; %=52 - по стр. 7-10)				3 408					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				34 527					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 986					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 408					
	Материалы				5 077					
	Оборудование				12 605					
	Оплата труда рабочих				6 738					
	Эксплуатация машин				799					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				181					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				21 006					
	Значение К зоны				1.02					
	С К зоны				21 426					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				34 947					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				34 947					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)