Author: Ольга Александровна Борисова

< Гостелло 7 * 190 * 02-01-04 > | ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4

Стройка: | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"
Объект: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04
(Локальный сметный расчет)
Узел учета тепловой энергии и теплоносителя
Основание: ОВ1.С. лист 1
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.
Сметная стоимость: | 90.634 | тыс. руб.
монтажных работ: | 6.737 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 0.054 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 10.101 | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

| | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
| | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

1.

Е18-06-007-06 
Установка фильтров диаметром 80 мм, 10 фильтров

0.2

37 575.83

1 329.57

7 515

649

266

18

3.6

| | | 3 243.67 | 71.63 | | | 14 | 0.3 | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3
| - К2 = 17.44; К3 = 7.22; К4 = 17.44; К5 = 3.05; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 650 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 371 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 8 536 | | | |

2.

С301-1218 
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 80 мм, шт.

-2

3 286.26

-6 573

| Текущая цена | | | | | | | |

3.

С301-1263 
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80, шт.

2

3 830.55

7 661

| Текущая цена | | | | | | | |

4.

С507-0985 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт.

4

276.13

1 105

| Текущая цена | | | | | | | |

5.

Е18-07-001-02 
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.

12

646.99

7 764

607

0.3

3.1

| | | 50.61 | | | | | |
| Объем: 2+10 | | | | | | | |
| Начисления: Н5= 1.15, Н21= 3
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.2; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 595 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 340 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 8 699 | | | |

6.

Е18-07-001-04 
Установка термометров в оправе прямых и угловых, 1 компл.

4

636.56

2 546

271

0.4

1.5

| | | 67.76 | | | | | |
| Объем: 2+2 | | | | | | | |
| Начисления: Н5= 1.15, Н21= 3
| - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 1.5; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 266 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 152 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 963 | | | |

7.

Е16-05-001-03 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.

4

1 537.55

81.01

6 150

2 381

324

3.3

13

| | | 595.26 | 6.32 | | | 25 | | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 6.73; К4 = 17.44; К5 = 5.67; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 2 358 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 1 347 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 9 855 | | | |

8.

С507-0986 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт.

-8

327.31

-2 618

| Текущая цена | | | | | | | |

9.

С507-0985 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт.

8

276.13

2 209

| Текущая цена | | | | | | | |

10.

Прайс-лист. 
Кран шаровой стандартнопроходной. Фланцевое соединение КШ.Ц.Ф.080.016.02. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 3200/1,18 стр.58, шт

4

2 766.10

11 064

| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |

11.

Е16-05-001-01 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.

2

636.78

35.00

1 274

619

70

1.7

3.5

| | | 309.66 | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3
| - К2 = 17.44; К3 = 6.68; К4 = 17.44; К5 = 4.16; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 607 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 347 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 227 | | | |

12.

С507-0980 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.

-4

92.00

-368

| Текущая цена | | | | | | | |

13.

Прайс-лист. 
Кран шаровый LD под приварку Dу 25 Pу 40   УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 1010/1,18 стр.58, шт

2

873.05

1 746

| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |

14.

С302-1832 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм, шт.

2

122.46

245

| Текущая цена | | | | | | | |

15.

С302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм, шт.

2

85.69

171

| Текущая цена | | | | | | | |

16.

Ц12-10-001-01 
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.

0.16

27 799.43

2 861.03

4 448

1 973

458

65

10

| | | 12 329.56 | | | | | |
| Объем: 4+12 | | | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 5.86; К4 = 17.44; К5 = 6.37; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 1 342 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 947 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 6 737 | | | |

17.

С108-0081 
Бобышки скошенные, шт.

-16

83.76

-1 340

| Текущая цена | | | | | | | |

18.

Прайс-лист. 
ЗК4-4-87. Производственная Фирма <Манометр> http://www.npo-manometr.ru/  (05.2017г.) 1186,44руб без НДС стр. 2, шт

4

1 210.17

4 841

| Поправки: М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |

19.

Прайс-лист. 
ЗК4-274.10-90 закладная конструкция. Производственная Фирма <Манометр> http://www.npo-manometr.ru/  (05.2017г.) 338,98руб без НДС стр. 2, шт

12

345.76

4 149

| Поправки: М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |

20.

Е18-06-002-03 
Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм, 1 шт.

2

7 551.25

137.89

15 102

1 682

276

4.6

9.2

| | | 841.18 | 6.51 | | | 13 | | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3
| - К2 = 17.44; К3 = 6.36; К4 = 17.44; К5 = 5.5; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 1 661 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 949 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 17 712 | | | |

21.

Е16-02-005-04 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода

0.065

66 623.29

2 428.98

4 331

1 141

158

92

6

| | | 17 546.19 | 117.07 | | | 8 | 0.5 |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.98; К4 = 17.44; К5 = 6.76; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 1 126 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 643 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 6 100 | | | |

22.

Е16-02-005-01 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода

0.004

40 133.34

1 428.30

161

54

6

70

0.3

| | | 13 383.57 | 60.17 | | | | 0.2 |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 9; К4 = 17.44; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 53 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 30 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 244 | | | |

23.

Е16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода

0.004

1 499.11

157.09

6

5

1

5.8

| | | 1 314.27 | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 2.57; К4 = 17.44; К5 = 3.73; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 5 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 3 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 14 | | | |

24.

Е16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода

0.065

1 558.91

157.09

101

85

10

5.8

0.4

| | | 1 314.27 | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 2.57; К4 = 17.44; К5 = 4.04; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 83 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 48 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 232 | | | |

25.

Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности

0.0168

2 383.79

49.68

40

21

1

6.1

0.1

| | | 1 274.76 | 2.40 | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 3.6; К4 = 17.44; К5 = 4.02; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 69% | | | 14 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 10 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 65 | | | |

26.

Е13-03-004-23 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности

0.0336

1 796.81

68.61

60

20

2

3.3

0.1

| | | 589.25 | 2.40 | | | | |
| Объем: 1.68*2 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 3.86; К4 = 17.44; К5 = 4.48; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 69% | | | 14 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 10 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 83 | | | |

27.

Е26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции

0.1

11 292.46

577.59

1 129

361

58

19

1.9

| | | 3 606.24 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 9.19; К4 = 17.44; К5 = 6.75; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 77% | | | 278 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 173 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 580 | | | |

28.

Е26-01-054-01 
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции

0.0318

17 598.70

458.37

560

172

15

32

1

| | | 5 410.06 | | | | | |
| - К2 = 17.44; К3 = 8.25; К4 = 17.44; К5 = 7.86; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 77% | | | 132 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 83 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 775 | | | |

29.

С113-0079 
Лак БТ-577, т

-0.000040068

84 888.00

-3

| Объем: (0.0318)*(-0.00126) | | | | | | | |
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.86; К6 = 1 | | | | | | | |

30.

С101-1794 
Бризол, 1000 м2

-0.003657

46 688.40

-171

| Объем: (0.0318)*(-0.115) | | | | | | | |
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.86; К6 = 1 | | | | | | | |

31.

С101-0612 
Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50, т

-0.000954

93 376.80

-89

| Объем: (0.0318)*(-0.03) | | | | | | | |
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.86; К6 = 1 | | | | | | | |

32.

С101-0072 
Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V, т

-0.00040068

19 099.80

-8

| Объем: (0.0318)*(-0.0126) | | | | | | | |
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.86; К6 = 1 | | | | | | | |

33.

Прайс. 
Фольгоизол СРФ-0,1-200, м2

3.657

276.61

1 012

| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 74 220 | 10 041 | 1 645 | | 54
| | | | | | | 60 | | 0.3
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 16) | | | | 1 342 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 16) | | | | 947 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 6 737 | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 2 530 | 574 | 76 | | 3.1
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 25, 26; %=77 - по стр. 27, 28) | | | | 439 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 25-28) | | | | 276 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 3 245 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 67 242 | 7 494 | 1 111 | | 41
| | | | | | | 60 | | 0.3
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 1-6, 8-15, 17-20) | | | | 129 | 112 | 18 | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 5-7, 11, 20-24) | | | | 7 403 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 5-7, 11, 20-24) | | | | 4 230 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 78 875 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 88 857 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 9 184 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 5 453 | | | |
| Материалы | | | | 62 535 | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | 10 041 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | 1 645 | | | |
| в т. ч. оплата труда механизаторов | | | | 60 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 88 857 | | | |
| Значение К зоны | | | | 1.02 | | | |
| С К зоны | | | | 90 634 | | | |
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | | | | 90 634 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 90 634 | | | |

Составил: | инженер Николаева Н.М.
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: | ГИП Артеменко А.С.
| (должность, подпись, Ф.И.О)