Стройка:	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"	
	
Объект:	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 7	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05	
(Локальный сметный расчет)	
Водоснабжение	
Основание: ВК.С. л. 1,2	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	158.937	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.189	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	36.596	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  ВОДОПРОВОД	
	
1.	Е16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.03	56 641.75	12 115.48	1 699	1 275	363	219	6.6	
			42 504.08	3 648.23			109	17	0.5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.47; К4 = 17.44; К5 = 3.14; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			1 356					
	Сметная прибыль	56%			775					
	Всего с НР и СП				3 830					
	
2.	С507-0622 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм, 10 м	-0.2697	179.11		-48					
										
	Объем: -89.9*0.03									
	Текущая цена									
	
3.	Прайс-лист. 
Труба PP-R белый Дн 20х2,8 Ру20 ООО "Строймода" (04.2017г.) 48/1,18стр.57, м	3	41.49		124					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
4.	Е16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.8	34 398.28	4 415.24	27 519	21 770	3 532	140	112	
			27 212.98	1 285.11			1 028	5.9	4.7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.54; К4 = 17.44; К5 = 2.92; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			22 342					
	Сметная прибыль	56%			12 767					
	Всего с НР и СП				62 628					
	
5.	С507-0589 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм, 10 м	-7.504	266.22		-1 998					
										
	Объем: -93.8*0.8									
	Текущая цена									
	
6.	Прайс-лист. 
Труба PP-R белый Дн 32х4,4 Ру20 ООО "Строймода" (04.2017г.) 120/1,18стр.57, м	80	103.73		8 298					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
7.	Е16-02-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.3	33 818.38	645.29	10 146	2 411	194	43	13	
			8 037.04	47.52			14	0.2	0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.65; К4 = 17.44; К5 = 9.16; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			2 377					
	Сметная прибыль	56%			1 358					
	Всего с НР и СП				13 881					
	
8.	Е16-02-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.08	37 529.03	645.29	3 002	643	52	43	3.4	
			8 037.04	47.52			4	0.2		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.65; К4 = 17.44; К5 = 7.99; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			634					
	Сметная прибыль	56%			362					
	Всего с НР и СП				3 998					
	
9.	Е16-02-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.04	43 682.51	645.29	1 747	321	26	43	1.7	
			8 037.04	47.52			2	0.2		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.65; К4 = 17.44; К5 = 8.01; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			317					
	Сметная прибыль	56%			181					
	Всего с НР и СП				2 244					
	
10.	Е16-02-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.09	54 278.03	1 180.68	4 885	929	106	55	4.9	
			10 326.43	66.49			6	0.3		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.83; К4 = 17.44; К5 = 7.67; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			916					
	Сметная прибыль	56%			524					
	Всего с НР и СП				6 325					
	
11.	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	12	62.47		750					
										
	Объем: 1+2+9									
	Текущая цена									
	
12.	Е16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.51	1 499.11	157.09	765	670	80	5.8	2.9	
			1 314.27							
	Объем: 30+8+4+9									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 2.57; К4 = 17.44; К5 = 3.73; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			657					
	Сметная прибыль	56%			375					
	Всего с НР и СП				1 797					
	
13.	С302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм, шт.	17	85.69		1 457					
										
	Текущая цена									
	
14.	С302-1833 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм, шт.	10	193.90		1 939					
										
	Текущая цена									
	
15.	С302-1835 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 40 мм, шт.	1	530.63		531					
										
	Текущая цена									
	
16.	С302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм, шт.	7	85.69		600					
										
	Текущая цена									
	
17.	Е16-07-001-02 
Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, 1 кран	2	1 758.52		3 517	130		0.3	0.7	
			64.98							
	Начисления: Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 1.77; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			127					
	Сметная прибыль	56%			73					
	Всего с НР и СП				3 717					
	
18.	С301-3329 
Рукава поливочные диаметром: 25 мм, м	-40	71.48		-2 859					
										
	Объем: -20*2									
	Текущая цена									
	
19.	Е16-05-001-02 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.	1	812.87	45.21	813	301	45	1.7	1.7	
			300.64							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.19; К4 = 17.44; К5 = 4.94; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			295					
	Сметная прибыль	56%			169					
	Всего с НР и СП				1 277					
	
20.	Прайс-лист. 
Задвижка чугунная МЗВ -50 АО "Амуснабсбыт" (04.2017г.) 4280/1,18 стр.4, шт	1	3 699.66		3 700					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
21.	Е26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	5.1	5 918.87	283.32	30 186	4 011	1 445	4	21	
			786.40							
	Объем: 30+8+4+9									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 9.11; К4 = 17.44; К5 = 1.32; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			3 088					
	Сметная прибыль	48%			1 925					
	Всего с НР и СП				35 200					
	
22.	С104-0162 
Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм, м	-56.1	306.04		-17 169					
										
	Объем: -11*5.1									
	Текущая цена									
	
23.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 28/13, 2 п./м. (50 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 70/1,18 стр. 59, шт	15	60.51		908					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
24.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 35/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 85/1,18 стр. 59, шт	4	73.47		294					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
25.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 45/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 129/1,18 стр. 59, шт	2	111.51		223					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
26.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 54/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 157/1,18 стр. 59, шт	5	135.71		679					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				81 708	32 461	5 843		168	
							1 163		5.3	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-15 065					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 21)				3 088					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21)				1 925					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				66 587	28 450	4 398		147	
							1 163		5.3	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 4, 7-10, 12, 17, 19)				29 021					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 4, 7-10, 12, 17, 19)				16 583					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				112 191					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				132 325					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				32 109					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				18 508					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				132 325					
	
	Раздел 2.  ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ	
	
27.	Е16-06-005-01 
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)	1	3 470.22	11.18	3 470	87	11	0.5	0.5	
			86.84							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 9.32; К4 = 17.44; К5 = 2.4; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			85					
	Сметная прибыль	56%			49					
	Всего с НР и СП				3 604					
	
28.	С301-3165 
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, шт.	-1	3 367.08		-3 367					
										
	Текущая цена									
	
29.	С301-3152 
Счетчик холодной воды, марка: ВСХ-32, шт.	1	3 571.22		3 571					
										
	Текущая цена									
	
30.	С302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм, шт.	1	85.69		86					
										
	Текущая цена									
	
31.	Е18-07-001-02 
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.	1	645.51		646	49		0.3	0.3	
			49.14							
	Начисления: Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.2; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			48					
	Сметная прибыль	56%			27					
	Всего с НР и СП				721					
	
32.	Е18-06-007-04 
Установка фильтров диаметром 50 мм, 10 фильтров	0.1	23 995.29	810.34	2 400	208	81	11	1.1	
			2 077.00	15.91			2	0.1		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.68; К4 = 17.44; К5 = 2.44; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			206					
	Сметная прибыль	56%			118					
	Всего с НР и СП				2 723					
	
33.	С301-1216 
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм, шт.	-1	2 102.19		-2 102					
										
	Текущая цена									
	
34.	С301-1870 
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50, шт.	1	2 634.31		2 634					
										
	Текущая цена									
	
35.	С507-0983 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.	2	178.97		358					
										
	Текущая цена									
	
36.	С302-1233 
Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 50 мм, шт.	1	77.64		78					
										
	Текущая цена									
	
37.	Е16-02-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.005	37 529.03	645.29	188	40	3	43	0.2	
			8 037.04	47.52				0.2		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.65; К4 = 17.44; К5 = 7.99; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			39					
	Сметная прибыль	56%			22					
	Всего с НР и СП				250					
	
38.	Е16-02-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.04	54 278.03	1 180.68	2 171	413	47	55	2.2	
			10 326.43	66.49			3	0.3		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.83; К4 = 17.44; К5 = 7.67; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			408					
	Сметная прибыль	56%			233					
	Всего с НР и СП				2 812					
	
39.	Е16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.045	1 499.11	157.09	67	59	7	5.8	0.3	
			1 314.27							
	Объем: 0.5+4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 2.57; К4 = 17.44; К5 = 3.73; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			58					
	Сметная прибыль	56%			33					
	Всего с НР и СП				158					
	
40.	Е20-02-019-01 
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование, 100 кг изделия	0.05	9 477.63	111.81	474	62	6	6.9	0.3	
			1 246.08							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.71; К4 = 17.44; К5 = 7.37; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			61					
	Сметная прибыль	56%			35					
	Всего с НР и СП				569					
	
41.	Е26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	0.45	5 918.87	283.32	2 663	354	127	4	1.8	
			786.40							
	Объем: 0.5+4									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 9.11; К4 = 17.44; К5 = 1.32; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			273					
	Сметная прибыль	48%			170					
	Всего с НР и СП				3 106					
	
42.	С104-0162 
Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм, м	-4.95	306.04		-1 515					
										
	Объем: -11*0.45									
	Текущая цена									
	
43.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 35/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 85/1,18 стр. 59, шт	1	73.47		73					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
44.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 54/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 157/1,18 стр. 59, шт	2	135.71		271					
										
	Объем: 4/2									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
45.	Е09-03-040-01 
Монтаж защитных ограждений оборудования, 1 т конструкций	0.0899	20 640.71	498.45	1 856	1 692	45	108	9.7	
			18 816.34	37.93			3	0.2		
	Объем: (79.2+10.7)/1000									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.61; К4 = 17.44; К5 = 7.33; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			1 170					
	Сметная прибыль	58%			983					
	Всего с НР и СП				4 009					
	
46.	С201-8223 
Панели оград сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1), т	0.0792	55 639.79		4 407					
										
	Объем: (79.2)/1000									
	Текущая цена									
	
47.	С201-8248 
Полотна калиток сетчатые из сварной сетки:  (серия 3.017-1), т	0.0107	57 654.79		617					
										
	Объем: 10.7/1000									
	Текущая цена									
	
48.	С111-0123 
Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ, шт.	1	279.18		279					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
49.	С101-0956 
Петля накладная, шт.	2	76.52		153					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				19 478	2 964	327		16	
							8			
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-739					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 41)				273					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 41)				170					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				6 880	1 692	45		9.7	
							3			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 45)				1 170					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 45)				983					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				9 033					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				10 674	918	155		4.9	
							5			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 27, 31, 32, 37-40)				905					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 27, 31, 32, 37-40)				517					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				12 096					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				23 496					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 348					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 670					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				23 496					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				101 186	35 425	6 170		184	
							1 171		5.3	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-15 804					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 21, 41)				3 361					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21, 41)				2 095					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				6 880	1 692	45		9.7	
							3			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 45)				1 170					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 45)				983					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				9 033					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				77 261	29 368	4 553		152	
							1 168		5.3	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 4, 7-10, 12, 17, 19, 27, 31, 32, 37-40)				29 926					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 4, 7-10, 12, 17, 19, 27, 31, 32, 37-40)				17 100					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				124 287					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				155 821					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				34 457					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				20 178					
	Материалы				59 588					
	Оплата труда рабочих				35 425					
	Эксплуатация машин				6 170					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				1 171					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				155 821					
	Значение К зоны				1.02					
	С К зоны				158 937					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				158 937					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				158 937					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)