Стройка:	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"	
	
Объект:	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 7	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07	
(Локальный сметный расчет)	
Электрооборудование и электроосвещение	
Основание: ЭМ.С. лист 1-6	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	570.945	тыс. руб.	
монтажных работ:	556.593	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.492	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	93.298	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
1.	Ц08-03-599-11 
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг (ЩРНМ-4), 1 шт.	1	1 515.19	143.99	1 515	1 138	144	5.9	5.9	
			1 138.48	17.79			18	0.1	0.1	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7; К4 = 17.44; К5 = 3.51; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			936					
	Сметная прибыль	52%			601					
	Всего с НР и СП				3 052					
	
2.	Ц08-01-080-02 
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 (ВА301,ВА302, ВА303), 1 шт.	7	386.06	154.53	2 702	1 492	1 082	1.1	7.9	
			213.12	20.23			142	0.1	0.6	
	Объем: 1+2+3+1									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.66; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 324					
	Сметная прибыль	52%			850					
	Всего с НР и СП				4 875					
	
3.	Ц08-01-080-01 
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (ВА101), 1 шт.	11	298.60	77.27	3 285	2 344	850	1.1	12	
			213.12	10.12			111		0.4	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.93; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 989					
	Сметная прибыль	52%			1 277					
	Всего с НР и СП				6 550					

	
4.	Ц08-03-600-02 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	3	190.05	19.32	570	507	58	0.9	2.6	
			168.99	2.62			8			
	Объем: 1+2									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 2.88; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			417					
	Сметная прибыль	52%			268					
	Всего с НР и СП				1 255					
	
5.	Ц08-01-053-01 
Трансформатор тока напряжением до 10 кВ, 1 шт.	1	638.99	88.77	639	458	89	2.4	2.4	
			458.15	14.48			14	0.1	0.1	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.71; К4 = 17.44; К5 = 7.93; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			382					
	Сметная прибыль	52%			245					
	Всего с НР и СП				1 267					
	
6.	Ц08-03-599-10 
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг(ЩРНМ-2), 1 шт.	1	1 063.36	44.69	1 063	810	45	4.2	4.2	
			810.09	5.06			5			
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.67; К4 = 17.44; К5 = 3.59; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			660					
	Сметная прибыль	52%			424					
	Всего с НР и СП				2 147					
	
7.	Ц08-03-522-15 
Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	1	1 359.69	24.72	1 360	948	25	4.5	4.5	
			947.69	2.62			3			
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.27; К4 = 17.44; К5 = 2.12; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			770					
	Сметная прибыль	52%			495					
	Всего с НР и СП				2 625					

	
8.	Ц08-03-599-11 
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг (применительно шкафов металлических), 1 шт.	2	1 515.19	143.99	3 030	2 277	288	5.9	12	
			1 138.48	17.79			36	0.1	0.1	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7; К4 = 17.44; К5 = 3.51; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 874					
	Сметная прибыль	52%			1 203					
	Всего с НР и СП				6 106					

	
9.	Ц08-03-599-09 
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (ЩРУН-3/12), 1 шт.	1	881.51	24.64	882	653	25	3.4	3.4	
			652.78	2.62			3			
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.35; К4 = 17.44; К5 = 3.62; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			531					
	Сметная прибыль	52%			341					
	Всего с НР и СП				1 754					
	
10.	Ц08-03-599-09 
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (ЩРН-9, ЩРН-12), 1 шт.	7	881.51	24.64	6 171	4 569	172	3.4	24	
			652.78	2.62			18		0.1	
	Объем: 1+4+2									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.35; К4 = 17.44; К5 = 3.62; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			3 715					
	Сметная прибыль	52%			2 385					
	Всего с НР и СП				12 272					
	
11.	Ц08-01-080-02 
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 (ВА47-100, ВА47-63), 1 шт.	3	386.06	154.53	1 158	639	464	1.1	3.4	
			213.12	20.23			61	0.1	0.2	
	Объем: (1+1+1)									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.66; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			567					
	Сметная прибыль	52%			364					
	Всего с НР и СП				2 089					
	
12.	Ц08-01-080-01 
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (ВА47-63), 1 шт.	15	298.60	77.27	4 479	3 197	1 159	1.1	17	
			213.12	10.12			152		0.6	
	Объем: 1+4*2+2*3									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 3.93; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			2 713					
	Сметная прибыль	52%			1 741					
	Всего с НР и СП				8 933					

	
13.	Ц08-03-603-01 
Ящик с понижающим трансформатором, 1 шт.	2	323.35	41.04	647	556	82	1.4	2.9	
			277.82	5.06			10			
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.04; К4 = 17.44; К5 = 1.26; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			458					
	Сметная прибыль	52%			294					
	Всего с НР и СП				1 400					
	
14.	Ц08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	1	684.73	7.14	685	291	7	1.6	1.6	
			290.90							
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.76; К4 = 17.44; К5 = 2.29; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			236					
	Сметная прибыль	52%			151					
	Всего с НР и СП				1 072					
	
15.	Ц08-03-594-01 
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1, 100 шт.	0.5	43 328.82	11 919.64	21 664	8 548	5 960	88	44	
			17 096.78	7 239.52			3 620	33	17	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.44; К4 = 17.44; К5 = 4.87; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			9 856					
	Сметная прибыль	52%			6 327					
	Всего с НР и СП				37 847					
	
16.	Ц08-03-594-02 
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2, 100 шт.	0.02	54 033.08	17 183.13	1 081	451	344	116	2.3	
			22 536.67	9 890.40			198	45	0.9	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.35; К4 = 17.44; К5 = 4.86; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			526					
	Сметная прибыль	52%			337					
	Всего с НР и СП				1 944					
	
17.	Ц08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.19	8 652.59	116.82	1 644	1 458	22	40	7.5	
			7 674.12	7.67			1			
	Объем: 7+12									
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.5; К4 = 17.44; К5 = 2.35; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 182					
	Сметная прибыль	52%			759					
	Всего с НР и СП				3 584					
	
18.	Ц08-03-591-04 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.03	9 495.44	136.12	285	256	4	44	1.3	
			8 529.03	10.12						
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.7; К4 = 17.44; К5 = 2.33; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			207					
	Сметная прибыль	52%			133					
	Всего с НР и СП				625					
	
19.	Ц08-03-591-08 
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.12	9 392.69	136.12	1 127	1 007	16	43	5.2	
			8 393.00	10.12			1			
	Объем: 7+5									
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.7; К4 = 17.44; К5 = 2.35; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			816					
	Сметная прибыль	52%			524					
	Всего с НР и СП				2 468					
	
20.	Ц08-02-396-06 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м, 100 м	3.18	8 738.30	2 218.63	27 788	17 235	7 055	29	93	
			5 419.65	276.08			878	1.1	3.5	
	Объем: 3*(79+15+12)									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.22; К4 = 17.44; К5 = 2.08; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			14 672					
	Сметная прибыль	52%			9 419					
	Всего с НР и СП				51 878					
	
21.	Ц08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.25	7 203.23	403.43	1 801	1 097	101	24	6	
			4 387.38	27.90			7	0.1		
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.22; К4 = 17.44; К5 = 1.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			894					
	Сметная прибыль	52%			574					
	Всего с НР и СП				3 269					
	
22.	Ц08-02-407-01 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.51	8 715.75	1 307.82	4 445	2 896	667	31	16	
			5 677.77	118.94			61	0.5	0.2	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.66; К4 = 17.44; К5 = 4.03; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			2 395					
	Сметная прибыль	52%			1 538					
	Всего с НР и СП				8 378					
	
23.	Ц08-02-398-01 
Провод в лотках, сечением до 6 мм2, 100 м	3.46	619.64	19.32	2 144	1 072	67	1.7	5.8	
			309.73	2.62			9			
	Объем: 43+291+12									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.32; К4 = 17.44; К5 = 4.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			876					
	Сметная прибыль	52%			562					
	Всего с НР и СП				3 582					
	
24.	Ц08-02-398-02 
Провод в лотках, сечением до 35 мм2, 100 м	0.86	861.07	57.97	741	423	50	2.7	2.3	
			492.16	7.67			7			
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.86; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			348					
	Сметная прибыль	52%			224					
	Всего с НР и СП				1 313					
	
25.	Ц08-02-398-03 
Провод в лотках, сечением до 70 мм2, 100 м	1.26	1 184.18	212.50	1 492	818	268	3.5	4.4	
			648.94	27.90			35	0.1	0.1	
	Объем: 36+90									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.89; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			691					
	Сметная прибыль	52%			444					
	Всего с НР и СП				2 626					
	
26.	Ц08-02-398-04 
Провод в лотках, сечением до 120 мм2, 100 м	0.95	1 704.50	425.00	1 619	895	404	5.1	4.9	
			941.93	55.63			53	0.2	0.2	
	Объем: 3+92									
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.9; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			768					
	Сметная прибыль	52%			493					
	Всего с НР и СП				2 880					
	
27.	Ц08-02-398-05 
Провод в лотках, сечением до 185 мм2 и более, 100 м	0.03	2 327.63	637.51	70	39	19	7.1	0.2	
			1 299.63	83.54			3	0.3		
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 4.88; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			34					
	Сметная прибыль	52%			22					
	Всего с НР и СП				126					
	
28.	Ц08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.97	1 864.71	38.62	1 809	1 205	37	6.7	6.5	
			1 242.43	5.06			5			
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.3; К4 = 17.44; К5 = 2.48; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			980					
	Сметная прибыль	52%			629					
	Всего с НР и СП				3 418					
	
29.	Ц08-02-401-01 
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м	1.07	14 116.29	674.80	15 104	10 178	722	52	55	
			9 511.95	63.31			68	0.3	0.3	
	Объем: 19+53+35									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.57; К4 = 17.44; К5 = 2.03; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			8 299					
	Сметная прибыль	52%			5 328					
	Всего с НР и СП				28 731					
	
30.	Ц08-02-155-01 
Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой, 1 проход кабеля	11	182.34		2 006	975		0.5	5.2	
			88.60							
	  - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 5.12; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			790					
	Сметная прибыль	52%			507					
	Всего с НР и СП				3 303					
	
31.	С509-0900 
Уплотнительный состав, кг	-7.92	97.15		-769					
										
	Объем: -0.72*11									
	Текущая цена									
	
32.	С101-1705 
Пакля пропитанная, кг	-1.65	56.38		-93					
										
	Объем: -0.15*11									
	Текущая цена									
	
33.	С509-0988 
Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм, т	-0.00066	255 260.03		-168					
										
	Объем: -0.00006*11									
	Текущая цена									
	
34.	С101-3661 
Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л), шт.	2	348.70		697					
										
	Текущая цена									
	
35.	Ц08-02-150-02 
Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор без использования автогидроподъемника, 1000 м	0.013	50 935.19	5 734.15	662	329	75	136	1.8	
			25 341.89	2 724.83			35	12	0.2	
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.01; К4 = 17.44; К5 = 2.65; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			295					
	Сметная прибыль	52%			189					
	Всего с НР и СП				1 146					
	
36.	С111-3165 
Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП), шт.	-0.0234	3 060.90		-72					
										
	Объем: -1.8*0.013									
	Текущая цена									
	
37.	С111-3170 
Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП), шт.	-0.806	10.20		-8					
										
	Объем: -62*0.013									
	Текущая цена									
	
38.	С111-3141 
Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E, компл.	-0.377	428.58		-162					
										
	Объем: -29*0.013									
	Текущая цена									
	
39.	С111-3138 
Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500, компл.	-0.026	642.70		-17					
										
	Объем: -2*0.013									
	Текущая цена									
	
40.	Ц08-02-146-02 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	0.25	10 457.05	7 308.61	2 614	787	1 827	17	4.2	
			3 148.44	2 278.36			570	9.6	2.4	
	Объем: 38-13									
	Поправки: М: *0	
	  - К2 = 17.44; К3 = 4.96; К4 = 17.44; К5 = 1.8; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 099					
	Сметная прибыль	52%			706					
	Всего с НР и СП				4 419					
	
	Заземление	
	
41.	Ц08-02-472-07 
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 125,200мм2, 100 м	1.17	10 731.21	658.35	12 556	4 594	770	21	25	
			3 926.44	63.31			74	0.3	0.3	
	Объем: 90+25+2									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.86; К4 = 17.44; К5 = 6.39; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			3 781					
	Сметная прибыль	52%			2 427					
	Всего с НР и СП				18 764					
	
42.	С101-1889 
Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая (дополнительно корректировка по сечению), т	-0.0183	40 520.11		-742					
										
	Объем: -0.13*1.17+0.1*0.90+0.16*0.25+0.19*0.02									
	Текущая цена									
	
43.	Ц08-02-471-01 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	7 064.93	458.56	2 119	592	138	11	3.2	
			1 972.46	48.13			14	0.2	0.1	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.97; К4 = 17.44; К5 = 8.91; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			491					
	Сметная прибыль	52%			315					
	Всего с НР и СП				2 925					
	
44.	Ц08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	1.93	7 203.23	403.43	13 902	8 468	779	24	46	
			4 387.38	27.90			54	0.1	0.2	
	Объем: 108+85									
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.22; К4 = 17.44; К5 = 1.78; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			6 903					
	Сметная прибыль	52%			4 431					
	Всего с НР и СП				25 236					
	
45.	Ц08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.95	1 864.71	38.62	1 771	1 180	37	6.7	6.4	
			1 242.43	5.06			5			
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.3; К4 = 17.44; К5 = 2.48; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			960					
	Сметная прибыль	52%			616					
	Всего с НР и СП				3 347					
	
46.	Ц08-02-412-03 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	1.2	2 181.36	77.27	2 618	1 739	93	7.9	9.4	
			1 448.92	10.12			12			
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.31; К4 = 17.44; К5 = 2.56; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 418					
	Сметная прибыль	52%			911					
	Всего с НР и СП				4 947					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				147 914	86 121	23 945		459	
							6 291		28	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				148 052	86 121	23 945		459	
							6 291		28	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				-1 196					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-30, 35, 40, 41, 43-46)				74 854					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-30, 35, 40, 41, 43-46)				48 054					
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-138					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				270 822					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				74 854					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				48 054					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				270 822					
	
	Раздел 2.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ	
	
47.	Е46-03-001-06 
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 отверстий	0.11	12 259.66	6 860.20	1 349	425	755	21	2.3	
			3 864.88	4 193.97			461	19	2.1	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.89; К4 = 17.44; К5 = 0.81; К6 = 1									
	Накладные расходы	84%			744					
	Сметная прибыль	48%			425					
	Всего с НР и СП				2 519					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				1 349	425	755		2.3	
							461		2.1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84)				744					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48)				425					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				2 518					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				744					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				425					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				2 518					
	
	Раздел 3.  МАТЕРИАЛЫ HЕ УЧТЕHHЫЕ ЦЕHHИKОМ	
	
51.	Прайс-лист. 
Щит учетно-распределительный навесной Щит ЩРНМ-4 IP54 EKF mb24-4. Компания <Русский Свет>  (05.2017г.) 4752,19/1,18 стр.11, шт.	1	4 107.83		4 108					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
52.	Прайс-лист. 
Выключатель авт. 3п ВА-303 125А 30кА DEKraft 21009DEK  Компания <Русский Свет>  (05.2017г.) 2030,38/1,18 стр. 29, шт.	1	1 755.07		1 755					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
53.	Прайс-лист. 
Выключатель авт. 3п ВА-301 32А 25кА DEKraft 21003DEK. Компания <Русский Свет>  (05.2017г.) 1921,56/1,18 стр. 30, шт.	2	1 661.01		3 322					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
54.	Прайс-лист. 
Выключатель авт. 3п ВА-302 80А 25кА DEKraft 21007DEK. Компания <Русский Свет>  (05.2017г.) 1921,56/1,18 стр. 29, шт.	3	1 661.01		4 983					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
55.	Прайс-лист. 
Выключатель авт. мод. 1п C 16А ВА-101 4.5кА DEKraft 11054DEK. Компания <Русский Свет>  (05.2017г.) 72,7/1,18 стр.27, шт.	11	62.84		691					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
56.	Прайс-лист. 
Дифференциальный автомат АД-4 S 32А/100мА (хар. C, AC, электронный, защита 270В) 4,5кА EKF PROxima. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 1175,3/1,18 стр.16, шт.	1	1 015.94		1 016					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
57.	Прайс-лист. 
Шина "0" PE 63.14 (латунь) EKF. Компания <Русский Свет>  (05.2017г.) 72,51/,18 стр. 9, шт.	1	62.68		63					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
58.	Прайс-лист. 
Шина "N" PE 63.14 (никель) EKF. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 66,19/1,18 стр 8, шт.	1	57.22		57					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
59.	Прайс-лист. 
DIN-рейка перфорированная L-500 мм EKF. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 30,0/1,18 стр. 8, шт.	2	25.93		52					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
60.	Прайс-лист. 
Зажим на дин-рейку HDW-201 EKF.  Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 6,18/1,18 стр. 8, шт.	4	5.34		21					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									

	
61.	Прайс-лист. 
Счетчик электроэнергии трехфазный CE303 S31 746 JAVZ ООО "ЭнергоСетьПроект" (05.2017.) 5900/1,18 стр.6, шт.	2	5 100.00		10 200					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
62.	Прайс-лист. 
Счетчик электроэнергии трехфазный CE303 S31 543 JAVZ ООО "ЭнергоСетьПроект" (05.2017.) 5900/1,18  стр.6, шт.	1	5 100.00		5 100					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
63.	С509-8249 
Трансформатор тока Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S, шт.	1	408.35		408					
										
	Текущая цена									
	
64.	Прайс-лист. 
Щит учетно-распределительный навесной Щит ЩРНМ-2 IP54 EKF mb24-2. Компания <Русский Свет>  (05.2017г.) 2700,55/1,18 стр.13, шт.	1	2 334.37		2 334					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
65.	Прайс-лист. 
ПБ-2 номинальный ток 250А, с боковой рукояткой л/п. Компания "Альфа-Энергетика" (05.2017г.) 2460/1,18 стр 37, шт.	1	2 126.44		2 126					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									

	
66.	Прайс-лист. 
Щит ЩРУН 3/12 EKF mb23-3/12. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 1172,6/1,18 стр.13, шт.	1	1 013.60		1 014					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
67.	Прайс-лист. 
Щит ЩРН-9 (з) IP31EKF mb21-9. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 652,6/1,18 стр.13, шт.	5	564.11		2 821					
										
	Объем: 1+4									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
68.	Прайс-лист. 
Щит ЩРН-12 (з) IP31 EKF mb21-12. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 628,99/1,18 стр.12, шт.	2	543.70		1 087					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
69.	Прайс-лист. 
Выключатель авт. мод. 3п C 100А ВА 47-100 10кА PROxima EKF mcb47100-3-100C-pro. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 1041,93/1,18 стр. 19, шт.	1	900.65		901					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
70.	Прайс-лист. 
Выключатель авт. мод. 3п C 50А ВА 47-63 4.5кА PROxima EKF mcb4763-3-50C-pro. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 294,74/1,18 стр. 20, шт.	1	254.78		255					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
71.	Прайс-лист. 
Выключатель авт. мод. 3п C 80А ВА 47-63 10кА EKF mcb4763-3-80C. Компания "Русский Свет" (05.2017г.) 676,53/1,18 стр. 19, шт.	1	584.80		585					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
72.	Прайс-лист. 
Выключатель авт. мод. 1п C 63А ВА 47-63 4.5кА PROxima EKF mcb4763-1-63C-pro. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 98,52/1,18 стр. 18, шт.	15	85.16		1 277					
										
	Объем: 1+4*2+2*3									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
73.	Прайс-лист. 
Шина "0" PE 63.12 (латунь) EKF. Компания <Русский Свет>  (05.2017г.) 35,11/,18 стр. 9, шт.	8	30.35		243					
										
	Объем: 1+1+4*1+2*1									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
74.	Прайс-лист. 
Шина "N" PE 63.12 (никель) EKF. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 59,92/1,18 стр 8, шт.	8	51.80		414					
										
	Объем: 1+1+4*1+2*1									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
75.	Прайс-лист. 
DIN-рейка перфорированная L-300 мм EKF. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 15,48/1,18 стр. 8, шт.	15	13.38		201					
										
	Объем: 1+2+4*2+2*2									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
76.	Прайс-лист. 
Зажим на дин-рейку HDW-201 EKF.  Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 6,18/1,18 стр.8, шт.	30	5.34		160					
										
	Объем: 2+4+4*4+2*4									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									

	
77.	Прайс-лист. 
Шкаф ST с монтаж. платой 700х500х250мм от IP65-до IP66 IK10 ДКС R5ST0759. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 5078,81/1,18 стр. 31, шт.	1	4 390.16		4 390					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
78.	Прайс-лист. 
Шкаф ST с монтаж. платой 1000х600х300мм от IP65-до IP66 IK10 ДКС R5ST1063  Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 9227,19/1,18 стр. 32, шт.	1	7 976.05		7 976					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
79.	С509-0152 
Выключатели автоматические: АП50Б 2МТ У3 I-63А, шт.	1	540.87		541					
										
	Текущая цена									
	
80.	С504-0289 
Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем: 36в ЯТП-0,25-1, шт.	2	1 002.85		2 006					
										
	Текущая цена									
	
81.	Прайс-лист. 
Светильник светодиодный LED ЖКХ 8Вт IP65 антивандальный VARTON V1-U0-00006-21000-6500850/V1-U0-00006-21000-6500845. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 923,08/1,18 стр.21, шт.	50	797.92		39 896					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
82.	Прайс-лист. 
Светильник URAN 6511-11 (EFS-400). Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 3997/1,18 стр. 22, шт.	2	3 455.03		6 910					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
83.	С509-4589 
Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А14-100, шт.	7	37.77		264					
										
	Текущая цена									
	
84.	С509-1441 
Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт.	12	42.86		514					
										
	Текущая цена									
	
85.	С509-1443 
Выключатель двухклавишный для открытой проводки, шт.	3	63.26		190					
										
	Текущая цена									
	
86.	С503-0471 
Розетка открытой проводки с заземлением, шт.	7	53.06		371					
										
	Текущая цена									
	
87.	С503-0589 
Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, шт.	5	53.07		265					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.46; К6 = 1									
	
88.	С503-0532 
Разветвительная коробка У-409, шт.	22	74.61		1 641					
										
	Текущая цена									
	
89.	С503-0461 
Разветвительная коробка: У994, шт.	13	81.74		1 063					
										
	Текущая цена									
	
90.	Прайс-лист. 
Лоток неперфорированный 35х50х3000, 0,7мм (CLN10-035-050-070-3) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 328,41/1,18 стр. 24, шт	79	283.88		22 427					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
91.	Прайс-лист. 
Лоток неперфорированный 50х50х3000, 0,7мм (CLN10-050-050-3)  IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 325,93/1,18 стр. 25, шт	15	281.74		4 226					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
92.	Прайс-лист. 
Лоток неперфорированный 50х100х3000, 0,7мм (CLN10-50-100-3)  IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 405,26/1,18 стр. 25, шт	12	350.31		4 204					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
93.	Прайс-лист. 
Крышка на лоток осн. 050 IEK HDZ(CLP1K-050-3-M-HDZ)  IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 206,28/1,18 стр. 24, шт	94	178.31		16 761					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
94.	Прайс-лист. 
Крышка на лоток осн. 100 IEK HDZ(CLP1K-100-3-M-HDZ)  IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 283,98/1,18 стр. 24, шт	12	245.47		2 946					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
95.	Прайс-лист. 
Поворот горизонтальный на 90гр. 35х50мм (CLP1Р-035-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 216,79/1,18 стр. 24, шт	22	187.39		4 123					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
96.	Прайс-лист. 
Поворот горизонтальный на 90гр. 50х50мм (CLP2Р-050-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 240,91/1,18 стр. 25, шт	6	208.24		1 249					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
97.	Прайс-лист. 
Поворот горизонтальный на 90гр. 50х100мм (CLP2Р-050-100-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 288,14/1,18 стр. 25, шт	3	249.07		747					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
98.	Прайс-лист. 
Разветвитель Т-образный. 35х50мм (CLP1Т-035-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 455,9/1,18 стр. 24, шт	20	394.08		7 882					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
99.	Прайс-лист. 
Разветвитель Т-образный. 50х50мм (CLP1Т-050-050-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 430,55/1,18 стр. 25, шт	3	372.17		1 117					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
100.	Прайс-лист. 
Разветвитель Т-образный. 50х100мм (CLP1Т-050-100-1) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 467,78/1,18 стр. 25, шт	3	404.35		1 213					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
101.	Прайс-лист. 
Соединитель фланцевый 35х50мм (CLP1CF-035-050) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 128.03/1,18 стр. 24, шт	11	110.67		1 217					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
102.	Прайс-лист. 
Соединитель фланцевый 50х50мм (CLP1CF-050-050) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 128.03/1,18 стр. 25, шт	8	110.67		885					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
103.	Прайс-лист. 
Соединитель фланцевый 50х100мм (CLP1CF-050-100) IEK. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 140,83/1,18 стр. 25, шт	11	121.73		1 339					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
104.	С103-1394 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	25	11.83		296					
										
	Текущая цена									
	
105.	С103-0129 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм, м	51	36.92		1 883					
										
	Текущая цена									
	
106.	С501-8476 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.062	17 069.38		1 058					
										
	Текущая цена									
	
107.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.441	24 013.36		10 590					
										
	Текущая цена									
	
108.	С501-8491 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.047	32 698.20		1 537					
										
	Текущая цена									
	
109.	С501-8483 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.086	35 253.52		3 032					
										
	Текущая цена									
	
110.	С501-8510 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.036	214 482.01		7 721					
										
	Текущая цена									
	
111.	С501-8486 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.09	130 744.10		11 767					
										
	Текущая цена									
	
112.	С501-8511 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 1000 м	0.003	321 710.05		965					
										
	Текущая цена									
	
113.	С501-8512 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2, 1000 м	0.092	500 444.74		46 041					
										
	Текущая цена									
	
114.	С501-8513 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2, 1000 м	0.003	653 704.16		1 961					
										
	Текущая цена									
	
115.	С502-0836 
Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0, 1000 м	0.038	107 317.20		4 078					
										
	Текущая цена									
	
116.	Прайс-лист. 
Зажим анкерный PA 1500 (SO 250.01; PA 1500) NILED 10100021. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 543,21/1,18 стр. 35, шт	1	469.55		470					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
117.	Прайс-лист. 
Кронштейн анкерн. CT 600 (двойное анкер. крепл. ) NILED 10800261. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 591,51/1,18 стр. 35, шт	1	511.31		511					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
118.	Прайс-лист. 
Зажим анкерный для проводов ввода DN 123 (SO 25; PA 25х100) NILED 10600171. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 106,64/1,18 стр. 35, шт	3	92.18		277					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
119.	Прайс-лист. 
Крепление фасадное SF 50 (SO 90.1; BRPF 70-150-6F) NILED 12301501. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 80,36/1,18 стр. 35, шт	36	69.46		2 501					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
	Заземление	
	
120.	С502-0518 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2, 1000 м	0.095	16 033.32		1 523					
										
	Текущая цена									
	
121.	С502-0522 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 10 мм2, 1000 м	0.12	37 787.47		4 534					
										
	Текущая цена									
	
122.	С103-1392 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм, м	108	7.19		777					
										
	Текущая цена									
	
123.	С103-2402 
Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм, м	85	5.15		438					
										
	Текущая цена									
	
124.	Прайс-лист. 
Коробка распр. ОП 100х100х50 IP55 для уравн. потенциалов HEGEL КУП2604-И. Компания <Русский Свет> (05.2017г.) 196,87/1,18 стр. 26, шт.	17	170.18		2 893					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				286 410					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				285 633					
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				285 633					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				777					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				777					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				286 410					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				286 410					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				435 673	86 546	24 700		461	
							6 752		30	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1-30, 35, 40, 41, 43-46)				74 854					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-30, 35, 40, 41, 43-46)				48 054					
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-138					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 47)				744					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 47)				425					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				777					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				777					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				559 750					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				75 598					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				48 479					
	Материалы				324 429					
	Оплата труда рабочих				86 546					
	Эксплуатация машин				24 700					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				6 752					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				559 750					
	Значение Кзоны				1.02					
	С Кзоны				570 945					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				570 945					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				570 945					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)