Author: user35

< 26092016-П. * 189 * 02-01-02 > | ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4

Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4
Объект: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)
Отопление
Основание: ОВ.С. лист 1
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.
Сметная стоимость: | 1 238.534 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 1.797 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 319.740 | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

| | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
| | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

1.

Е65-22-5 
Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания, 100 приборов

0.88

65 815.61

1 331.61

57 918

55 290

1 172

371

327

| | | 62 829.00 | 1 086.51 | | | 956 | 5 | 4.4
| - К2 = 17.44; К3 = 7.81; К4 = 17.44; К5 = 2.75; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 63% | | | 35 435 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 22 498 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 115 851 | | | |

2.

Е65-22-6 
Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания, 100 приборов

1.2

99 070.19

2 663.21

118 884

113 600

3 196

560

672

| | | 94 666.41 | 2 173.02 | | | 2 608 | 10 | 12
| - К2 = 17.44; К3 = 7.81; К4 = 17.44; К5 = 2.8; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 63% | | | 73 211 | | | |
| Сметная прибыль | 40% | | | 46 483 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 238 578 | | | |
3. | С302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм, шт. | 60 | 85.69 | | 5 141 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
4. | С302-1832 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм, шт. | 360 | 122.46 | | 44 086 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
5. | С302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм, шт. | 30 | 193.90 | | 5 817 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
6. | С302-1834 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм, шт. | 4 | 326.55 | | 1 306 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
7. | С302-1836 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм, шт. | 4 | 683.74 | | 2 735 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |

8.

Е16-02-001-01 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода

1.1

24 184.13

540.91

26 603

7 863

595

38

42

| | | 7 148.16 | 47.52 | | | 52 | 0.2 | 0.2
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.53; К4 = 17.44; К5 = 11.46; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 7 757 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 4 432 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 38 792 | | | |

9.

Е16-02-001-02 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода

3.7

27 250.32

540.91

100 826

26 448

2 001

38

140

| | | 7 148.16 | 47.52 | | | 176 | 0.2 | 0.7
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.53; К4 = 17.44; К5 = 11.81; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 26 092 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 14 909 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 141 827 | | | |

10.

Е16-02-001-03 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода

2.5

29 115.77

540.91

72 789

17 870

1 352

38

95

| | | 7 148.16 | 47.52 | | | 119 | 0.2 | 0.5
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.53; К4 = 17.44; К5 = 9.75; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 17 629 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 10 074 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 100 492 | | | |

11.

Е16-02-001-04 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода

1.2

31 576.49

540.91

37 892

8 578

649

38

45

| | | 7 148.16 | 47.52 | | | 57 | 0.2 | 0.2
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.53; К4 = 17.44; К5 = 8.55; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 8 462 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 4 836 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 51 190 | | | |

12.

Е16-02-001-05 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода

0.95

34 666.82

540.91

32 933

6 791

514

38

36

| | | 7 148.16 | 47.52 | | | 45 | 0.2 | 0.2
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.53; К4 = 17.44; К5 = 7.71; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 6 699 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 3 828 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 43 460 | | | |

13.

Е16-02-001-06 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода

1.4

44 089.09

1 094.61

61 725

12 420

1 532

47

66

| | | 8 871.77 | 60.17 | | | 84 | 0.2 | 0.3
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.84; К4 = 17.44; К5 = 7.68; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 12 254 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 7 002 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 80 981 | | | |

14.

Е16-02-005-03 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода

0.2

57 403.65

1 721.25

11 481

3 175

344

83

17

| | | 15 876.33 | 72.81 | | | 15 | 0.3 | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 9.01; К4 = 17.44; К5 = 7.01; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 3 126 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 1 786 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 16 394 | | | |

15.

Е16-02-005-04 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода

0.35

66 623.29

2 428.98

23 318

6 141

850

92

32

| | | 17 546.19 | 117.07 | | | 41 | 0.5 | 0.2
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.98; К4 = 17.44; К5 = 6.76; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 6 058 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 3 462 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 32 838 | | | |

16.

Е16-02-005-05 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода

0.15

82 060.81

2 428.98

12 309

2 632

364

92

14

| | | 17 546.19 | 117.07 | | | 18 | 0.5 | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.98; К4 = 17.44; К5 = 7.09; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 2 597 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 1 484 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 16 390 | | | |
17. | С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 123.7 | 62.47 | | 7 728 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |

18.

Е16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода

10.85

1 499.11

157.09

16 265

14 260

1 704

5.8

63

| | | 1 314.27 | | | | | |
| Объем: 110+370+250+120+95+140 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 2.57; К4 = 17.44; К5 = 3.73; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 13 975 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 7 986 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 38 225 | | | |

19.

Е16-07-005-02 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода

0.7

1 558.91

157.09

1 091

920

110

5.8

4

| | | 1 314.27 | | | | | |
| Объем: 20+35+15 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 2.57; К4 = 17.44; К5 = 4.04; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 902 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 515 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 508 | | | |

20.

Е18-06-003-10 
Установка воздухоотводчиков, 1 шт.

4

757.87

101.41

3 031

1 467

406

2

7.9

| | | 366.67 | 6.51 | | | 26 | | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3
| - К2 = 17.44; К3 = 8.58; К4 = 17.44; К5 = 2.83; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 1 463 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 836 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 5 330 | | | |

21.

Е18-03-001-01 
Установка радиаторов чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов

0.07215

292 826.87

4 883.72

21 127

1 137

352

90

6.5

| | | 15 763.05 | 767.70 | | | 55 | 3.4 | 0.2
| Объем: 0.185*39 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3
| - К2 = 17.44; К3 = 8.9; К4 = 17.44; К5 = 6.28; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 1 168 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 668 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 22 963 | | | |

22.

Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности

0.73

2 383.79

49.68

1 740

931

36

6.1

4.5

| | | 1 274.76 | 2.40 | | | 2 | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 3.6; К4 = 17.44; К5 = 4.02; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 69% | | | 644 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 448 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 832 | | | |

23.

Е13-03-004-23 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности

1.46

1 796.81

68.61

2 623

860

100

3.3

4.8

| | | 589.25 | 2.40 | | | 4 | |
| Объем: 73*2 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 3.86; К4 = 17.44; К5 = 4.48; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 69% | | | 596 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 415 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 3 634 | | | |

24.

Е26-01-011-01 
Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции

5.2

8 724.82

572.42

45 369

16 114

2 977

17

89

| | | 3 098.85 | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 9.27; К4 = 17.44; К5 = 8.04; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 77% | | | 12 408 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 7 735 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 65 512 | | | |
25. | С104-0012 Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм, м3 | -6.448 | 3 534.48 | | -22 790 | | | |
| Объем: (5.2)*(-1.24) | | | | | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
26. | С104-0073 Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 50 мм, м3 | 6.448 | 11 960.08 | | 77 119 | | | |
| Объем: 1.24*5.2 | | | | | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |

27.

Е26-01-054-01 
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов, 100 м2 поверхности покрытия изоляции

2.12

18 524.80

572.96

39 273

13 190

1 215

37

78

| | | 6 221.57 | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.25; К4 = 17.44; К5 = 7.86; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 77% | | | 10 156 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 6 331 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 55 761 | | | |
28. | С101-1794 Бризол, 1000 м2 | -0.2438 | 71 745.17 | | -17 491 | | | |
| Объем: (2.12)*(-0.115) | | | | | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
29. | С104-0088 Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п, 1000 м2 | 0.2438 | 69 427.42 | | 16 926 | | | |
| Объем: 1.15*212 | | | | | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |

30.

Е18-06-003-03 
Установка воздухосборников наружным диаметром 108 мм, 1 шт.

1

1 125.77

91.62

1 126

267

92

1.4

1.4

| | | 267.10 | 3.37 | | | 3 | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3
| - К2 = 17.44; К3 = 8.84; К4 = 17.44; К5 = 5.15; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 265 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 151 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 542 | | | |

31.

Е18-06-003-05 
Установка воздухосборников наружным диаметром 159 мм, 1 шт.

1

1 525.63

91.62

1 526

267

92

1.4

1.4

| | | 267.10 | 3.37 | | | 3 | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3
| - К2 = 17.44; К3 = 8.84; К4 = 17.44; К5 = 5.75; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 265 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 151 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 1 942 | | | |

32.

Е57-4-5 
Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%, 100 м2

0.16

50 805.20

1 429.60

8 129

3 903

229

146

23

| | | 24 392.98 | 412.80 | | | 66 | 1.9 | 0.3
| - К2 = 17.44; К3 = 8.74; К4 = 17.44; К5 = 9.47; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 2 699 | | | |
| Сметная прибыль | 54% | | | 2 143 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 12 971 | | | |

33.

Е11-01-036-01 
Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>, 100 м2 покрытия

0.16

45 625.77

675.60

7 300

1 271

108

49

7.8

| | | 7 942.58 | 95.05 | | | 15 | 0.4 | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 9.02; К4 = 17.44; К5 = 4.6; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 94% | | | 1 209 | | | |
| Сметная прибыль | 51% | | | 656 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 9 165 | | | |
34. | С101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, м2 | -16.32 | 337.29 | | -5 505 | | | |
| Объем: -102*0.16 | | | | | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 820 350 | 315 395 | 19 990 | | 1777
| | | | | | | 4 345 | | 20
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 152 693 | 36 269 | 4 665 | | 207
| | | | | | | 87 | | 0.4
| .       МАТЕРИАЛОВ - | | | | 88 540 | | | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 22, 23; %=77 - по стр. 24, 27; %=68 - по стр. 32; %=94 - по стр. 33) | | | | 27 712 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 22-24, 27; %=54 - по стр. 32; %=51 - по стр. 33) | | | | 17 728 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 198 133 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 667 657 | 279 126 | 15 325 | | 1570
| | | | | | | 4 258 | | 19
| . СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 3-7, 17, 20, 21, 30, 31) | | | | 119 | 91 | 27 | |
| | | | | | | 3 | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2; %=98 - по стр. 8-16, 18-21, 30, 31) | | | | 217 357 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=56 - по стр. 8-16, 18-21, 30, 31) | | | | 131 102 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 1 016 116 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 1 214 249 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 245 069 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 148 830 | | | |
| Материалы | | | | 484 966 | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | 315 395 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | 19 990 | | | |
| в т. ч. оплата труда механизаторов | | | | 4 345 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 1 214 249 | | | |
| Значение К зоны | | | | 1.02 | | | |
| С К зоны | | | | 1 238 534 | | | |
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | | | | 1 238 534 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 1 238 534 | | | |

Составил: | инженер Николаева Н.М.
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: | ГИП Артеменко А.С.
| (должность, подпись, Ф.И.О)