Стройка:	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4	
	
Объект:	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03	
(Локальный сметный расчет)	
Узел управления	
Основание: ОВ1.С. лист 1	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	182.932	тыс. руб.	
монтажных работ:	0.279	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.171	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	30.151	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Е16-02-001-03 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.01	29 115.77	540.91	291	71	5	38	0.4	
			7 148.16	47.52				0.2		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.53; К4 = 17.44; К5 = 9.75; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			70					
	Сметная прибыль	56%			40					
	Всего с НР и СП				400					
	
2.	Е16-02-001-04 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.09	31 576.49	540.91	2 842	643	49	38	3.4	
			7 148.16	47.52			4	0.2		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.53; К4 = 17.44; К5 = 8.55; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			634					
	Сметная прибыль	56%			362					
	Всего с НР и СП				3 838					
	
3.	Е16-02-001-06 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.12	44 089.09	1 094.61	5 291	1 065	131	47	5.6	
			8 871.77	60.17			7	0.2		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.84; К4 = 17.44; К5 = 7.68; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			1 051					
	Сметная прибыль	56%			600					
	Всего с НР и СП				6 942					
	
4.	Е16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.22	1 499.11	157.09	330	289	35	5.8	1.3	
			1 314.27							
	Объем: 1+9+12									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 2.57; К4 = 17.44; К5 = 3.73; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			283					
	Сметная прибыль	56%			162					
	Всего с НР и СП				775					
	
5.	Е18-05-001-01 
Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос	1	12 298.82	121.44	12 299	3 056	121	17	17	
			3 055.89	16.39			16	0.1	0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.9; К4 = 17.44; К5 = 3.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			3 011					
	Сметная прибыль	56%			1 720					
	Всего с НР и СП				17 030					
	
6.	С301-1494 
Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, компл.	-1	8 493.08		-8 493					
										
	Текущая цена									
	
7.	Прайс-лист. 
Насос  Wilo-Drain TMW 32/8. Компания "Элита" (04.2017г.) 9917,36/1,18 стр.96, шт	1	8 572.63		8 573					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									

	
8.	Е26-01-022-01 
Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами), 1 м3 изоляции	0.312	28 159.72	452.92	8 786	1 684	141	32	10	
			5 396.67							
	Объем: 0.12+0.192									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 9.12; К4 = 17.44; К5 = 8.41; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			1 297					
	Сметная прибыль	48%			808					
	Всего с НР и СП				10 891					
	
9.	Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	2 383.79	49.68	167	89	3	6.1	0.4	
			1 274.76	2.40						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 3.6; К4 = 17.44; К5 = 4.02; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			61					
	Сметная прибыль	48%			43					
	Всего с НР и СП				271					
	
10.	Е13-03-004-23 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.14	1 796.81	68.61	252	82	10	3.3	0.5	
			589.25	2.40						
	Объем: 7*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 3.86; К4 = 17.44; К5 = 4.48; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			57					
	Сметная прибыль	48%			39					
	Всего с НР и СП				348					
	
11.	Е26-01-010-02 
Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна, 1 м3 изоляции	0.4	26 350.46	464.38	10 540	1 659	186	22	8.7	
			4 147.18							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 9.11; К4 = 17.44; К5 = 5.39; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			1 277					
	Сметная прибыль	48%			796					
	Всего с НР и СП				12 614					
	
12.	Е26-01-054-03 
Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.14	20 888.54	346.96	2 924	1 198	49	51	7.1	
			8 559.90							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.77; К4 = 17.44; К5 = 2.93; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			922					
	Сметная прибыль	48%			575					
	Всего с НР и СП				4 422					
	
13.	Е20-02-019-01 
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование, 100 кг изделия	0.459	9 477.63	111.81	4 350	572	51	6.9	3.2	
			1 246.08							
	Объем: 0.9+8.16+36.84									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.71; К4 = 17.44; К5 = 7.37; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			561					
	Сметная прибыль	56%			320					
	Всего с НР и СП				5 231					
	
14.	Е08-02-002-05 
Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.15	81 742.57	3 101.38	12 261	4 150	465	166	25	
			27 665.65	1 301.02			195	5.1	0.8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.9; К4 = 17.44; К5 = 5.32; К6 = 1									
	Накладные расходы	93%			4 041					
	Сметная прибыль	54%			2 346					
	Всего с НР и СП				18 648					
	
15.	С404-0005 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100, 1000 шт.	-0.756	8 272.54		-6 254					
										
	Объем: -5040*0.15									
	Текущая цена									
	
16.	С404-0162 
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100, 1000 шт.	0.756	8 321.40		6 291					
										
	Объем: 5040*0.15									
	Текущая цена									
	
17.	Е15-02-016-03 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.25	28 329.20	1 981.59	7 082	4 549	495	99	25	
			18 197.41	1 512.48			378	7.9	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 13.17; К4 = 17.44; К5 = 4.47; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			3 942					
	Сметная прибыль	37%			1 823					
	Всего с НР и СП				12 847					
	
18.	Е09-06-001-02 
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали, 1 т конструкций	0.0107	11 353.90	990.03	121	104	11	58	0.6	
			9 758.65	37.93				0.2		
	Объем: 10.7/1000									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.42; К4 = 17.44; К5 = 6.14; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			72					
	Сметная прибыль	58%			60					
	Всего с НР и СП				253					
	
19.	С201-8248 
Полотна калиток сетчатые из сварной сетки:  (серия 3.017-1), т	0.0107	57 654.79		617					
										
	Объем: 10.7/1000									
	Текущая цена									
	
20.	С111-0123 
Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ, шт.	1	279.18		279					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
21.	С101-0956 
Петля накладная, шт.	2	76.52		153					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
	Приямок размером 500х500х800мм  (1шт)	
	
22.	Е51-1-1 
Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2, 100 м3 грунта	0.016	116 975.97	89.47	1 872	1 632	1	667	11	
			102 016.85							
	  - К2 = 17.44; К3 = 9.32; К4 = 17.44; К5 = 5.17; К6 = 1									
	Накладные расходы	64%			1 044					
	Сметная прибыль	36%			588					
	Всего с НР и СП				3 504					
	
23.	Е06-01-062-03 
Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений, 100 м3 железобетона в деле	0.0024	1 345 503.84	127 619.47	3 229	712	306	1609	3.9	
			296 551.22	43 167.92			104	171	0.4	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.95; К4 = 17.44; К5 = 7.88; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			653					
	Сметная прибыль	44%			359					
	Всего с НР и СП				4 241					
	
24.	С401-0246 
Бетон песчаный, класс: В15 (М200) F-75 (надбавка 0,5% по морозостойкости), м3	0.2436	17.25		4					
										
	Объем: 0.0024*101.5									
	Поправки: ПЗ: *0.005	
	Текущая цена									
	
25.	С204-0100 
Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (корректировка по массе), т	0.00624	49 190.11		307					
										
	Объем: (-9.9*0.0024+0.03)									
	Текущая цена									
	
26.	Е08-02-007-03 
Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий	0.0126	80 289.10	2 535.07	1 012	119	32	54	0.7	
			9 455.00	218.44			3	0.9		
	Объем: (7.6+5)/1000									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.7; К4 = 17.44; К5 = 3.99; К6 = 1									
	Накладные расходы	93%			113					
	Сметная прибыль	54%			66					
	Всего с НР и СП				1 191					
	
27.	Е15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.009	15 724.19	36.87	142	128		82	0.7	
			14 180.59	2.62						
	Объем: 0.36*2.5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 9.16; К4 = 17.44; К5 = 2.69; К6 = 1									
	Накладные расходы	80%			102					
	Сметная прибыль	37%			47					
	Всего с НР и СП				292					
	
	Тепловой узел	
	
28.	Е16-05-001-03 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.	2	1 537.55	81.01	3 075	1 191	162	3.3	6.7	
			595.26	6.32			13		0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.73; К4 = 17.44; К5 = 5.67; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			1 180					
	Сметная прибыль	56%			674					
	Всего с НР и СП				4 929					
	
29.	Прайс-лист. 
Кран шаровой стандартнопроходной. Фланцевое соединение КШ.Ц.Ф.100.016.02. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 3780/1,18 стр. 102, шт	2	3 267.46		6 535					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
30.	Е18-07-001-04 
Установка термометров в оправе прямых и угловых, 1 компл.	2	636.56		1 273	136		0.4	0.7	
			67.76							
	Начисления: Н5= 1.15, Н21= 3	
	  - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 1.5; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			133					
	Сметная прибыль	56%			76					
	Всего с НР и СП				1 482					
	
31.	Е18-07-001-02 
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.	6	646.99		3 882	304		0.3	1.6	
			50.61							
	Объем: 3+3									
	Начисления: Н5= 1.15, Н21= 3	
	  - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.2; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			298					
	Сметная прибыль	56%			170					
	Всего с НР и СП				4 350					
	
32.	С302-0471 
Краны регулирующие: трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, шт.	4	102.12		408					
										
	Объем: 10-6									
	Текущая цена									
	
33.	Е16-05-001-01 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.	7	626.74	33.98	4 387	2 104	238	1.7	12	
			300.64							
	Объем: 2+5									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.68; К4 = 17.44; К5 = 4.16; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			2 062					
	Сметная прибыль	56%			1 178					
	Всего с НР и СП				7 627					
	
34.	С507-0980 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.	-14	92.00		-1 288					
										
	Объем: -7*2									
	Текущая цена									
	
35.	Прайс-лист. 
Кран шаровой стандартнопроходной. Приварное  соединение КШ.Ц.П.015.040.02. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 940/1,18 стр. 102, шт	2	812.54		1 625					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
36.	Прайс-лист. 
Кран шаровой стандартнопроходной. Приварное  соединение КШ.Ц.П.025.040.02. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 1010/1,18 стр. 102, шт	5	873.05		4 365					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
37.	Е18-06-002-04 
Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 108 мм, 1 шт.	2	9 594.95	137.89	19 190	1 682	276	4.6	9.2	
			841.18	6.51			13		0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.36; К4 = 17.44; К5 = 6.25; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			1 661					
	Сметная прибыль	56%			949					
	Всего с НР и СП				21 800					
	
38.	Е18-06-007-07 
Установка фильтров диаметром 100 мм, 10 фильтров	0.1	49 715.47	1 586.34	4 972	383	159	21	2.1	
			3 832.41	107.55			11	0.4		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.85; К4 = 17.44; К5 = 3.41; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			386					
	Сметная прибыль	56%			221					
	Всего с НР и СП				5 579					
	
39.	С301-1219 
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 100 мм, шт.	-1	4 413.35		-4 413					
										
	Текущая цена									
	
40.	С301-7203 
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-100, шт.	1	3 985.04		3 985					
										
	Текущая цена									
	
41.	С507-0986 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт.	2	327.31		655					
										
	Текущая цена									
	
42.	Е16-05-001-03 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт.	2	1 537.55	81.01	3 075	1 191	162	3.3	6.7	
			595.26	6.32			13		0.1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.73; К4 = 17.44; К5 = 5.67; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			1 180					
	Сметная прибыль	56%			674					
	Всего с НР и СП				4 929					
	
43.	С507-0986 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, шт.	-4	327.31		-1 309					
										
	Объем: -2*2									
	Текущая цена									
	
44.	С507-0985 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, шт.	4	276.13		1 105					
										
	Текущая цена									
	
45.	Прайс-лист. 
Кран шаровой стандартнопроходной. Фланцевое соединение КШ.Ц.Ф.080.016.02. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 3200/1,18 стр. 102, шт	2	2 766.10		5 532					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
46.	Е16-05-001-02 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.	2	812.87	45.21	1 626	601	90	1.7	3.4	
			300.64							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.19; К4 = 17.44; К5 = 4.94; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			589					
	Сметная прибыль	56%			337					
	Всего с НР и СП				2 552					
	
47.	Прайс-лист. 
Кран шаровой стандартнопроходной. Фланцевое соединение КШ.Ц.Ф.050.016.02.ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 2130/1,18 стр. 102, шт	2	1 841.19		3 682					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				137 630	29 394	3 178		167	
							757		3.6	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				279					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				48 768	16 002	1 688		93	
							680		3.2	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				501					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 8, 11, 12; %=69 - по стр. 9, 10; %=93 - по стр. 14, 26; %=80 - по стр. 17, 23, 27; %=64 - по стр. 22)				13 510					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 8-12; %=54 - по стр. 14, 26; %=37 - по стр. 17, 27; %=36 - по стр. 22; %=44 - по стр. 23)				7 491					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				69 769					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				738	104	11		0.6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 18)				72					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 18)				60					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				870					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				87 845	13 288	1 479		73	
							77		0.4	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 5-7, 29-32, 34-41, 43-45, 47)				178	162	16			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1-5, 13, 28, 30, 31, 33, 37, 38, 42, 46)				13 098					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1-5, 13, 28, 30, 31, 33, 37, 38, 42, 46)				7 484					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				108 427					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				179 345					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				26 680					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				15 035					
	Материалы				105 056					
	Оплата труда рабочих				29 394					
	Эксплуатация машин				3 178					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				757					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				179 345					
	Значение К зоны				1.02					
	С К зоны				182 932					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				182 932					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				182 932					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)