Стройка:	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4	
	
Объект:	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гастелло, дом 4	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04	
(Локальный сметный расчет)	
Водоснабжение	
Основание: ВК.С. л. 1,2	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	511.127	тыс. руб.	
монтажных работ:	1.543	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.773	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	151.186	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  ВОДОПРОВОД	
	
1.	С302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм, шт.	90	85.69		7 712					
										
	Текущая цена									
	
2.	С302-1832 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм, шт.	9	122.46		1 102					
										
	Текущая цена									
	
3.	С302-1833 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм, шт.	9	193.90		1 745					
										
	Текущая цена									
	
4.	Е16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	1.6	56 641.75	12 115.48	90 627	68 007	19 385	219	350	
			42 504.08	3 648.23			5 837	17	27	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.47; К4 = 17.44; К5 = 3.14; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			72 367					
	Сметная прибыль	56%			41 353					
	Всего с НР и СП				204 347					
	
5.	С507-0622 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм, 10 м	-14.384	179.11		-2 576					
										
	Объем: -89.9*1.6									
	Текущая цена									
	
6.	Прайс-лист. 
Труба PP-R белый Дн 20х3,2 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой"  (04.2017г.) 60/1,18 стр. 103, м	143.84	51.86		7 460					
										
	Объем: 89.9*1.6									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
7.	Е16-04-002-02 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	1	43 083.57	7 490.11	43 084	33 433	7 490	172	172	
			33 433.15	2 231.01			2 231	10	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.49; К4 = 17.44; К5 = 2.87; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			34 951					
	Сметная прибыль	56%			19 972					
	Всего с НР и СП				98 007					
	
8.	С507-0588 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром:  25 мм, 10 м	-9.29	199.67		-1 855					
										
	Объем: -92.9*1.									
	Текущая цена									
	
9.	Прайс-лист. 
Труба PP-R белый Дн 25х4,2 Ру20. ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 83,75/1,18 стр. 103, м	92.9	72.39		6 725					
										
	Объем: 92.9*1.									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
10.	Е16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.25	34 398.28	4 415.24	8 600	6 803	1 104	140	35	
			27 212.98	1 285.11			321	5.9	1.5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.54; К4 = 17.44; К5 = 2.92; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			6 982					
	Сметная прибыль	56%			3 989					
	Всего с НР и СП				19 571					
	
11.	С507-0589 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм, 10 м	-2.345	266.22		-624					
										
	Объем: -93.8*0.25									
	Текущая цена									
	
12.	Прайс-лист. 
Труба PP-R белый Дн 32х5,4 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 83,75/1,18 стр. 103, м	23.45	118.86		2 787					
										
	Объем: 93.8*0.25									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
13.	Е16-04-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.22	46 478.52	5 564.27	10 225	7 983	1 224	187	41	
			36 284.11	1 606.44			353	7.4	1.6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.56; К4 = 17.44; К5 = 3.52; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			8 169					
	Сметная прибыль	56%			4 668					
	Всего с НР и СП				23 062					
	
14.	С507-0590 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм, 10 м	-2.0614	440.08		-907					
										
	Объем: -93.7*0.22									
	Текущая цена									
	
15.	Прайс-лист. 
Труба PP-R белый Дн 40х6,7 Ру20  ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 202,5/1,18 стр. 103, м	20.614	176.41		3 636					
										
	Объем: 93.7*0.22									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.13	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
16.	Е16-04-002-05 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.35	50 484.10	12 280.54	17 669	11 067	4 298	163	57	
			31 618.89	3 661.96			1 282	17	5.9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.49; К4 = 17.44; К5 = 3.04; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			12 102					
	Сметная прибыль	56%			6 915					
	Всего с НР и СП				36 686					
	
17.	С507-0591 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм, 10 м	-3.311	644.80		-2 135					
										
	Объем: -94.6*0.35									
	Текущая цена									
	
18.	Прайс-лист. 
Труба PP-R белый Дн 50х8,3 Ру20  ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 340/1,18 стр. 103, м	33.11	291.62		9 656					
										
	Объем: 94.6*0.35									
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.13; К6 = 1									
	
19.	Прайс-лист. 
Отвод (уголок) PP-R белый Дн 20х3,4 Ру20  ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 5/1,18 стр. 104, шт	21	4.32		91					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
20.	Прайс-лист. 
Отвод (уголок) PP-R белый Дн 25х4,2 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 8/1,18 стр. 104, шт	20	6.92		138					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
21.	Прайс-лист. 
Отвод (уголок)PP-R белый Дн 32х5,4 Ру20.ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 14/1,18 стр. 104, шт	3	12.10		36					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
22.	Прайс-лист. 
Отвод (уголок) PP-R белый Дн 40х6,7 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 23/1,18 стр. 104, шт	2	19.88		40					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
23.	Прайс-лист. 
Тройник PP-R белый 20/20 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 7/1,18 стр. 105, шт	37	6.05		224					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
24.	Прайс-лист. 
Тройник PP-R белый 25/25 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 10/1,18 стр. 105, шт	40	8.64		346					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
25.	Прайс-лист. 
Тройник PP-R белый 32/32 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 18/1,18 стр. 105, шт	4	15.56		62					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
26.	Прайс-лист. 
Тройник PP-R белый 40/40 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 28/1,18 стр. 105, шт	1	24.20		24					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
27.	Прайс-лист. 
Тройник PP-R белый 50/50 Ру20 ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 55/1,18 стр. 105, шт	5	47.54		238					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
28.	С507-0773 
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 63х50 мм, 10 шт.	0.1	561.16		56					
										
	Текущая цена									
	
29.	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	37	62.47		2 311					
										
	Текущая цена									
	
30.	Е26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	13.3	5 918.87	283.32	78 721	10 459	3 768	4	54	
			786.40							
	Объем: 11+40+25+22+35									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 9.11; К4 = 17.44; К5 = 1.32; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			8 053					
	Сметная прибыль	48%			5 020					
	Всего с НР и СП				91 795					
	
31.	С104-0162 
Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм, м	-146.3	306.04		-44 774					
										
	Объем: -11*13.3									
	Текущая цена									
	
32.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 22/13, 2 п./м. (50 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 64/1,18 стр. 106, шт	6	55.32		332					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
33.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 28/13, 2 п./м. (50 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 70/1,18 стр. 106, шт	20	60.51		1 210					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
34.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 35/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 85/1,18 стр. 106, шт	13	73.47		955					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
35.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 45/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 129/1,18 стр. 106, шт	11	111.51		1 227					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
36.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 54/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 157/1,18 стр. 106, шт	18	135.71		2 443					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
37.	Е09-03-040-01 
Монтаж защитных ограждений оборудования, 1 т конструкций	0.0239	20 640.71	498.45	493	450	12	108	2.6	
			18 816.34	37.93			1	0.2		
	Объем: 13.2/1000+10.7/1000									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.61; К4 = 17.44; К5 = 7.33; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			311					
	Сметная прибыль	58%			262					
	Всего с НР и СП				1 066					
	
38.	С201-8223 
Панели оград сетчатые из сварной сетки: (серия 3.017-1), т	0.0132	55 639.79		734					
										
	Объем: 6.6*2/1000									
	Текущая цена									
	
39.	С201-8248 
Полотна калиток сетчатые из сварной сетки:  (серия 3.017-1), т	0.0107	57 654.79		617					
										
	Объем: 10.7/1000									
	Текущая цена									
	
40.	С111-0123 
Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ, шт.	1	279.18		279					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
41.	С101-0956 
Петля накладная, шт.	2	76.52		153					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				248 887	138 202	37 281		712	
							10 025		46	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				279					
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				279					
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-38 454					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 30)				8 053					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 30)				5 020					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 844	450	12		2.6	
							1			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 37)				311					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 37)				262					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 417					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				206 497	127 293	33 501		655	
							10 024		46	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 4, 7, 10, 13, 16)				134 571					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 4, 7, 10, 13, 16)				76 898					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				417 966					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				474 002					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				142 935					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				82 180					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				474 002					
	
	Раздел 2.  ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ	
	
42.	С302-1831 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм, шт.	1	85.69		86					
										
	Текущая цена									
	
43.	С302-1836 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм, шт.	3	683.74		2 051					
										
	Текущая цена									
	
44.	Е18-07-001-02 
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.	3	645.51		1 937	147		0.3	0.8	
			49.14							
	Начисления: Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 1; К4 = 17.44; К5 = 2.2; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			144					
	Сметная прибыль	56%			82					
	Всего с НР и СП				2 163					
	
45.	Е18-06-007-04 
Установка фильтров диаметром 50 мм, 10 фильтров	0.1	23 995.29	810.34	2 400	208	81	11	1.1	
			2 077.00	15.91			2	0.1		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 7.68; К4 = 17.44; К5 = 2.44; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			206					
	Сметная прибыль	56%			118					
	Всего с НР и СП				2 723					
	
46.	С301-1216 
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм, шт.	-1	2 102.19		-2 102					
										
	Текущая цена									
	
47.	С301-1870 
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50, шт.	1	2 634.31		2 634					
										
	Текущая цена									
	
48.	С507-0983 
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.	2	178.97		358					
										
	Текущая цена									
	
49.	Е16-06-005-01 
Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)	1	3 470.22	11.18	3 470	87	11	0.5	0.5	
			86.84							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 9.32; К4 = 17.44; К5 = 2.4; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			85					
	Сметная прибыль	56%			49					
	Всего с НР и СП				3 604					
	
50.	С301-3165 
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, шт.	-1	3 367.08		-3 367					
										
	Текущая цена									
	
51.	С301-3152 
Счетчик холодной воды, марка: ВСХ-32, шт.	1	3 571.22		3 571					
										
	Текущая цена									
	
52.	Е26-01-017-01 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	1	5 918.87	283.32	5 919	786	283	4	4	
			786.40							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 9.11; К4 = 17.44; К5 = 1.32; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			605					
	Сметная прибыль	48%			377					
	Всего с НР и СП				6 902					
	
53.	С104-0162 
Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм, м	-11	306.04		-3 366					
										
	Объем: -11*1									
	Текущая цена									
	
54.	Прайс-лист. 
Трубка Энергофлекс Супер 54/13, 2 п./м. (25 шт./уп.) ОАО УПТК "Амурстрой" (04.2017г.) 157/1,18 стр. 106, шт	5	135.71		679					
										
	Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
55.	Ц12-10-001-01 
Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.	0.03	27 799.43	2 861.03	834	370	86	65	2	
			12 329.56							
	  - К2 = 17.44; К3 = 5.86; К4 = 17.44; К5 = 6.37; К6 = 1									
	Накладные расходы	68%			252					
	Сметная прибыль	48%			178					
	Всего с НР и СП				1 263					
	
56.	С108-0081 
Бобышки скошенные, шт.	-3	83.76		-251					
										
	Текущая цена									
	
57.	Прайс-лист. 
ЗК4-274.10-90 закладная конструкция. Производственная Фирма <Манометр> http://www.npo-manometr.ru/  (04.2017г.) 338,98руб без НДС стр. 8, шт	3	345.76		1 037					
										
	Поправки: М: *1.02/5.17	
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1									
	
58.	Е20-02-019-01 
Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование, 100 кг изделия	0.0754	9 477.63	111.81	715	94	8	6.9	0.5	
			1 246.08							
	Объем: 3.77*2									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 6.71; К4 = 17.44; К5 = 7.37; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			92					
	Сметная прибыль	56%			53					
	Всего с НР и СП				860					
	
59.	С507-1974 
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм, шт.	2	63.43		127					
										
	Текущая цена									
	
60.	С507-0877 
Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 50 мм, 10 шт.	0.2	1 071.36		214					
										
	Текущая цена									
	
61.	Е16-02-002-04 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.01	37 529.03	645.29	375	80	6	43	0.4	
			8 037.04	47.52				0.2		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.65; К4 = 17.44; К5 = 7.99; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			78					
	Сметная прибыль	56%			45					
	Всего с НР и СП				498					
	
62.	Е16-02-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.1	54 278.03	1 180.68	5 428	1 033	118	55	5.5	
			10 326.43	66.49			7	0.3		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 8.83; К4 = 17.44; К5 = 7.67; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			1 019					
	Сметная прибыль	56%			582					
	Всего с НР и СП				7 030					
	
63.	Е16-07-005-01 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.11	1 499.11	157.09	165	145	17	5.8	0.6	
			1 314.27							
	Объем: 1+10									
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.44; К3 = 2.57; К4 = 17.44; К5 = 3.73; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			142					
	Сметная прибыль	56%			81					
	Всего с НР и СП				388					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				22 914	2 950	610		15	
							9			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				834	370	86		2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 55)				252					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 55)				178					
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-2 687					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 52)				605					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 52)				377					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				18 848	1 794	241		9.4	
							9			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 44, 45, 49, 58, 61-63)				1 767					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 44, 45, 49, 58, 61-63)				1 010					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				21 625					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				27 103					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 624					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 565					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				27 103					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				271 801	141 152	37 891		727	
							10 034		46	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 55)				252					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 55)				178					
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-41 141					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 30, 52)				8 658					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 30, 52)				5 397					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 844	450	12		2.6	
							1			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 37)				311					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 37)				262					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 417					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				225 345	129 087	33 742		664	
							10 033		46	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 4, 7, 10, 13, 16, 44, 45, 49, 58, 61-63)				136 338					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 4, 7, 10, 13, 16, 44, 45, 49, 58, 61-63)				77 908					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				439 591					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				501 105					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				145 559					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				83 745					
	Материалы				92 757					
	Оплата труда рабочих				141 152					
	Эксплуатация машин				37 891					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				10 034					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				501 105					
	Значение К зоны				1.02					
	С К зоны				511 127					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				511 127					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				511 127					

Составил:	инженер Николаева Н.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	ГИП Артеменко А.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)