Стройка:	Белогорск Ленина 42	
	
Объект:	г.Белогорск, Ленина, 42	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01	
(Локальный сметный расчет)	
на Водоснабжение и канализация	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	1 857.230	тыс. руб.	
монтажных работ:	7.648	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.990	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	574.991	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 01.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	
1.	Е65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	7.78	6 299.03	69.39	49 006	45 258	540	34.66	269.655	
			5 817.25	22.46			175	0.1	0.778	
	  - К2 = 17.97; К3 = 8.93; К4 = 17.97; К5 = 7.13; К6 = 1									
	Накладные расходы	63%			28 623					
	Сметная прибыль	40%			18 173					
	Всего с НР и СП				95 802					
	
2.	Е65-1-3 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	1.06	13 788.27	153.91	14 616	13 589	163	76.38	80.963	
			12 819.62	58.22			62	0.26	0.276	
	  - К2 = 17.97; К3 = 8.82; К4 = 17.97; К5 = 7.14; К6 = 1									
	Накладные расходы	63%			8 600					
	Сметная прибыль	40%			5 460					
	Всего с НР и СП				28 677					
	
3.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2.167	504.88	504.88	1 094		1 094			
										
	Текущая цена									
	
4.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, т	2.167	131.99	131.99	286		286			
										
	Текущая цена									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				65 002	58 847	2 083		350.618	
							237		1.054	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				63 622	58 847	703		350.618	
							237		1.054	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2)				37 223					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2)				23 634					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				124 479					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 094		1 094			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 094					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				125 859					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				37 223					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				23 634					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				125 859					
	
	Раздел 2.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
5.	Е65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	2.5	14 649.27	87.28	36 623	36 405	218	85.3	213.25	
			14 561.99	71.70			179	0.32	0.8	
	  - К2 = 17.97; К3 = 8; К4 = 17.97; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	63%			23 048					
	Сметная прибыль	40%			14 634					
	Всего с НР и СП				74 305					
	
6.	Е65-2-1 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.02	11 788.87	43.68	12 025	11 980	45	68.8	70.176	
			11 745.19	35.76			36	0.16	0.163	
	  - К2 = 17.97; К3 = 8; К4 = 17.97; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	63%			7 570					
	Сметная прибыль	40%			4 806					
	Всего с НР и СП				24 401					
	
7.	Е65-4-2 
Демонтаж унитазов и писсуаров, 100 приборов	0.36	11 069.39	79.12	3 985	3 956	28	63.84	22.982	
			10 990.27	64.87			23	0.29	0.104	
	  - К2 = 17.97; К3 = 8; К4 = 17.97; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	63%			2 507					
	Сметная прибыль	40%			1 592					
	Всего с НР и СП				8 083					
	
8.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	3.95	504.88	504.88	1 994		1 994			
										
	Текущая цена									
	
9.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, т	3.95	131.99	131.99	521		521			
										
	Текущая цена									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				55 148	52 341	2 806		306.408	
							238		1.067	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				52 633	52 341	291		306.408	
							238		1.067	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 5-7)				33 125					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 5-7)				21 032					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				106 790					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 994		1 994			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				1 994					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				109 305					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				33 125					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				21 032					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				109 305					
	
	Раздел 3.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	
10.	Е16-04-002-01 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	3.27	58 813.65	12 789.60	192 321	143 212	41 822	218.776	715.398	
			43 795.77	3 759.10			12 292	16.775	54.854	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 6.83; К4 = 17.97; К5 = 3.46; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			152 394					
	Сметная прибыль	56%			87 082					
	Всего с НР и СП				431 797					
	
11.	Прайс. 
(УПТУ "Амурстрой") 
Муфта PPR D20, шт	100	3.39		339					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
12.	Прайс. 
(УПТУ "Амурстрой") 
Тройник PPR D20, шт	30	5.93		178					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
13.	Прайс. 
(УПТУ "Амурстрой") 
Угольник PPR D20, шт	150	4.24		636					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
14.	Прайс. 
(УПТУ "Амурстрой") 
Кран шаровый PPR D20, шт	30	100.00		3 000					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
15.	Прайс. 
(УПТУ "Амурстрой") 
Кран шаровый PPR 20 накидная гайка  - 1/2" ВР I 01 183, шт	120	211.90		25 428					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
16.	Е16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	5.9	35 487.29	4 658.28	209 375	165 436	27 484	140.07	826.413	
			28 039.98	1 324.16			7 813	5.9	34.81	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 6.9; К4 = 17.97; К5 = 2.94; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			169 784					
	Сметная прибыль	56%			97 019					
	Всего с НР и СП				476 178					
	
17.	Прайс. 
(УПТУ "Амурстрой") 
Муфта PPR D32, шт	190	8.50		1 615					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
18.	Прайс. 
(УПТУ "Амурстрой") 
Муфта переход. PPR D32 х 20, шт	30	6.78		203					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
19.	Прайс. 
(УПТУ "Амурстрой") 
Тройник PPR D32, шт	60	17.80		1 068					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
20.	Прайс. 
(УПТУ "Амурстрой") 
Угольник PPR D32, шт	48	12.71		610					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
21.	Прайс. 
(УПТУ "Амурстрой") 
Кран шаровый PPR D32, шт	30	203.40		6 102					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
22.	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	122.6	62.48		7 660					
										
	Текущая цена									
	
23.	Е16-04-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	1.25	56 002.92	12 961.74	70 004	39 080	16 202	162.748	203.435	
			31 263.80	3 773.25			4 717	16.825	21.031	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 6.85; К4 = 17.97; К5 = 3.87; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			42 921					
	Сметная прибыль	56%			24 526					
	Всего с НР и СП				137 451					
	
24.	Прайс. 
Кран шаровый PPR D63, шт	2	970.34		1 941					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
25.	Прайс. 
Муфта PPR D63, шт	40	42.37		1 695					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
26.	Прайс. 
Муфта переход. PPR D63 х 32, шт	30	36.44		1 093					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
27.	Прайс. 
Тройник перех. PPR D63 - 32 - 63, шт	26	108.50		2 821					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
28.	Прайс. 
Угольник PPR D63, шт	10	81.36		814					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
29.	Прайс. 
Втулка под фланец (с прокладкой) - 63, шт	1	236.30		236					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
30.	Е18-02-001-01 
Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2, 1 водоподогреватель	1	71 289.58	655.51	71 290	2 066	656	10.638	10.638	
			2 066.34	9.88			10	0.038	0.038	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 7.63; К4 = 17.97; К5 = 3.69; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			2 034					
	Сметная прибыль	56%			1 163					
	Всего с НР и СП				74 487					
	
31.	С301-1601 
Водонагреватели односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2, шт.	-1	67 377.41		-67 377					
										
	Текущая цена									
	
32.	Договор-счёт. 
Подогреватель водоводяной ПВ76*4000 (трубная система латунь), шт	5	12 579.66		62 898					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
33.	Договор-счёт. 
Калач водоподогревателя, шт	4	1 338.98		5 356					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
34.	Договор-счёт. 
Переход 76*57, шт	2	700.00		1 400					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				600 706	349 794	86 164		1755.884	
							24 832		110.733	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				483 273	349 794	86 164		1755.884	
							24 832		110.733	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 10, 16, 23, 30)				367 133					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 10, 16, 23, 30)				209 791					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 060 197					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				1 177 630					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				367 133					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				209 791					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				1 177 630					
	
	Раздел 4.  ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ)	
	
35.	Е16-04-004-02 
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	2.98	29 446.87	445.69	87 752	36 341	1 328	64.205	191.329	
			12 195.12	83.11			248	0.35	1.043	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 8.12; К4 = 17.97; К5 = 3.55; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			35 857					
	Сметная прибыль	56%			20 490					
	Всего с НР и СП				144 099					
	
36.	Е16-04-004-01 
Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	1.2	17 378.33	81.40	20 854	13 658	98	59.92	71.904	
			11 381.30	14.20			17	0.06	0.072	
	  - К2 = 17.97; К3 = 7.85; К4 = 17.97; К5 = 5.2; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			13 402					
	Сметная прибыль	56%			7 658					
	Всего с НР и СП				41 914					
	
37.	С301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	128	62.48		7 997					
										
	Текущая цена									
	
38.	Е20-02-009-01 
Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм, 1 зонт	15	134.59	16.37	2 019	1 503	246	0.54	8.108	
			100.23							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 7.75; К4 = 1; К5 = 8.33; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			1 473					
	Сметная прибыль	56%			842					
	Всего с НР и СП				4 334					
	
39.	С301-0277 
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, шт.	15	291.79		4 377					
										
	Текущая цена									
	
40.	Е17-01-003-01 
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, 10 компл.	3.6	42 649.64	559.52	153 539	19 596	2 014	28.336	102.01	
			5 443.29	89.63			323	0.4	1.44	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 9.18; К4 = 17.97; К5 = 7.84; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			19 521					
	Сметная прибыль	56%			11 155					
	Всего с НР и СП				184 214					
	
41.	С301-1521 
Унитаз-компакт <Комфорт>, компл.	-36	3 480.51		-125 298					
										
	Текущая цена									
	
42.	Е01-01-004-05 
Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1125	48 331.13	46 000.47	5 437	262	5 175	14.789	1.664	
			2 330.66	16 445.92			1 850	73.45	8.263	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 6.3; К4 = 17.97; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	73%			1 542					
	Сметная прибыль	34%			718					
	Всего с НР и СП				7 697					
	
43.	Е01-01-033-02 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.1095	8 889.85	8 889.85	973		973			
				2 892.95			317	11.088	1.214	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	  - К2 = 1; К3 = 6.18; К4 = 17.97; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	73%			231					
	Сметная прибыль	34%			108					
	Всего с НР и СП				1 312					
	
44.	Е23-01-001-01 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.3	7 614.74	272.03	2 284	581	82	11.73	3.519	
			1 935.12	84.91			25	0.438	0.131	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 5.22; К4 = 17.97; К5 = 12.29; К6 = 1									
	Накладные расходы	99%			600					
	Сметная прибыль	61%			370					
	Всего с НР и СП				3 254					
	
45.	Е26-01-022-01 
Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами), 1 м3 изоляции	0.577	28 946.29	465.34	16 702	3 209	268	31.901	18.407	
			5 560.67							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 9.37; К4 = 1; К5 = 8.64; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			2 471					
	Сметная прибыль	48%			1 540					
	Всего с НР и СП				20 713					
	
46.	Е26-01-052-01 
Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, 100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.13	54 532.25	874.24	7 089	3 078	114	123.257	16.023	
			23 677.50							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 8.38; К4 = 1; К5 = 3.36; К6 = 1									
	Накладные расходы	77%			2 370					
	Сметная прибыль	48%			1 477					
	Всего с НР и СП				10 937					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				183 725	78 228	10 298		412.964	
							2 780		12.163	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 42, 43; %=99 - по стр. 44; %=77 - по стр. 45, 46)				7 214					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 42, 43; %=61 - по стр. 44; %=48 - по стр. 45, 46)				4 213					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				151 240	71 098	3 686		373.351	
							588		2.555	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 35, 36, 38, 40)				70 252					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 35, 36, 38, 40)				40 144					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				261 636					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4				305 548					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				77 466					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				44 357					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				305 548					
	
	Раздел 5.  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
47.	Е09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	3.822	997.32	226.65	3 812	2 112	866	2.76	10.549	
			552.60							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 8.63; К4 = 1; К5 = 7.58; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			1 457					
	Сметная прибыль	58%			1 225					
	Всего с НР и СП				6 494					
	
48.	С203-8116 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм, шт.	2	16 860.72		33 721					
										
	Текущая цена									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				37 533	2 112	866		10.549	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				33 721					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				3 812	2 112	866		10.549	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 47)				1 457					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 47)				1 225					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				6 494					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5				40 215					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 457					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 225					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				40 215					
	
	Раздел 6.  ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ	
	
49.	Ц11-02-022-04 
Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм, 1 шт.	1	688.61	101.16	689	546	101	3.09	3.09	
			545.75							
	  - К2 = 17.97; К3 = 9.58; К4 = 1; К5 = 3.13; К6 = 1									
	Накладные расходы	68%			371					
	Сметная прибыль	48%			262					
	Всего с НР и СП				1 322					
	
50.	Прайс. 
Первичные преобразователи ПРЭМ 50 (Сэндвич ), шт	1	18 270.00		18 270					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
51.	Прайс. 
("Теплоком") 
Комплект крепежа выравнивающих токопроводов, шт	1	60.00		60					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
52.	Прайс. 
("Теплоком") 
Защитный токопровод с присоединительным комплектом, шт	1	110.00		110					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
53.	Ц11-02-001-01 
Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт.	1	199.14		199	192		1.03	1.03	
			192.47							
	  - К2 = 16.78; К3 = 1; К4 = 16.78; К5 = 4.73; К6 = 1									
	Накладные расходы	68%			131					
	Сметная прибыль	48%			92					
	Всего с НР и СП				422					
	
54.	Прайс. 
("Теплоком") 
Датчик избыточного давления ПДТВХ-1-02 4-20ма, 1,6МПа, 0,5%, шт	1	3 500.00		3 500					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
55.	Е16-05-001-02 
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт.	4	867.96	45.77	3 472	1 239	183	1.691	6.762	
			309.78							
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 7.28; К4 = 1; К5 = 5.42; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			1 214					
	Сметная прибыль	56%			694					
	Всего с НР и СП				5 380					
	
56.	Прайс. 
Кран КШТ 60.103.050, шт	3	4 766.10		14 298					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
57.	Прайс. 
Кран шаровый амер. 1 1/4" (д=32мм), шт	3	444.92		1 335					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
58.	Е18-07-001-02 
Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл.	1	747.31		747	51		0.253	0.253	
			50.63							
	Начисления: Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 2.57; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			50					
	Сметная прибыль	56%			29					
	Всего с НР и СП				826					
	
59.	Е16-02-002-06 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.04	55 683.45	1 212.77	2 227	426	49	54.775	2.191	
			10 640.25	68.51			3	0.263	0.011	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 9.07; К4 = 17.97; К5 = 7.86; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			420					
	Сметная прибыль	56%			240					
	Всего с НР и СП				2 888					
	
60.	С201-1308 
Кронштейны гнутые обычные 5х50х40, шт.	2	117.32		235					
										
	Текущая цена									
	
61.	Е13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.00754	2 588.96	50.09	20	10		6.107	0.046	
			1 313.50	2.47				0.013		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 3.63; К4 = 17.97; К5 = 4.65; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			7					
	Сметная прибыль	48%			5					
	Всего с НР и СП				32					
	
62.	Е13-03-004-23 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01508	1 973.05	69.32	30	9	1	3.312	0.05	
			607.15	2.47				0.013		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 3.9; К4 = 17.97; К5 = 5.1; К6 = 1									
	Накладные расходы	69%			6					
	Сметная прибыль	48%			4					
	Всего с НР и СП				41					
	
63.	Е18-06-007-04 
Установка фильтров диаметром 50 мм, 10 фильтров	0.1	24 075.29	827.22	2 408	214	83	11.408	1.141	
			2 140.12	16.40			2	0.063	0.006	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 7.84; К4 = 17.97; К5 = 2.44; К6 = 1									
	Накладные расходы	98%			212					
	Сметная прибыль	56%			121					
	Всего с НР и СП				2 741					
	
64.	Е22-03-014-01 
Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм, 1 фланец	5	569.96	274.42	2 850	476	1 372	0.426	2.128	
			95.27	81.54			408	0.313	1.563	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 5.68; К4 = 17.97; К5 = 6; К6 = 1									
	Накладные расходы	99%			875					
	Сметная прибыль	61%			539					
	Всего с НР и СП				4 264					
	
65.	Прайс. 
Втулка под фланец (с прокладкой) - 63, шт	2	236.30		473					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
66.	Ц08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.3	7 425.66	411.21	2 228	1 356	123	23.8	7.14	
			4 520.71	28.75			9	0.11	0.033	
	  - К2 = 17.97; К3 = 6.34; К4 = 17.97; К5 = 1.84; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 106					
	Сметная прибыль	52%			710					
	Всего с НР и СП				4 043					
	
67.	С103-2402 
Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм, м	30	5.15		155					
										
	Текущая цена									
	
68.	Ц08-02-412-01 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м	0.6	1 679.91	20.04	1 008	639	12	5.61	3.366	
			1 065.62	2.70			2	0.01	0.006	
	  - К2 = 17.97; К3 = 7.59; К4 = 17.97; К5 = 2.56; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			519					
	Сметная прибыль	52%			333					
	Всего с НР и СП				1 861					
	
69.	Прайс. 
("Кабель Арсенал") 
Кабель КММ 2х0,35, км	0.06	44.31	32.17	3		2			
			4.67							
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6				54 317	5 158	1 926		27.197	
							424		1.619	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				4 124	2 733	236		14.626	
							11		0.039	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 49, 53; %=81 - по стр. 66, 68)				2 127					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 49, 53; %=52 - по стр. 66, 68)				1 397					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 61, 62; %=99 - по стр. 64)				888					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 61, 62; %=61 - по стр. 64)				548					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				235					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				235					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				9 009	1 930	315		10.347	
							5		0.017	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 55, 58, 59, 63)				1 896					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 55, 58, 59, 63)				1 084					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				11 989					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6				62 257					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4 911					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3 029					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				62 257					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				996 431	546 480	104 143		2863.62	
							28 511		126.636	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 49, 53; %=81 - по стр. 66, 68)				2 127					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 49, 53; %=52 - по стр. 66, 68)				1 397					
	.       МАТЕРИАЛОВ -				33 721					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 42, 43; %=99 - по стр. 44, 64; %=77 - по стр. 45, 46; %=69 - по стр. 61, 62)				8 102					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 42, 43; %=61 - по стр. 44, 64; %=48 - по стр. 45, 46, 61, 62)				4 761					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				4 047	2 112	866		10.549	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 47)				1 457					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 47)				1 225					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				6 729					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				759 777	534 010	91 159		2796.608	
							25 900		115.426	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2, 5-7; %=98 - по стр. 10, 16, 23, 30, 35, 36, 38, 40, 55, 58, 59, 63)				509 629					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 5-7; %=56 - по стр. 10, 16, 23, 30, 35, 36, 38, 40, 55, 58, 59, 63)				295 685					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 565 091					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				3 088		3 088			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				3 088					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				1 820 814					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				521 315					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				303 068					
	Материалы				345 804					
	Оплата труда рабочих				546 480					
	Эксплуатация машин				104 143					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				28 511					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				1 820 814					
	Значение К зоны				1.02					
	С К зоны				1 857 230					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				1 857 230					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 857 230					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)