Стройка:	Белогорск Ленина 42	
	
Объект:	г.Белогорск, Ленина, 42	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04	
(Локальный сметный расчет)	
на электромонтажные работы	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	595.908	тыс. руб.	
монтажных работ:	489.859	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.746	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	141.785	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 01.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
2.	Е67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.1	1 004.27	8.19	100	100	1	6.32	0.632	
			996.08	6.65			1	0.03	0.003	
	  - К2 = 17.97; К3 = 8.03; К4 = 17.97; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	72%			73					
	Сметная прибыль	52%			53					
	Всего с НР и СП				225					
	
3.	Е67-1-1 
Демонтаж скрытой электропроводки, 100 м	3.13	400.37		1 253	1 253		2.54	7.95	
			400.37							
	  - К2 = 17.97; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	72%			902					
	Сметная прибыль	52%			652					
	Всего с НР и СП				2 807					
	
4.	Е67-4-1 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.08	920.42		74	74		5.84	0.467	
			920.42							
	  - К2 = 17.97; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	72%			53					
	Сметная прибыль	52%			38					
	Всего с НР и СП				166					
	
5.	Е67-4-1 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.24	920.42		221	221		5.84	1.402	
			920.42							
	  - К2 = 17.97; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	Накладные расходы	72%			159					
	Сметная прибыль	52%			115					
	Всего с НР и СП				495					

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				1 648	1 648	1		10.451	
							1		0.003	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 648	1 648	1		10.451	
							1		0.003	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72)				1 187					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52)				857					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1				3 692					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 187					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				857					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				3 692					
	
	Раздел 2.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
10.	Ц08-03-572-05 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм, 1 шт.	1	3 954.44	728.33	3 954	699	728	3.49	3.49	
			698.67	86.08			86	0.33	0.33	
	  - К2 = 17.97; К3 = 7.38; К4 = 17.97; К5 = 5.12; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			636					
	Сметная прибыль	52%			408					
	Всего с НР и СП				4 998					
	
11.	Ц08-03-599-12 
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг, 1 шт.	1	971.04	43.18	971	683	43	3.41	3.41	
			682.68	5.21			5	0.02	0.02	
	  - К2 = 17.97; К3 = 7.42; К4 = 17.97; К5 = 3.43; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			557					
	Сметная прибыль	52%			358					
	Всего с НР и СП				1 886					
	
16.	Ц08-03-591-08 
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.07	9 657.97	138.98	676	605	10	43.2	3.024	
			8 648.06	10.42			1	0.04	0.003	
	  - К2 = 17.97; К3 = 5.82; К4 = 17.97; К5 = 2.37; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			491					
	Сметная прибыль	52%			315					
	Всего с НР и СП				1 482					
	
19.	Ц08-03-593-06 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.01	38 329.30	15 243.55	383	177	152	88.3	0.883	
			17 676.37	9 845.40			98	43.76	0.438	
	  - К2 = 17.97; К3 = 8.65; К4 = 17.97; К5 = 2.62; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			223					
	Сметная прибыль	52%			143					
	Всего с НР и СП				749					
	
21.	Ц08-03-591-03 
Выключатель полугерметический и герметический, 100 шт.	0.2	17 335.90	442.21	3 467	3 043	88	76	15.2	
			15 214.12	26.06			5	0.1	0.02	
	  - К2 = 17.97; К3 = 6.53; К4 = 17.97; К5 = 3.45; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			2 469					
	Сметная прибыль	52%			1 585					
	Всего с НР и СП				7 521					
	
22.	Ц10-08-019-01 
Коробка ответвительная на стене, 1 шт.	12	100.37		1 204	1 184		0.5	6	
			98.66							
	  - К2 = 17.97; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 3.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	68%			805					
	Сметная прибыль	48%			568					
	Всего с НР и СП				2 577					
	
23.	Ц08-03-591-08 
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.09	9 657.97	138.98	869	778	13	43.2	3.888	
			8 648.06	10.42			1	0.04	0.004	
	  - К2 = 17.97; К3 = 5.82; К4 = 17.97; К5 = 2.37; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			631					
	Сметная прибыль	52%			405					
	Всего с НР и СП				1 905					
	
24.	Ц08-02-390-01 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	3.98	3 471.75	136.72	13 818	12 455	544	16.29	64.834	
			3 129.30	2.16			9	0.01	0.04	
	  - К2 = 17.97; К3 = 3.82; К4 = 17.97; К5 = 3.14; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			10 096					
	Сметная прибыль	52%			6 481					
	Всего с НР и СП				30 395					
	
25.	Ц08-02-399-01 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	4.25	1 004.95	20.04	4 271	2 842	85	3.52	14.96	
			668.66	2.70			11	0.01	0.043	
	  - К2 = 17.97; К3 = 7.59; К4 = 17.97; К5 = 5.17; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			2 311					
	Сметная прибыль	52%			1 484					
	Всего с НР и СП				8 065					
	
26.	Ц08-02-403-04 
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям, 100 м	3.62	6 700.61	38.90	24 256	13 064	141	19	68.78	
			3 608.92	7.91			29	0.03	0.109	
	  - К2 = 17.97; К3 = 7.23; К4 = 17.97; К5 = 2.09; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			10 605					
	Сметная прибыль	52%			6 808					
	Всего с НР и СП				41 670					
	
29.	Ц08-02-409-03 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм, 100 м	0.1	11 025.14	1 115.32	1 103	743	112	39.1	3.91	
			7 426.82	114.83			11	0.44	0.044	
	  - К2 = 17.97; К3 = 6.88; К4 = 17.97; К5 = 1.84; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			611					
	Сметная прибыль	52%			392					
	Всего с НР и СП				2 106					
	
30.	Ц08-02-407-01 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.44	9 157.81	1 341.21	4 029	2 574	590	30.8	13.552	
			5 850.31	122.56			54	0.47	0.207	
	  - К2 = 17.97; К3 = 6.83; К4 = 17.97; К5 = 4.58; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			2 129					
	Сметная прибыль	52%			1 367					
	Всего с НР и СП				7 524					
	
31.	Ц08-02-412-03 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	1.08	2 271.76	80.12	2 453	1 612	87	7.86	8.489	
			1 492.95	10.42			11	0.04	0.043	
	  - К2 = 17.97; К3 = 7.58; К4 = 17.97; К5 = 2.73; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			1 315					
	Сметная прибыль	52%			844					
	Всего с НР и СП				4 612					
	
32.	Ц08-02-412-07 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2, 100 м	0.5	6 888.87	600.94	3 444	2 555	300	26.9	13.45	
			5 109.41	78.35			39	0.3	0.15	
	  - К2 = 17.97; К3 = 7.58; К4 = 17.97; К5 = 3.25; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			2 101					
	Сметная прибыль	52%			1 349					
	Всего с НР и СП				6 894					
	
34.	Ц10-06-037-08 
Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм, 1 шт.	14	193.24	1.10	2 705	2 626	15	1.09	15.26	
			187.61							
	  - К2 = 17.97; К3 = 2.89; К4 = 1; К5 = 3.36; К6 = 1									
	Накладные расходы	85%			2 232					
	Сметная прибыль	52%			1 366					
	Всего с НР и СП				6 303					
	
35.	Ц10-06-037-09 
Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм, 1 шт.	1	398.20	13.14	398	375	13	2.18	2.18	
			375.21							
	  - К2 = 17.97; К3 = 6.14; К4 = 1; К5 = 2.57; К6 = 1									
	Накладные расходы	85%			319					
	Сметная прибыль	52%			195					
	Всего с НР и СП				912					
	
37.	Ц08-03-545-01 
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10, 1 шт.	36	1 016.14	13.40	36 581	22 636	482	3.31	119.16	
			628.77							
	  - К2 = 17.97; К3 = 5.8; К4 = 1; К5 = 3.5; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			18 335					
	Сметная прибыль	52%			11 771					
	Всего с НР и СП				66 687					
	
38.	Ц08-02-409-01 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	9.5	7 425.66	411.21	70 544	42 947	3 907	23.8	226.1	
			4 520.71	28.75			273	0.11	1.045	
	  - К2 = 17.97; К3 = 6.34; К4 = 17.97; К5 = 1.84; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			35 008					
	Сметная прибыль	52%			22 474					
	Всего с НР и СП				128 027					
	
39.	Ц08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	9.5	1 932.14	40.05	18 355	12 162	380	6.74	64.03	
			1 280.18	5.21			50	0.02	0.19	
	  - К2 = 17.97; К3 = 7.57; К4 = 17.97; К5 = 2.6; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			9 892					
	Сметная прибыль	52%			6 350					
	Всего с НР и СП				34 597					
	
41.	Ц08-02-472-02 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	2.03	10 221.67	603.72	20 750	6 401	1 226	16.6	33.698	
			3 153.02	57.32			116	0.22	0.447	
	  - К2 = 17.97; К3 = 7.02; К4 = 17.97; К5 = 10.55; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			5 279					
	Сметная прибыль	52%			3 389					
	Всего с НР и СП				29 418					
	
42.	Ц08-02-472-07 
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м	0.08	11 800.83	675.63	944	324	54	21.3	1.704	
			4 045.77	65.23			5	0.25	0.02	
	  - К2 = 17.97; К3 = 7.04; К4 = 17.97; К5 = 7.36; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			266					
	Сметная прибыль	52%			171					
	Всего с НР и СП				1 382					
	
43.	Ц08-02-472-08 
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм, 100 м	2.3	6 860.22	395.69	15 779	8 781	910	20.1	46.23	
			3 817.91	28.75			66	0.11	0.253	
	  - К2 = 17.97; К3 = 6.71; К4 = 17.97; К5 = 4.23; К6 = 1									
	Накладные расходы	81%			7 166					
	Сметная прибыль	52%			4 600					
	Всего с НР и СП				27 546					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				230 954	139 266	9 880		732.232	
							870		3.406	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				230 954	139 266	9 880		732.232	
							870		3.406	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10, 11, 16, 19, 21, 23-26, 29-32, 37-39, 41-43; %=68 - по стр. 22; %=85 - по стр. 34, 35)				113 476					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10, 11, 16, 19, 21, 23-26, 29-32, 34, 35, 37-39, 41-43; %=48 - по стр. 22)				72 823					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2				417 253					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				113 476					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				72 823					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				417 253					
	
	Раздел 3.  МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ	
	
44.	Прайс. 
(ИЭК) 
Корпус металлический ЩМП-13.6..4-0 74 У2 IP54, шт	1	8 785.56		8 786					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
47.	С509-5739 
Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм, шт.	1	561.83		562					
										
	Текущая цена									
	
53.	Прайс. 
Диф-автомат АД2/16, шт	72	338.98		24 407					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
56.	С503-0471 
Розетка открытой проводки с заземлением, шт.	7	53.06		371					
										
	Текущая цена									
	
59.	Прайс. 
Светодиодный антивандальный светильник ЖКХ "ВАРТОН" V-02-000-008-4500K, шт	62	727.00		45 074					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
61.	С509-1442 
Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный, шт.	20	51.02		1 020					
										
	Текущая цена									
	
62.	Прайс. 
Коробка  расп.КМР-700 85х85 ЭКФ, шт	12	25.42		305					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
63.	Прайс. 
Розетка 123 3х32А (ЭКФ) наст, шт	9	259.93		2 339					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
64.	Прайс. 
Вилка 023 3х32 А (ЭКФ), шт	9	118.64		1 068					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
66.	С509-1831 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм, м	398	17.41		6 929					
										
	Текущая цена									
	
67.	С101-3661 
Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л), шт.	9	409.95		3 690					
										
	Текущая цена									
	
71.	С501-8477 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.66	23 509.21		15 516					
										
	Текущая цена									
	
72.	С501-8485 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.295	79 680.30		23 506					
										
	Текущая цена									
	
74.	Прайс. 
АВВГнг(А)-LS 4*95 мс-1 ГОСТ, мп	14	329.22		4 609					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
77.	С507-3487 
Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм, м	14	30.99		434					
										
	Текущая цена									
	
78.	Прайс. 
Труба ПВХ  Д 75 (3м), мп	20	325.42		6 508					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
80.	С103-0002 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм, м	44	61.55		2 708					
										
	Текущая цена									
	
81.	С503-0461 
Разветвительная коробка У994, шт.	14	83.78		1 173					
										
	Текущая цена									
	
82.	Прайс. 
Ящик протяжной К654 У2 IP54, шт	1	659.00		659					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
83.	С103-2402 
Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм, м	730	5.15		3 760					
										
	Текущая цена									
	
84.	Прайс. 
Коробка с клем колод. 105х105х56 ЭПП, шт	36	59.32		2 136					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
85.	С502-0518 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2, 1000 м	0.25	16 339.84		4 085					
										
	Текущая цена									
	
86.	С502-0520 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2, 1000 м	0.6	25 529.64		15 318					
										
	Текущая цена									
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				174 963					
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				68 914					
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				68 914					
	.       МАТЕРИАЛОВ -				3 690					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				6 468					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				6 468					
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3				174 963					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				174 963					
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				407 565	140 914	9 881		742.683	
							871		3.409	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 2-5; %=81 - по стр. 10, 11, 16, 19, 21, 23-26, 29-32, 37-39, 41-43; %=68 - по стр. 22; %=85 - по стр. 34, 35)				114 663					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 2-5, 10, 11, 16, 19, 21, 23-26, 29-32, 34, 35, 37-39, 41-43; %=48 - по стр. 22)				73 680					
	.       МАТЕРИАЛОВ -				3 690					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				6 468					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				6 468					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				595 908					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				114 663					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				73 680					
	Материалы				256 773					
	Оплата труда рабочих				140 914					
	Эксплуатация машин				9 881					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				871					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				595 908					
	Значение К зоны				1					
	С К зоны				595 908					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				595 908					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				595 908					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)