Author: user39

< 4 кв 2017 * 4 * 02-01-04 > | ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4

Стройка: | Пересчет 4-х объектов
Объект: | г.Белогорск, ул.Победы, дом 31
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04
(Локальный сметный расчет)
на канализацию
Основание: ВК
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.
Сметная стоимость: | 74.818 | тыс. руб.
монтажных работ: | 14.164 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 0.075 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 16.235 | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 01.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

| | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
| | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
| Раздел 1.  САHТЕХHИЧЕСKИЕ РАБОТЫ

1.

Е16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода

0.68

42 576.22

77.09

28 952

11 090

52

70.84

48.1712

| | | 16 308.24 | 18.86 | | | 13 | 0.0575 | 0.0391
| Объем: 60+8 | | | | | | | |
| Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25
| - К2 = 17.97; К3 = 7.65; К4 = 17.97; К5 = 3.17; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 10 881 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 6 218 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 46 051 | | | |
2. | С507-0833 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт. | 4 | 489.77 | | 1 959 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
3. | С507-0884 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт. | 26 | 469.44 | | 12 205 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | | | | 43 116 | 11 090 | 52 | | 48.1712
| | | | | | | 13 | | 0.0391
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | 14 164 | | | |
| . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | | | | 14 164 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 28 952 | 11 090 | 52 | | 48.1712
| | | | | | | 13 | | 0.0391
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1) | | | | 10 881 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1) | | | | 6 218 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 46 051 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | | | | 60 215 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 10 881 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 6 218 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 60 215 | | | |
| Раздел 2.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ

4.

Е26-01-003-01 
Изоляция трубопроводов рулонами изовера, 1 м3 изоляции

0.2

17 689.83

540.79

3 538

922

108

21.62

4.324

| | | 4 610.95 | | | | | |
| Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25
| - К2 = 17.97; К3 = 9.16; К4 = 1; К5 = 6.19; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 77% | | | 710 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 443 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 4 691 | | | |
5. | С104-0017 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм, м3 | -0.2064 | 9 206.13 | | -1 900 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
6. | Прайс-лист. Изовер, м3 | 0.2064 | 2 420.34 | | 500 | | | |
| Поправки: ПЗ: *1.02;  М: /1.18
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |

7.

Е26-01-054-03 
Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, 100 м2 поверхности покрытия изоляции

0.11

22 820.44

409.47

2 510

1 116

45

50.6

5.566

| | | 10 143.04 | | | | | |
| Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25
| - К2 = 17.97; К3 = 9; К4 = 1; К5 = 3; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 77% | | | 859 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 536 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 3 905 | | | |
| Выпуски канализации
8. | Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.06 | 32 096.97 | | 1 926 | 1 926 | | 177.1 | 10.626
| | | 32 096.97 | | | | | |
| Объем: 2*3 | | | | | | | |
| Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25
| - К2 = 17.97; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 61% | | | 1 175 | | | |
| Сметная прибыль | 31% | | | 597 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 3 698 | | | |
9. | Е01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.06 | 19 473.31 | | 1 168 | 1 168 | | 111.78 | 6.7068
| | | 19 473.31 | | | | | |
| Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25
| - К2 = 17.97; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 61% | | | 712 | | | |
| Сметная прибыль | 31% | | | 362 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 2 243 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | | | | 7 742 | 5 132 | 153 | | 27.2228
| .       МАТЕРИАЛОВ - | | | | -1 400 | | | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 4, 7; %=61 - по стр. 8, 9) | | | | 3 457 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 4, 7; %=31 - по стр. 8, 9) | | | | 1 937 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | | | | 13 136 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 3 457 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 1 937 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 13 136 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 50 858 | 16 222 | 205 | | 75.394
| | | | | | | 13 | | 0.0391
| .       МАТЕРИАЛОВ - | | | | -1 400 | | | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 4, 7; %=61 - по стр. 8, 9) | | | | 3 457 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 4, 7; %=31 - по стр. 8, 9) | | | | 1 937 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 28 952 | 11 090 | 52 | | 48.1712
| | | | | | | 13 | | 0.0391
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1) | | | | 10 881 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1) | | | | 6 218 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 46 051 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 73 351 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 14 338 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 8 155 | | | |
| Материалы | | | | 34 431 | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | 16 222 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | 205 | | | |
| в т. ч. оплата труда механизаторов | | | | 13 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 73 351 | | | |
| Значение Кзоны | | | | 1.02 | | | |
| С Кзоны | | | | 74 818 | | | |
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | | | | 74 818 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 74 818 | | | |

Составил: | инженер Н.Пипченко
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: | ГИП Н.К.Сафронов
| (должность, подпись, Ф.И.О)