Author: user39

< 4 кв 2017 * 4 * 02-01-06 > | ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4

Стройка: | Пересчет 4-х объектов
Объект: | г.Белогорск, ул.Победы, дом 31
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06
(Локальный сметный расчет)
на демонтажные работы
Основание: деф.вед.
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.
Сметная стоимость: | 131.667 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 0.391 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 66.156 | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 01.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

| | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
| | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15
1. | Е65-14-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 3 | 10 829.34 | | 32 488 | 32 488 | | 62.905 | 188.715
| | | 10 829.34 | | | | | |
| - К2 = 17.97; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 59% | | | 19 168 | | | |
| Сметная прибыль | 36% | | | 11 696 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 63 352 | | | |

2.

Е65-19-1 
Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (в квартирах и подъездах), 100 шт.

0.46

20 820.56

702.70

9 577

9 254

323

126.5

58.19

| | | 20 117.86 | 576.77 | | | 265 | 2.576 | 1.18496
| Объем: 44+2 | | | | | | | |
| - К2 = 17.97; К3 = 8; К4 = 17.97; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 59% | | | 5 616 | | | |
| Сметная прибыль | 36% | | | 3 427 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 18 620 | | | |
| Раздел 1.  ВОДОПРОВОД

3.

Е65-1-2 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода

1.1

12 355.67

136.94

13 591

12 658

151

68.563

75.4193

| | | 11 507.58 | 43.81 | | | 48 | 0.1955 | 0.21505
| - К2 = 17.97; К3 = 8.94; К4 = 17.97; К5 = 7.13; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 59% | | | 7 497 | | | |
| Сметная прибыль | 36% | | | 4 574 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 25 662 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | | | | 13 591 | 12 658 | 151 | | 75.4193
| | | | | | | 48 | | 0.21505
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 13 591 | 12 658 | 151 | | 75.4193
| | | | | | | 48 | | 0.21505
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59) | | | | 7 497 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36) | | | | 4 574 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 25 662 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 | | | | 25 662 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 7 497 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 4 574 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 25 662 | | | |
| Раздел 2.  КАНАЛИЗАЦИЯ

4.

Е65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями

0.68

16 846.66

100.37

11 456

11 387

68

98.095

66.7046

| | | 16 746.29 | 82.46 | | | 56 | 0.368 | 0.25024
| Объем: 60+8 | | | | | | | |
| - К2 = 17.97; К3 = 8; К4 = 17.97; К5 = 1; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 59% | | | 6 751 | | | |
| Сметная прибыль | 36% | | | 4 119 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 22 327 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | | | | 11 456 | 11 387 | 68 | | 66.7046
| | | | | | | 56 | | 0.25024
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 11 456 | 11 387 | 68 | | 66.7046
| | | | | | | 56 | | 0.25024
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59) | | | | 6 751 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36) | | | | 4 119 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 22 326 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 | | | | 22 326 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 6 751 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 4 119 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 22 326 | | | |
| Раздел 3.  ОТВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
5. | Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 2.6 | 580.61 | 580.61 | 1 510 | | 1 510 | |
| Текущая цена | | | | | | | |
6. | Т03-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, т | 2.6 | 75.89 | 75.89 | 197 | | 197 | |
| Текущая цена | | | | | | | |
| .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 | | | | 1 707 | | 1 707 | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 1 707 | | 1 707 | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | 1 707 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 | | | | 1 707 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 1 707 | | | |
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 68 819 | 65 787 | 2 249 | | 389.0289
| | | | | | | 369 | | 1.65025
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 67 112 | 65 787 | 542 | | 389.0289
| | | | | | | 369 | | 1.65025
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1-4) | | | | 39 032 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1-4) | | | | 23 816 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 129 960 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 131 667 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 39 032 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 23 816 | | | |
| Материалы | | | | 782 | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | 65 787 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | 2 249 | | | |
| в т. ч. оплата труда механизаторов | | | | 369 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 131 667 | | | |
| Значение К зоны | | | | 1.00 | | | |
| С К зоны | | | | 131 667 | | | |
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | | | | 131 667 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 131 667 | | | |

Составил: | инженер Н.Пипченко
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: | ГИП Н.К.Сафронов
| (должность, подпись, Ф.И.О)